Wojciecha z Brudzewa

Zestawienie materiałów branża elektryczna

| L.p. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacja transformatorowa (dostawa TAURON) | kg | 15000.000 |  |  |  |  |
| 2. | wazelina | kg | 3.5106 |  |  |  |  |
| 3. | bednarka ocynkowana 40x5mm | kg | 76.1288 |  |  |  |  |
| 4. | klamry ciesielskie | kg | 8.9375 |  |  |  |  |
| 5. | folia kalandrowana z PCW uplastycznionego o grub. powyżej o,4-0,6mm gat.I/II | m2 | 69.3000 |  |  |  |  |
| 6. | piasek | m3 | 8.7360 |  |  |  |  |
| 7. | piasek | m3 | 0.5434 |  |  |  |  |
| 8. | pospółka | m3 | 23.6640 |  |  |  |  |
| 9. | kostka betonowa „POLBRUK” | m2 | 7.7900 |  |  |  |  |
| 10. | bale iglaste obrzynane gr. 50mm kl.II | m3 | 0.0715 |  |  |  |  |
| 11. | deski obrzynane 28-45 mm kl.III | m3 | 0.2503 |  |  |  |  |
| 12. | woda | m3 | 2.0846 |  |  |  |  |
| 13. | drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr. 6 do 20 cm | m3 | 0.2503 |  |  |  |  |
| 14. | słupki drewniane iglaste śr. 70 mm | m3 | 0.0004 |  |  |  |  |
| 15. | śruby zgrubne M16 z podkładkami i nakrętkami | kg | 5.4000 |  |  |  |  |
| 16. | rozdzielnice RG, wg projektu | kpl. | 1.0000 |  |  |  |  |
| 17. | aparaty | szt. | 1.0000 |  |  |  |  |
| 18. | osłony przewodów | szt. | 1.0000 |  |  |  |  |
| 19. | złącza kontrolne | szt. | 1.0000 |  |  |  |  |
| 20. | mufa kablowa SN typu TMSR 120 mm2 | szt. | 6.0000 |  |  |  |  |
| 21. | mufa kablowa nn typu ZRM4 | szt. | 7.0000 |  |  |  |  |
| 22. | mufa kablowa nn typu ZRM-5 | szt. | 1.0000 |  |  |  |  |
| 23. | opaski kablowe typu Oki | szt. | 16.5000 |  |  |  |  |
| 24. | kabel YAKY 4x120mm2, 0,6/1kV | m | 79.0400 |  |  |  |  |
| 25. | kabel YAKXs 4x120mm2, 0,6/1kV | m | 20.8000 |  |  |  |  |
| 26. | kabel YAKXs 4x240mm2, 0,6/1kV | m | 38.4800 |  |  |  |  |
| 27. | kabel YHAKXs-12/20kV 1x120/50mm2 | m | 156.0000 |  |  |  |  |
| 28. | fundamenty prefabrykowane żelbetowe (dostawa TAURON) | szt. | 1.0000 |  |  |  |  |
| 29. | materiały pomocnicze | zł. |  |  |  |  |  |

Wojciecha z Brudzewa

Zestawienie materiałów branża elektryczna

| L.p. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | słupki ogrodzeniowe | kg | 10.5000 |  |  |  |  |
| 2. | farby olejne | dm3 | 1.06880 |  |  |  |  |
| 3. | kruszywo kam. łam. zwykł. do naw. drog. niesort. | t | 4.81467 |  |  |  |  |
| 4. | miał do nawierzchni drogowych 0-4,0mm | t | 0.32461 |  |  |  |  |
| 5. | piasek naturalny kopany | m3 | 6.89614 |  |  |  |  |
| 6. | kostka brukowe betonowe gr. 8 cm - szare | m3 | 23.26750 |  |  |  |  |
| 7. | krawężniki drog. bet. prost. ścięte 100x30x15 | m | 12.75000 |  |  |  |  |
| 8. | beton zwykły B 15 (C12/15) | m3 | 3.03200 |  |  |  |  |
| 9. | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III | m3 | 0.03200 |  |  |  |  |
| 10. | woda z rurociągów | m3 | 1.48428 |  |  |  |  |
| 11. | podmurówka słupka prefabrykat | kpl. | 3.00000 |  |  |  |  |
| 12. | materiały pomocnicze | zł. |  |  |  |  |  |