|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 717841002 fax. 717840007 www.am.wroc.pl |  |
| --- | --- | --- |

###### AM / AZ / PN - 11 / 11                                                                                Wrocław 14.02.2011 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr AM/AZ/PN–11/11 na: Dostawa urządzeń sieciowych oraz zasilacza UPS dla jednostek Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuszcza w postępowaniu urządzenia innych producentów, równoważne do podanych urządzeń Cisco? Jeżeli tak, to prosimy o podanie warunków równoważności.

Odpowiedź:

Zamawiający chce kupić dokładnie te urządzenia, które wymienił w SIWZ. Zakup ten jest rozszerzeniem działającej sieci i jest częścią przemyślanej, zaplanowanej infrastruktury sieciowej. Urządzenia do łączności bezprzewodowej będą zarządzane przez już funkcjonujący kontroler firmy cisco. Moduł HWIC będzie wsadzony do routera firmy cisco. Natomiast przełączniki serii catalyst mają być połączone w klastrze z takimi samymi urządzeniami. Jak widać nie ma możliwości zastosowania innych urządzeń niż wymienione w SIWZ.

Z poważaniem

Miłosz Bokrzycki