|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 717841002 fax. 717840007 www.am.wroc.pl |  |
| --- | --- | --- |

###### AM / AZ / PN - 3 / 11                                                                                Wrocław 10.01.2011 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr AM/AZ/PN–3/11 na: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Dotyczy części D:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczem LED?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczem LED.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez systemu No-Frost w chłodziarce, natomiast z automatyczną metodą odszraniania (inne nazewnictwo)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści urządzenie z automatyczną metodą odszraniania.

Dotyczy części G:

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z obiegiem wymuszonym i regulacją pracy wentylatora?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści urządzenie z obiegiem wymuszonym i regulacją pracy wentylatora.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o pojemności 39 litrów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści cieplarkę o pojemności 39 litrów.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie laboratoryjne z naturalnym obiegiem powietrza i szerszym zakresem temperatur?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści urządzenie laboratoryjne z naturalnym obiegiem powietrza i szerszym zakresem temperatur.

Zamawiający informuje o korekcie Arkuszy informacji technicznej stanowiących załączniki nr 2D i 2G do SIWZ. Zamawiający zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi, korektę wymienionych wyżej załączników i wymaga przygotowania oferty w oparciu o skorygowane dokumenty.

Z poważaniem

Miłosz Bokrzycki