Korekta z dnia 10.01.2011 r.

Przetarg  AM / AZ / PN - 3 / 11     		            			    Załączniki nr 2D

Zestawienie parametrów technicznych: Chłodziarko – zamrażarka (2 sztuki)

Nazwa aparatu / model: ..................................................................................

Producent: ...................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................

Dostawca: ...................................................................................................

Rok produkcji: …………………………..………….……...…………………………………

| L.p. | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia | Wymagana odpowiedź na spełnienie warunku | Parametry oferowane - wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamrażalnik dolny | TAK |  |
| 2 | Poziom hałasu < 42 dB | TAK |  |
| 3 | Obustronny montaż drzwi | TAK |  |
| 4 | Oświetlenie wnętrza | TAK |  |
| 5 | Powłoka antybakteryjna | TAK |  |
| 6 | Klasa energetyczna co najmniej A+ | TAK |  |
| 7 | Wyświetlacz LCD lub LED | TAK |  |
| 8 | Sterowanie elektroniczne osobne dla chłodziarki i zamrażarki | TAK |  |
| 9 | Wymuszona cyrkulacja powietrza | TAK |  |
| 10 | Pojemność chłodziarki: min. 250 l | TAK |  |
| 11 | Ilość półek w chłodziarce: min. 4 | TAK |  |
| 12 | Komora niskich temperatur w chłodziarce | TAK |  |
| 13 | Pojemność zamrażarki: min. 70 l | TAK |  |
| 14 | Ilość szuflad w zamrażarce: min. 3 | TAK |  |
| 15 | Zdolność utrzymywania temperatury: min. 17 h | TAK |  |
| 16 | System No – Frost w chłodziarce i zamrażarce lub automatyczna metoda odszraniania w chłodziarce i system No – Frost w zamrażarce | TAK |  |

Uwaga: w kolumnie "Wymagana odpowiedź na spełnienie warunku" - TAK - oznacza, bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola „Parametry oferowane - wypełnia Wykonawca” spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca oświadcza, że oferowane Chłodziarko – zamrażarki (2 sztuki) są kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                           Pieczęć i podpis Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ / PN - 3 / 11        					   Załączniki nr 2G

Zestawienie parametrów technicznych: Cieplarka

Nazwa aparatu / model: .....................................................................,..............

Producent: ...................................................................................................

Kraj pochodzenia: .........................................................................................

Dostawca: ...................................................................................................

Rok produkcji: …………………………..………….……...…………………………………

| L.p. | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia | Wymagana odpowiedź na spełnienie warunku | Parametry oferowane - wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność od: 39 ÷ 60 L | TAK |  |
| 2 | Temperatura regulowana do 100 °C | TAK |  |
| 3 | Naturalny obieg powietrza lub obieg wymuszony z regulacją pracy wentylatora | TAK |  |

Uwaga: w kolumnie "Wymagana odpowiedź na spełnienie warunku" - TAK - oznacza, bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola „Parametry oferowane - wypełnia Wykonawca” spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca oświadcza, że oferowana Cieplarka jest kompletna i po uruchomieniu będzie gotowa do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                           Pieczęć i podpis Wykonawcy