|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 717841002 fax. 717840007 www.am.wroc.pl |  |
| --- | --- | --- |

###### AM / AZ / PN - 1 / 12                                                                                Wrocław 09.01.2012 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr AM/AZ/PN–1/12 na: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Dotyczy części A:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 71 l?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści urządzenia o pojemności 71 l.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali lakierowanej, jeśli nie proszę o wyjaśnienie?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści urządzenia z wnętrzem wykonanym ze stali lakierowanej. Lakier w temperaturze < - 75°C ma mniejszą plastyczność i łatwiej ulega uszkodzeniom mechanicznym (odpryskuje) w porównaniu z tworzywem akrylowym (na stali powlekanej).

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z izolacją o grubości 80 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści urządzenia z izolacją o grubości 80 mm.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z poziomem głośności 50 dB?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści urządzenia z poziomem głośności 50 dB.

Z poważaniem

Miłosz Bokrzycki