na

|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71/7841002 fax. 71/7840007 www.am.wroc.pl |  |
| --- | --- | --- |

AM/AZ/PN–1/A/12                                                                                 Wrocław 13.01.2012 r.

WYNIK

Akademia Medyczna we Wrocławiu dziękuje Wykonawcom za udział w przetargu nieograniczonym nr AM/AZ/PN-1/A/12 organizowanym na: Dostawa Zamrażarki niskotemperaturowej dla Katedry Analityki Medycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi dla części A – 20 000,00 PLN brutto.

Ofertę złożyła niżej wymieniona firma:

| Nr Oferty | Wykonawca | Cena netto PLN | Cena brutto PLN (waga – 100%) | Ważność oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SANLAB S.C. J. Kaczorek M. Bińczak ul. Andrychowska 7 01-447 Warszawa | 16 600,00 | 20 418,00 | Wykonawca niewykluczony Oferta odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3” (Wykonawca zaproponował zamrażarkę niskotemperaturową z wnętrzem wykonanym ze stali powlekanej, podczas gdy Zamawiający wymagał w skorygowanym Arkuszu informacji technicznej wnętrza ze stali nierdzewnej) |

Akademia Medyczna we Wrocławiu informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr AM/AZ/PN-1/A/12 o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Zamrażarki niskotemperaturowej dla Katedry Analityki Medycznej we Wrocławiu zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Kanclerz AM we Wrocławiu

Mgr Artur Parafiński