|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 717841002 fax. 717840007 www.am.wroc.pl |  |
| --- | --- | --- |

###### AM / AZ / PN - 6 / 12                                                                                Wrocław 27.01.2012 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr AM/AZ/PN–6/12 na: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Dotyczy części B:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr o wielkości próbki 1-2 µL oraz 2 mL? Dzięki możliwości stosowania mniejszych objętości (w praktyce od 1 do 4 µL) oszczędza się próbkę, natomiast dodatkowa możliwość stosowania dużych objętości 2 mL (o drodze optycznej 5 mm) pozwala na pomiar próbki o małych stężeniach.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza spektrofotometr o wielkości próbki 1-2 µL oraz 2ml.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr o maksymalnym stężeniu próbki 3 700 ng/µL i fotometrycznym zakresie pomiaru od 0 do 1,5 E? W większości przypadków pomiar w takim zakresie daje optymalne: dokładność i precyzję pomiaru. W pomiarach spektrofotometrycznych, pomiary bardziej stężonych próbek obarczone są dużym błędem ze względu na obecność światła rozproszonego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści spektrofotometr o maksymalnym stężeniu próbki 3 700 ng/µL i fotometrycznym zakresie pomiaru od 0 do 1,5 E.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr z pamięcią zewnętrzną w postaci wydajnego laptopa dostarczonego w cenie spektrofotometru (wyniki wyświetlane są również na ekranie laptopa)? Oferowany spektrofotometr jest sterowany przez komputer zewnętrzny. W cenie spektrofotometru zostanie dostarczony wydajny laptop Pentium i5. Ilość zapisanych wyników jest ograniczona jedynie pojemnością dysku, można je w dogodny sposób przeglądać i obrabiać.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści spektrofotometr z pamięcią zewnętrzną w postaci wydajnego laptopa dostarczonego w cenie spektrofotometru (wyniki wyświetlane są również na ekranie laptopa). W przypadku prezentowania wyników na ekranie komputera zewnętrznego Wykonawca musi dostarczyć w cenie spektrofotometru komputer posiadający pamięć ram min. 4 GB DDR3 i dysk twardy min. 500 GB.

Zamawiający informuje o korekcie Formularza ofertowego (załącznik nr 2A do SIWZ) oraz Arkusza informacji technicznej (załącznik nr 2B do SIWZ). Zamawiający zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link Przetargi ZZP, korektę SIWZ i wymienionych wyżej załączników i wymaga przygotowania oferty w oparciu o skorygowane dokumenty.

Z poważaniem

Miłosz Bokrzycki