Wzór Formularza Ofertowego                                      Załącznik nr 1C do SIWZ

## FORMULARZ OFERTOWY AM / AZ / PE - PN - 10 / 12 część C

- Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

(Wpis lub pieczęć)

...................................................................................................................................

2.  Nazwiska osób reprezentujących Wykonawcę: ………………………….……………………...…...

3.  Nr telefonu: .........................................          4. Nr  faksu:  ........................................................................

5.  E-mail ........................................................    6. Adres www......................................................................

7. NIP : ....................................................... 8. REGON ...............................................................

| 9. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena netto PLN | Ilość | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa Wag analitycznych |  | 6 |  |  |  |
|  | Słownie brutto PLN |  |
| 10 | Termin realizacji zamówienia : |  |
| 11 | Warunki serwisu ustalone przez Zamawiającego | Okres gwarancji dla urządzeń należących do przedmiotu zamówienia wynosi 48 miesięcy od dnia odbioru. Wykonawca zorganizuje szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Przybycie serwisanta do naprawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki lub zostanie ustalony sposób dostarczenia uszkodzonego urządzenia do naprawy na koszt Wykonawcy. Naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia usterki, a jeżeli zaistnieje konieczność importu części zamiennych - w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia usterki. Na życzenie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze, użyczone bezpłatnie na czas naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy. Koszty dojazdu serwisu do i od miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę w kraju. Przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 2 dni roboczych, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana bloku funkcjonalnego – modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia, na nowy równoważny zostanie dokonana na żądanie Zamawiającego, przy 3 (trzecim) uszkodzeniu tego bloku funkcjonalnego / modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 48 miesięcy. Lokalizacja serwisu (podać nazwę, adres, telefon, e-mail): |

  - Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

  - Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

  - Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  - Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                        				Pieczęć i podpis Wykonawcy

Arkusz Techniczny                                                             Załącznik nr 2C do SIWZ

Wagi analityczne – 6 szt.

Nazwa i adres Wykonawcy

Urządzenie, model: ……........................................................................................................................

Producent / firma: ..................................................................................................................................

Rok produkcji: .......................................................................................................................................

| Lp. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nośność 110g | Tak, podać |  |
| 2 | Dokładność 0,1mg | Tak, podać |  |
| 3 | Powtarzalność 0,1mg | Tak, podać |  |
| 4 | Liniowość ± 0,2 mg | Tak, podać |  |
| 5 | Wymiar szalki ( 85 - 90 mm | Tak, podać |  |
| 6 | Temperatura pracy min. +15 ° - +30 °C | Tak, podać |  |
| 7 | Zasilanie 110 ÷ 230 V AC / 50 ÷ 60 Hz / 13,5 ÷ 16 V DC / 1,1 A lub poprzez zasilacz sieciowy | Tak, podać |  |
| 8 | Kalibracja wewnętrzna (automatyczna) | Tak, podać |  |
| 9 | Wyświetlacz LCD | Tak, podać |  |
| 10 | Interfejs RS 232 | Tak, podać |  |
| 11 | Funkcja liczenia sztuk | Tak, podać |  |
| 12 | Funkcja wyznaczania gęstości | Tak |  |
| 13 | Funkcja odchyłek procentowych | Tak |  |
| 14 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub Parametr graniczny” w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                           Pieczęć i podpis Wykonawcy