|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 717841002 fax. 717840007 www.am.wroc.pl |  |
| --- | --- | --- |

###### AM / AZ / PE - PN - 10 / 12                                                                          Wrocław 09.05.2012 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr AM/AZ/PN–PE-10/12 na: Dostawa, montaż, podłączenie do istniejących instalacji oraz uruchomienie sprzętu laboratoryjnego w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w budynku B Ośrodka Badawczo - Naukowo - Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu, zwanych dalej ”miejscem użytkowania”, w ramach realizacji projektu: „Budowa i wyposażenie Ośrodka Badawczo - Naukowo - Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji we Wrocławiu".

Dotyczy części B:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę rotacyjnych wyparek próżniowych, 
w których można zamontować kolbę wyparną o maksymalnej pojemności 5l przy standardowej łaźni wodnej?

Możliwość zwiększenia pojemności kolby wyparnej pozwoli na usprawnienie procesu odparowywania, z uniknięciem częstego uzupełniania destylatu przez użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę rotacyjnych wyparek próżniowych, w których można zamontować kolbę wyparną o maksymalnej pojemności 5l przy standardowej łaźni wodnej

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę rotacyjnych wyparek próżniowych wyposażonych w chłodnicę pokrytą tworzywem sztucznym o powierzchni chłodzącej 1200 cm2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody dostawę rotacyjnych wyparek próżniowych wyposażonych w chłodnicę pokrytą tworzywem sztucznym o powierzchni chłodzącej 1200 cm2?

Z poważaniem

Miłosz Bokrzycki