| Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ul. Pasteura 1 50-367 Wrocław | Tel. 71 78 41 002 fax. 71 78 40 007 |
| --- | --- |

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego AM / AZ / PE - PN - 14 / 12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawy p.n.:

Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych oraz odciągów do wskazanych pomieszczeń budynków A B, C i D Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej przy ul. Borowskiej 211A we Wrocławiu w ramach realizacji projektu: „Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu " CPV 39180000-7 (Meble laboratoryjne)

Termin składania ofert – do dnia  07.08.2012 r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert – dnia  07.08.2012 r. o godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

Zespół ds. Zamówień Publicznych AM,

ul. Mikulicza - Radeckiego 5; 50-368 Wrocław, pokój 221

Miejsce otwarcia ofert:

Zespół ds. Zamówień Publicznych AM,

ul. Mikulicza - Radeckiego 5; 50-368 Wrocław, pokój 31

Specyfikacja niniejsza zawiera:

Część I - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Część II – Umowa

Część III - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

ZATWIERDZAM:

Rektor AM

prof. dr hab. Marek Ziętek

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

CZEŚĆ I

Spis treści:

1.	Nazwa i adres Zamawiającego.	6

2.	Opis przedmiotu zamówienia.	6

3.	Termin realizacji zamówienia.	8

4.	Wymagania dotyczące wadium.	8

4.1.	Wnoszenie wadium	8

4.2.	Zasady zwrotu wadium:	9

5.	Warunki udziału	10

5.1.	Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego.	10

5.2.	Zdolność ekonomiczna i finansowa	12

5.3. Kwalifikacje techniczne	12

6.	Tryb udzielania zamówienia.	13

7.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.	13

8.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.	13

9.	Termin związania ofertą.	14

10.	Wzór umowy.	14

11.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.	14

12.	Opis sposobu przygotowywania ofert.	15

12.1.	Wymagania podstawowe.	15

12.2.	Forma oferty.	16

12.3.	Zawartość oferty.	16

13.	Opis sposobu obliczenia ceny.	17

14.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.	18

15.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	19

15.1.	Informacje ogólne	19

15.2.	Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy	19

15.3.	Forma zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.	19

15.4.	Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.	20

16.	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.	20

17.	Wykaz załączników do niniejszych IDW.	20

# Nazwa i adres Zamawiającego.

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. Pasteura 1

50-367 Wrocław

tel. 71 78 41 002

fax. 71 78 40 007

# Opis przedmiotu zamówienia.

1.	Nazwa nadana zamówieniu:

Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych oraz odciągów do wskazanych pomieszczeń budynków A, B, C i D Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej przy ul. Borowskiej 211A we Wrocławiu w ramach realizacji projektu: „Budowa Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego"

2.	Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja:

Dostawa. Miasto Wrocław w województwie dolnośląskim, ul. Borowska 211A, Wrocław

3.	Lokalizacja oraz krótki opis zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa, montaż i podłączenie do istniejących instalacji mebli laboratoryjnych i odciągów we wskazanych pomieszczeniach budynku A, B, C i D Zintegrowanego Centrum Edukacji 
i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Borowskiej 211A we Wrocławiu, zwanych dalej ”miejscem użytkowania”, w ramach realizacji projektu: „Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu".

- Wykonawca dostarczy i zamontuje meble i odciągi, szczegółowo opisane w Części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

- Przez miejsce użytkowania należy rozumień pomieszczenia w budynkach A, B, C i D wskazane przez Zamawiającego w SIWZ (Tabela „CENY” stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ).

- Zaleca się, by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej miejsca użytkowania przy udziale osoby upoważnionej przez Zamawiającego. Zamawiający proponuje termin w dniu  12.07.2012 r. w godz. od 10:00 – 13:00 w miejscu użytkowania.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - Meble laboratoryjne:

    - Stanowiska laboratoryjne,

    - Nadstawki instalacyjne,

    - Szafki podwieszane,

    - Szafki mobilne – jezdne,

    - Szafki wysuwane – na nóżkach

    - Szafki wiszące,

    - Armatura laboratoryjna,

    - Zlewy i zlewki ceramiczne,

    - Szafy laboratoryjne,

    - Szafy laboratoryjne na chemikalia z kanałem wentylacyjnym,

    - Szafy bezpieczne,

    - Regały magazynowe.

  - Odciągi miejscowe, indywidualne, punktowe, stanowiskowe

- Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu użytkowania. Bezpośrednimi odbiorcami są niżej wymienione Katedry, Zakłady i Pracownie:

  - Farmakologia Kliniczna – parter bud A, B

  - Technologia Postaci Leku – I p. Bud. A, B

  - Analityka Medyczna – II p. bud. A, B

  - Biochemia Farmaceutyczna - II p. bud. A, B

  - Chemia Fizyczna - III p. bud. A, B

  - Farmakognozja- III p. bud. A, B

  - Analiza instrumentalna i Badania Strukturalne – III p. bud B

  - Chemia Nieorganiczna - IV p. bud. A, B

  - Chemia Analityczna - IV p. bud. A, B

  - Biotechnologia Farmaceutyczna - IV p. bud B

  - Technologia Leków - V p. bud. A, B

  - Chemia Organiczna - V p. bud. A, B

  - Mikrobiologia i Parazytologia Laboratoryjna – parter bud C

  - Skriningowe Testy Aktywności Biologicznej – I p. bud C

  - Farmacja Przemysłowa – I p. bud C

  - Praktyczna Nauka Zawodu Analityka – II p. bud C

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- Montaż i odbiór zostaną dokonane wg opisu specyfikacji technicznej.

- Gwarancja i serwis:

- Dostarczone meble i odciągi muszą być fabrycznie nowe.

- Okres gwarancji na przedmiot zamówienia z bezpłatnym serwisem wynosi min. 36 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu zamówienia, przez okres 5 lat, licząc od daty zakończenia okresu gwarancji.

- Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia usterki.

- Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego mebla i odciągu do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewniony będzie przez placówkę serwisową w kraju. Należy podać lokalizację serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail).

- Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji mebla i odciągu, należącego do przedmiotu zamówienia, zgłoszonego do naprawy, o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji.

- Wymiana jakiegokolwiek modułu mebla lub odciągu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy, równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym 36 miesięcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przez siebie przedmiotu zamówienia, pozwalającego na samodzielne korzystanie z niego.

- Wykonawca dostarczy instrukcje, opisy techniczne i schematy w języku polskim, konieczne do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie karty gwarancyjne dotyczące dostarczonego przedmiotu zamówienia.

4.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

5.	Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień.

39180000-7 (Meble laboratoryjne)

# Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni od daty podpisania umowy.

# Wymagania dotyczące wadium.

## 4.1.	Wnoszenie wadium

1.	Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 125 000,00 PLN.

2.	Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)	pieniądzu;

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)	gwarancjach bankowych;

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3.	Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy:

Nr konta: BZ WBK S.A. 16 O/ Wrocław 72109024020000000630000428

Z dopiskiem – „wadium na dostawę mebli laboratoryjnych i odciągów”.

4.	Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski. Dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form.

5.	Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert.

6.	W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:

1)	nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2)	określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem),

3)	kwotę gwarancji (poręczenia),

4)	termin ważności gwarancji(poręczenia),

5)	zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:

a)	Wykonawca, którego ofertę wybrano:

–	odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

–	nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

–	zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

b)	Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. – dalej „ustawa Pzp”), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, nie udowadniając, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

## 4.2.	Zasady zwrotu wadium:

1.	Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

2.	Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

3.	Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

4.	Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

5.	Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

6.	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

7.	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1)	odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2)	nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

# Warunki udziału

## 5.1.	Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego.

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów:

5.1.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp, a także spełniający warunki udziału w postępowaniu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

5.1.1.1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:

a)	oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

b)	aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

c)	aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d)	aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e)	aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

f)	aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.1.1.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1.1.1:

- ppkt. b-d i ppkt f - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

      - nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

      - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

      - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- ppkt. e - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1.1.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5.1.2.	W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć dokumenty potwierdzające zdolność ekonomiczną i finansową oraz zdolność techniczną.

5.1.3.	Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

5.1.4.	Poleganie na innych podmiotach

1)	Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

2)	Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

5.1.5.	W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, przyjmie kurs średni NBP z dnia przekazania ogłoszenia.

## 5.2.	Zdolność ekonomiczna i finansowa

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

    - Wykonawca spełnia warunek zdolności ekonomicznej i finansowej, jeżeli:

–	posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4 000 000,00 PLN;

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

5.2.2. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunku zdolności ekonomicznej i finansowej należy przedłożyć:

a)	informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5.2.3.	Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których podmiot posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, dotyczącej tych podmiotów.

## 5.3. Kwalifikacje techniczne

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

5.3.1. Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, lub w wypadku świadczeń ciągłych lub okresowych – wykonuje min. 1 dostawę mebli laboratoryjnych o wartości min. 4 000 000,00 PLN brutto.

5.3.2. Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

# Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

# Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1.	Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

1)	cena [PLN] – waga 100%

2.	Zasady oceny kryterium:

1)	„Cena” (C):

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =    * 100

gdzie:

Pi(C)	ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”;

Cmin	najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci	cena oferty "i".

3.	Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1)	zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania;

2)	nie zostaną odrzucone.

4.	Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

5.	Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.	Miejsce oraz termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w miejscu:

w pok. nr 221, w Zespole ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu,

50-368 Wrocław, ul. Mikulicza - Radeckiego 5.

w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 07.08.2012 r. | do godz. | 09:00 |
| --- | --- | --- | --- |

Wykonawca powinien tak zabezpieczyć ofertę, aby nie można było zapoznać się z jej treścią przed terminem otwarcia np. w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), opisanej następująco:

„Oferta przetargowa na „Dostawę mebli laboratoryjnych i odciągów”.

Nie otwierać przed dniem 07.08.2012 r., godz. 10:00”

2.	Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w miejscu:

pok. Nr 31, Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu,

50- 368 Wrocław, ul. Mikulicza - Radeckiego 5

| w dniu | 07.08.2012 r. | o godz. | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |

# Termin związania ofertą.

1.	Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.

2.	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Wzór umowy.

1.	Wzór umowy stanowi część II SIWZ.

2.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności.

3.	Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jednakże Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany.

4.	Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej i mogą być dokonane w zakresie:

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT;

- zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po Dacie Wejścia Umowy w życie, wywołujących potrzebę jej zmiany;

- zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy;

- zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmiany terminów w Projekcie.

- w wypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie. Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1.	Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień 	Publicznych; ul. Postępu 17a; 02-676 Warszawa; POLSKA

e-mail: odwolania@uzp.gov.pl; tel. +48 224587801; internet: http://www.uzp.gov.pl; faks +48 224587800

2.	Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1)	Zgodnie z Art. 179 ust. 1 ustawy Pzp środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2)	Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy Pzp środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3)	Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zmawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4)	Odwołanie należy wnosić w terminie zależnie od czynności lub zaniechania:

a)	na czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp - 10 dni;

b)	na czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp - 15 dni;

c)	na treść ogłoszenia o zamówieniu, od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - 10 dni;

d)	wobec czynności innych niż określone w pkt 4 lit. a-c, odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

5)	Zgodnie z art. 180 ust. 5 odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

# Opis sposobu przygotowywania ofert.

## 12.1.	Wymagania podstawowe.

1.	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.	Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę.

3.	We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby oraz numer NIP.

4.	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

5.	Podstawą opracowania oferty jest Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

6.	Wyceniona Tabela „Zbiorcze Zestawienie Kosztów” jest wiążąca dla stron i gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. Wyceniona Tabela „Zbiorcze Zestawienie Kosztów” ma istotne znaczenie w przedmiotowym postępowaniu, zarówno dla porównywalności ofert złożonych przez Wykonawców, w celu dokonania ich oceny pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej, jak i dla sposobu rozliczenia wykonanych prac na etapie realizacji zamówienia.

## 12.2.	Forma oferty.

1.	Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.

2.	Oferta (w rozumieniu § 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego) powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej odczytanie przed terminem otwarcia.

3.	Oferta musi być jednoznaczna w swojej treści. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

## 12.3.	Zawartość oferty.

1.	Formularz Oferty – oświadczenie woli wykonawcy, zgodne z treścią SIWZ, zawierające ceną zgodną z wycenionymi wszystkimi pozycjami wypełnionej Tabeli „Zbiorcze Zestawienie Kosztów”, a także wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

2.	Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

3.	Zbiorcze zestawienie kosztów

4.	Tabela ceny.

5.	Wypełniona „Tabela oceny technicznej potwierdzająca, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom”

6.	W celu potwierdzenia, że oferowane meble odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca dołączy do oferty:

- Katalogi, foldery ze zdjęciami prezentujące oferowane produkty tj. meble laboratoryjne (stanowiska laboratoryjne, nadstawki instalacyjne, szafki podwieszane, szafki mobilne – jezdne, szafki wysuwane – na nóżkach, szafki wiszące, armatura laboratoryjna, zlewy i zlewki ceramiczne, szafy laboratoryjne, szafy laboratoryjne na chemikalia z kanałem wentylacyjnym, szafy bezpieczne) i odciągi miejscowe. Zamawiający dopuszcza załączenie w/w dokumentów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.

- Atest Higieniczny PZH (lub równoważny) na meble laboratoryjne, wystawiony przez niezależne laboratorium akredytowane (kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).

- W celu potwierdzenia jakości blatów z ceramiki litej do oferty należy dołączyć kartę produktu ceramiki litej lub równoważnej (kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).

- W celu potwierdzenia odporności chemicznej blatów z Trespa TopLab Plus® lub z innego równoważnego jakościowo materiału, odpowiedni atest potwierdzający wysoką odporność chemiczną blatów zgodnie z opisem rozdziału II OPZ (kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).

- Dla blatów granitowych do oferty należy dołączyć opinie o przydatności granitu na blaty robocze stołów laboratoryjnych wydaną przez niezależną instytucje badawczą (kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).

- Dla blatów z konglomeratu granitowo-kwarcowego do oferty należy dołączyć Atest Higieniczny PZH (lub równoważny) wystawiony przez niezależne laboratorium akredytowane, Certyfikat wydany przez niezależną instytucję badawczą, potwierdzający łatwość dekontaminacji na poziomie nie niższym niż doskonały, Certyfikat wydany przez niezależną instytucję badawczą, potwierdzający wykonanie analiz na redukcję kolonii mikroorganizmów, na poziomie nie niższym niż 99,99% po 24 godz., przynajmniej na mikroorganizmy: Escherichia coli ( Pałeczki Coli ), Staphylococcus aureus (Gronkowiec Złocisty) (kopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).

- Dla szafek mobilnych – jezdnych i wysuwanych – na nóżkach: oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu atestu do stosowania w mikrobiologii dla uchwytów metalowych chromowanych z pręta fi 10 (w Katedrach Mikrobiologicznych i Biochemicznych).

- Dokumentację Techniczno Ruchową DTR na meble laboratoryjne i odciągi.

- Deklaracje zgodności CE na wszystkie elementy zasilane prądem elektrycznym (kopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).

7.	Dowód wniesienia wadium.

# Opis sposobu obliczenia ceny.

1.	Podstawą do określenia całkowitej ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest Tabela „CENY” i Tabela „Zbiorcze Zestawienie Kosztów”. W Tabeli „CENY” całkowita cena ryczałtowa rozbita jest na ceny ryczałtowe za poszczególne elementy dostawy. Wykonawca załącza wycenione Tabele „CENY” i „Zbiorcze Zestawienie Kosztów” do oferty, jako treść oferty.

2.	W ten sposób cena oferowana za przedmiot zamówienia jest sumą częściowych cen ryczałtowych za elementy dostawy i robót z nią związanych określone i zsumowane w Tabeli „Zbiorcze Zestawienie Kosztów”. Natomiast Tabela „CENY” wynika z opisu przedmiotu zamówienia.

3.	Wartości oferowane w wycenionej Tabeli „CENY” i Tabeli „Zbiorcze Zestawienie Kosztów” będą obejmować – za wyjątkiem takiego zakresu, o jakim Umowa stanowi inaczej – cały sprzęt montażowy (zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi), transport (osób, sprzętu, urządzeń, narzędzi, materiałów, wyposażenia zaplecza), robociznę, nadzór, testowanie, kontrolę jakości, materiały, montaż, konserwację, ubezpieczenie, zysk, podatki i cła wraz z całym ryzykiem ogólnym, zobowiązaniami i obowiązkami przedstawionymi lub sugerowanymi w Umowie.

4.	Wartości powinny zostać wpisane przy każdej pozycji wycenionej Tabeli „CENY” i Tabeli „Zbiorcze Zestawienie Kosztów”. Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji Tabeli „CENY” lub wyjaśnienia w niniejszym punkcie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że wartości, które wprowadził w Tabeli „CENY” dotyczą dostaw zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią, niniejszego SIWZ i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje według własnych szacunków.

5.	Wartości w Tabeli „CENY” należy podawać bez VAT.

6.	W Tabeli „CENY” i Tabeli „Zbiorcze Zestawienie Kosztów” wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7.	Cały koszt spełnienia postanowień Umowy zostanie włączony w pozycje przedstawione w wycenionej Tabeli „Zbiorcze Zestawienie Kosztów”.

8.	Krótkie opisy pozycji w Tabeli „CENY” nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w OPZ. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do Umowy i OPZ. Oczywistym jest też, że dostawy muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Zamawiającego ku jego pełnemu zadowoleniu.

9.	Tabela „CENY” i Tabela „Zbiorcze Zestawienie Kosztów” stanowią załączniki do IDW.

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.	Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego celem podpisania umowy.

2.	Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy:

1)	dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie);

2)	potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

4.	W wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji przedmiotu zamówienia.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## 15.1.	Informacje ogólne

1.	Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

2.	Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy winno zostać wniesione w PLN.

3.	Jeżeli, Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

## 15.2.	Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny oferty.

## 15.3.	Forma zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

1.	Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)	pieniądzu;

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)	gwarancjach bankowych;

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2.	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Nr konta : BZ WBK S.A. 16 O/ Wrocław 72109024020000000630000428

Z dopiskiem – „Zabezpieczenie umowy na dostawę mebli laboratoryjnych”

3.	W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

4.	W trakcie realizacji Umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 1, jednak zmiana formy musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

5.	Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.	Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do Wykonawcy zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.

## 15.4.	Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

1.	80% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Uznanie zamówienia za należycie wykonane nastąpi z chwilą podpisania protokołu zakończenia całości przedmiotu zamówienia;

2.	20% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1.	Wykonawca i Zamawiający będą obowiązani przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. W każdym wypadku dopuszczalna też będzie forma pisemna porozumiewania się stron postępowania. Forma pisemna będzie obligatoryjna dla wniesienia, zmiany i wycofania oferty.

2.	Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Miłosz Bokrzycki – Zamówienia Publiczne AM - tel. 71 / 784-11-73, fax 71 / 784-00-45;

e-mail: milosz.bokrzycki@am.wroc.pl.

# Wykaz załączników do niniejszych IDW.

Załącznikami do niniejszej IDW są:

1.	Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór Formularza Oferty.

2.	Załącznik nr 2 do SIWZ - Tabela „CENY”.

3.	Załącznik nr 3 do SIWZ - Tabela „Zbiorcze Zestawienie Kosztów”.

4.	Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o braku podstaw do wykluczenia oraz posiadania wymaganych uprawnień.

5.	Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór wykazu dostaw

6.	Załącznik nr 6 do SIWZ - Tabela oceny technicznej

Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty

OFERTA

dla zamówienia na

„Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych i odciągów do wskazanych pomieszczeń budynków A B, C i D Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej przy ul. Borowskiej 211A we Wrocławiu”

1.	ZAMAWIAJĄCY:

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

2.	WYKONAWCA*

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

...............................................................................................

Adres*: ..................................................................................

NIP*: …………………………………................………………………………

FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ..................................................

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

3.	OFERTA

- W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dostaw pn.: „Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych oraz odciagów do wskazanych pomieszczeń budynków A B, C i D Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej przy ul. Borowskiej 211A we Wrocławiu”, oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia, wynikająca z Tabeli „Zbiorcze Zestawienie Kosztów” – będącej treścią oferty – wynosi:

cena: ........................................................ [PLN]

(słownie: .....................................................................................................[PLN]

w tym podatek VAT - ……………………………………… [PLN]

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru niniejszej oferty, powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający tytułem realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części ……………………………………………. .

| (miejsce, data) |  | (podpis przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji wykonawcy) |
| --- | --- | --- |

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 3 do SIWZ – Tabela „Zbiorcze Zestawienie Kosztów”.

WYKONAWCA*

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

...............................................................................................

Adres*: ..................................................................................

NIP*: …………………………………................………………………………

FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ..................................................

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Tabela „Zbiorcze Zestawienie Kosztów”

| Część | Opis | jednostka | ilość | Wartości [PLN] | Cena [PLN] [Kolumna 5] x 1,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Farmakologia Kliniczna | ryczałt | 1,00 |  |  |
|  | Technologia Postaci Leku | ryczałt | 1,00 |  |  |
|  | Analityka Medyczna | ryczałt | 1,00 |  |  |
|  | Biochemia Farmaceutyczna | ryczałt | 1,00 |  |  |
|  | Chemia Fizyczna | ryczałt | 1,00 |  |  |
|  | Farmakognozja | ryczałt | 1,00 |  |  |
|  | Analiza Instrumentalna i Badania Strukturalne | ryczałt | 1,00 |  |  |
|  | Chemia Nieorganiczna | ryczałt | 1,00 |  |  |
|  | Chemia Analityczna | ryczałt | 1,00 |  |  |
|  | Biotechnologia Farmaceutyczna | ryczałt | 1,00 |  |  |
|  | Technologia Leków | ryczałt | 1,00 |  |  |
|  | Chemia Organiczna | ryczałt | 1,00 |  |  |
|  | Mikrobiologia i Parazytologia Laboratoryjna | ryczałt | 1,00 |  |  |
|  | Skriningowe Testy Aktywności Biologicznej | ryczałt | 1,00 |  |  |
|  | Farmacja Przemysłowa | ryczałt | 1,00 |  |  |
|  | Praktyczna Nauka Zawodu Analityka | ryczałt | 1,00 |  |  |
|  | Budynek D | ryczałt | 1,00 |  |  |
|  | Odciągi | ryczałt | 1,00 |  |  |
| RAZEM – CENA OFERTY – (SUMA POZYCJI JW.) |  |

| (miejsce, data) |  | (podpis przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji wykonawcy) |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór oświadczenia

WYKONAWCA*

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

...............................................................................................

Adres*: ..................................................................................

NIP*: …………………………………................………………………………

FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ..................................................

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówienia na

„Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych oraz odciągów do wskazanych pomieszczeń budynków A B, C i D Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej przy ul. Borowskiej 211A we Wrocławiu”

- Oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

2.	Oświadczam/my, że brak jest wobec mnie/nas podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

| (miejsce, data) |  | (podpis przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji wykonawcy) |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór wykazu dostaw

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

dla zamówienia na

„Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych oraz odciągów do wskazanych pomieszczeń budynków A B, C i D Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej przy ul. Borowskiej 211A we Wrocławiu”

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie*

| Lp. | Przedmiot DOSTAWY* | Wartość** | Daty wykonania | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy wykonawca spełnienia warunek. Należy załączyć dokument potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

** należy podać wartość netto w złotych (PLN).

______________________ dnia ___ ___ 2012 roku

______________________________________

(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ - Tabela oceny technicznej

WYKONAWCA

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

...............................................................................................

Adres*: ..................................................................................

NIP*: …………………………………................………………………………

FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ..................................................

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

- Tabela oceny technicznej potwierdzająca, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:

| L.p. | Opis techniczny | Odpowiedź Wykonawcy dotycząca spełniania wymagań technicznych (dokładny opis !!) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odciąg stanowiskowy nad stołami wyspowymi w Salach ćwiczeń dla studentów – odciąg w postaci okapu nad całym stołem +5cm wyjście poza obrys elementu. Długość i szerokość okapu dostosowana do wymiarów stołów laboratoryjnych (określonych dla poszczególnych pomieszczeń w Tabeli „Ceny” stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ) wraz z dodatkowym wysunięciem 5cm poza obrys stołu (dotyczy również stanowiska do mycia). Okap umieszczony 200cm nad blatem stołu lub 100cm nad górną półką nadstawki. Odciągi należy zamontować do stropu żelbetowego, w sposób zapewniających ich stabilność. Przy doborze i montażu okapów należy uwzględnić wszystkie istniejące w obiekcie instalacje, w tym instalacje gazów laboratoryjnych. Odciągi w postaci okapu należy wykonać z PCV PPS chemoodpornego, niekorodującego, odpornego na wilgoć, wytrzymującego temperaturę do 120oC. Odciąg należy zakończyć króćcem dostosowanym do średnicy kanału wentylacyjnego. |  |
| 2. | Odciągi punktowe, indywidualne, miejscowe (wszystkie odciągi miejscowe, z wyłączeniem odciągów znad autoklawów) – odciąg zapewniający odsysanie punktowe, po obrysie urządzenia, na ramieniu przesuwnym. Odciągi należy zamontować w sposób zapewniających ich stabilność do stropu żelbetowego. Nie jest dopuszczalne montowanie okapów do sufitów podwieszanych. Przy doborze okapów należy uwzględnić wszystkie istniejące w obiekcie instalacje, w tym instalacje gazów laboratoryjnych. Odciągi należy wykonać z PCV PPS chemoodpornego, niekorodującego, odpornego na wilgoć wytrzymującego temperaturę do 120oC. |  |
| 3. | Odciągi miejscowe nad autoklawem - odciąg na ramieniu stałym zamocowanym do stropu żelbetowego, wykonany ze stali chemoodpornej, niekorodującej odpornej na wilgoć i wysokie temperatury. Odciąg wykonany po obrysie urządzenia. |  |
| 4. | Stelaż stanowisk laboratoryjnych: konstrukcję wsporczą stołów stanowi stelaż wykonany wg konstrukcji typu „A” (zgodnie ze schematem w OPZ). Stelaż wykonany w całości ze skręcanych ram płaskich, spawanych, z atestowanych stalowych profili zamkniętych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaże w całości malowane farbami epoksydowymi w kolorze z katalogu RAL. Spawana rama stelaża zapewnia podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie 20 mm. Prześwit pomiędzy podłogą a dolną szafką podwieszaną wynosi min. 150 mm (+/- 20 mm). Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaży muszą być szlifowane na równo z powierzchnią rur stelaża. Otwarte końce kształtowników stelaży zaślepione wkładkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie stoły przyścienne z listwą przyścienną. |  |
| 5. | Blaty laminowany: z płyty wiórowej gr. 28 mm (+/- 2 mm) oklejonej laminatem wysokociśnieniowy (HPL) o grubości min. 0,8 mm wykazującym się wysoką odpornością na uderzenia, odpornością na temperaturę do 150°C, wytrzymałością na zginanie i rozrywanie, odpornością chemiczną na lekkie związki chemiczne, odpornością na promieniowanie UV, trwałością koloru oraz właściwościami elektrostatycznymi. Całkowita grubość blatu 30 mm (+/- 2 mm). Krawędzie brzegowe blatów z laminatem HPL muszą być oklejone maszynowo z czterech stron twardym obrzeżem PCV o gr. 2 mm, w kolorystyce dostosowanej do koloru płyty meblowej. |  |
| 6. | Blaty granitowe: płyta robocze z naturalnego granitu z rodzaju IMPALA o grubości 30 mm (+/-2 mm), o jednorodnej, bezkierunkowej teksturze, dobrych własnościach fizycznych, trwały, odporny na uderzenia, zarysowania i ścieranie o zwiększona odporność chemiczna, z polerowaną powierzchnią płyty ułatwiającą czyszczenie, konserwowanie i dezynfekcję. Do oferty należy dołączyć opinie o przydatności granitu na blaty robocze stołów laboratoryjnych, wydaną przez niezależną jednostkę naukowo – badawczą. |  |
| 7. | Blat z trespa TopLab Plus® lub z innego równoważnego jakościowo: blaty na bazie drzewa żywicznego oraz żywicy fenolowej, o powierzchni EBC (Elektron Beam Cure), o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegającej migracji cząstek cieczy do wnętrza materiału. Samonośny blat laboratoryjny o grubości 20 mm (+/-1 mm), ze zintegrowaną powierzchnią jednostronnie laminowaną. Blat wysokiej odporność chemicznej na: kwas azotowy 30% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, kwas siarkowy 33% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, kwas siarkowy 98% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny. Powierzchnia bardzo odporna na uderzenia i zadrapania, łatwa w utrzymaniu czystości, nie stanowiąca środowiska dla mikroorganizmów, nadająca się do recyklingu. Blaty z Trespy (lub inne równoważne jakościowo) mają charakteryzować się doskonałą łatwością dekontaminacji oraz bardzo wysokim poziomem właściwości antybakteryjnych. |  |
| 8. | Blat z ceramiki monolitycznej: blat z litej ceramiki technicznej, bezpiecznej dla zdrowia człowieka. Ceramika monolityczna, chemoodporna i odporna na zabarwienia. Grubość blatu min. 20 mm, maks. 38 mm, blat samonośny, bez płyty bazowej. Ceramika musi być wykonana ze spieku ceramicznego wypalonego w temp. min 1200° C, o identycznej odporności chemicznej w całym przekroju, o jednorodnym współczynniku rozszerzalności cieplnej, nasiąkliwości nie większej niż 0,1 %. Zakres odporności na uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne musi być zgodny z wymaganymi certyfikatami i atestami. Blaty nadają się do recyklingu. |  |
| 9. | Blat z żywicy Durcon: blat szary, sprasowany z włókien celulozowych impregnowanych żywicą epoksydową, grubość min. 19 mm. Materiał monolityczny na całej grubości daje odporność na ścieranie, uderzenia, na niską i wysoką temperaturę oraz krótkotrwałe stosowanie lamp UV. Odporny na oddziaływanie chemiczne związków o średnich stężeniach. |  |
| 10. | Blat z konglomeratu granitowo – kwarcowego o grubości min. 26 mm, max. 38 mm, (grubość blatu zależna od wielkości powierzchni), będącego blatem samonośnym - bez płyty bazowej oraz: jednolite w całym przekroju (opis jak dla ceramiki monolitycznej) o parametrach jakościowych nie gorszych niż: gęstość: 2,40 kg/dm3 , nasiąkliwość: do 0,1%, odporność na zginanie: 52 - 56.8 MPa , odporność na ściskanie: 200 – 240 MPa , twardość: min. 6 w skali Mohs’a , odporność na promieniowanie UV oraz na promieniowanie rentgenowskie, odporność chemiczna (wg standardu ASTM C 650 lub EN 10545-14.), przynajmniej na:kwas solny 37% (brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny), kwas siarkowy 98% (ledwie widoczna zamiana po 24h), woda królewska (brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny), wodorotlenek sodu 20% (brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny), kwas azotowy 70% (ledwie widoczna zamiana po 24 godzinach), kwas fosforowy 85% (brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny), fuksyna (brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny), toluen (brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny), odporność na zaplamienia - plamy z zieleni chromowej, roztworu alkoholowego jodu, oliwy - zmywalne wodą bieżącą, odporność ogniową na temperaturę w zakresie długotrwałej ekspozycji powierzchniowej do min 550 °C a w zakresie krótkotrwałej ekspozycji powierzchniowej do 800 °C łatwe w utrzymaniu czystości, nie stanowią środowiska dla mikroorganizmów |  |
| 11. | Nadstawki instalacyjne: montowane trwale do blatu roboczego stołu laboratoryjnego. Nadstawki instalacyjne zbudowane z dwóch kolumn stalowych o przekroju trójkątnym, z płaszczyzną przeciwprostokątną o szerokości 17 cm (+/-3 cm), skośnie położoną w stosunku do przedniej krawędzi blatu, z blachy o grubości min. 0,8 mm lakierowanej proszkowo farbą epoksydową. W kolumnach zastosowane wymienne panele instalacyjne i osłonowe montowane bez użycia śrub, z możliwością łatwej wymiany. Nadstawki mają posiadać 1 lub 2 poziomy półek laminowanych, z brzegami oklejonymi PCV 2 mm lub ze szkła zbrojonego (wg Tabeli „CENY” stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ). Górna półka o głębokości 250 mm, dolna półka o głębokości 150 mm. Kolumny nadstawek instalacyjnych posiadać będą perforację umożliwiającą zmianę położenia półek, co 50 mm. Konstrukcja zapewni zmianę położenia półki bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Wysokość nadstawki instalacyjnej z 2 półkami min. 900 mm. Nadstawki wyposażone w gniazda elektryczne (standardowo dwa gniazda 230V/16A, w obudowie bryzgoszczelnej IP44, szczegółowe ilości gniazd określone w Tabeli „CENY” stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ) zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Instalacja trójprzewodowa z wydzielonym przewodem ochronnym PE. |  |
| 12. | Szafki podwieszane: Korpus szafek podwieszanych musi być klejony fabrycznie, wykonany z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie. Tylna ścianka korpusu szafki podwieszanej o grubości min 8 mm. Fronty drzwi i szuflad szafek podwieszanych wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie. Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej korpusu i frontów w szafce oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 2 mm. Półki w szafach wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie i oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 1 mm z czterech stron. Korpus i fronty szafek podwieszanych w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Okucia meblowe-zawiasy powinny być stalowe z powłoką galwanizowaną z funkcją samodomykania w końcowej fazie zamykania drzwi, (trwałe, estetyczne). Zamki patentowe i prowadnice rolkowe. Uchwyty metalowe chromowane z pręta fi 10. |  |
| 13. | Szafki mobilne - jezdne: Korpus szafek mobilnych w całości klejony fabrycznie, wykonany z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie. Tylna ścianka korpusu szafki mobilnej miała grubość min 18 mm. Fronty drzwi i szuflad szafek mobilnych wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie. Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej korpusu, frontów i pólek w szafce oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 2 mm. Szafki mobilne wyposażone w wieniec górny i dolny nakładany z płyty laminowanej o gr.18 mm. Półki w szafach wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie i oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 1 mm. Korpus i fronty szafek mobilnych w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Okucia meblowe - zawiasy powinny być stalowe z powłoką galwanizowaną z funkcją samodomykania w końcowej fazie zamykania drzwi (trwałe, estetyczne). Zamki patentowe i prowadnice rolkowe. Uchwyty metalowe chromowane z pręta fi 10 (w Katedrach Mikrobiologicznych i Biochemicznych z atestem do stosowania w mikrobiologii – oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu atestu należy dołączyć do oferty) Wymagane jest aby szafki mobilne były wyposażone w 4 kółka z bieżnikiem gumowanym. Dwa przednie kółka powinny być wyposażone w hamulec. |  |
| 14. | Szafki wysuwane – na nóżkach: Szafki wysuwane – na nóżkach należy wykonać w takiej samej technologii co szafki laboratoryjne podwieszane. Nóżki szafek wysuwanych należy wykonać z atestowanych stalowych profili zamkniętych o przekroju min 40 x 40 x 2 mm. Nóżki wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie szafki w zakresie 150 mm (+/-20 mm). Uchwyty metalowe chromowane z pręta fi 10. |  |
| 15. | Szafki wiszące: Korpus szafek wiszących klejony fabrycznie, wykonany z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie. Tylna ścianka korpusu szafki podwieszanej o grubości min 8 mm. Fronty drzwi szafek wiszących wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie. Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej korpusu, frontów i pólek w szafce oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 2 mm. W drzwiczkach przeszklonych szyba mocowana w ramie z płyty meblowej. Półki w szafach wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie i oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. min. 1 mm. Szafki wiszące zawieszane na listwie. Korpus i fronty szafek wiszących w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Okucia meblowe - zawiasy stalowe z powłoką galwanizowaną z funkcją samodomykania w końcowej fazie zamykania drzwi (trwałe, estetyczne). Zamki patentowe. Uchwyty metalowe chromowane z pręta fi 10. |  |
| 16. | Armatura laboratoryjna: Zawory i armatura laboratoryjna (wody, gazów) spełniają wymagania pracy w laboratorium a w szczególności ich powierzchnia jest odporna chemicznie i odporna na działanie promieni UV. Armatura laboratoryjna pokryta farbą na bazie żywic poliestrowych lub farbami epoksydowymi w kolorze jasny popiel. Grubość ścianki wylewek w bateriach wodnych wynosi min. 1,3 mm, maks. 1,8 mm. |  |
| 17. | Zlewy i zlewiki ceramiczne: wykonane z ceramiki litej odpornej na wszelkie kwasy (z wyjątkiem fluorowodoru), zasady, rozpuszczalniki i barwniki w stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratorium chemicznym. |  |
| 18. | Szafy laboratoryjne: Korpus szaf laboratoryjnych klejony fabrycznie, wykonany z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie. Tylna ścianka korpusu szafy o grubości min 8 mm. Fronty drzwi szaf laboratoryjnych wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie. Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej korpusu i frontów w szafce oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 2 mm. Półki w szafach wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie i oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. min. 1 mm z czterech stron. Korpus i fronty szaf w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Okucia meblowe-zawiasy stalowe z powłoką galwanizowaną z funkcją samodomykania w końcowej fazie zamykania drzwi (trwałe, estetyczne). Zamki patentowe i prowadnice rolkowe. Uchwyty metalowe chromowane z pręta fi 10. |  |
| 19. | Szafy laboratoryjne na chemikalia z kanałem wentylacyjnym: Szafy laboratoryjne na chemikalia wykonane w takiej samej technologii co szafy laboratoryjne. Odprowadzanie oparów z szafy laboratoryjnej na chemikalia z kanałem wentylacyjnym odbywa się poprzez system podwójnej ściany tylnej wyłożonej białym polipropylenem. U góry szafy króciec wylotowy fi 100 mm z możliwością podłączenia do niezależnej wentylacji. Całe wnętrze szafy laboratoryjnej na chemikalia oraz półki wyłożone białym polipropylenem. Fronty szaf laboratoryjnych na chemikalia wyposażony w otwory wentylacyjne fi 40. Zawiasy w szafach na chemikalia wykonane ze stali kwasoodpornej. |  |
| 20. | Szafy bezpieczeństwa: wykonane z blachy stalowej, malowanej na kolor RAL 7035, odporność ogniowa min. 90 minut, zamki cylindryczne, 2 drzwi, wanienka zbiorcza z perforowaną pokrywą, 3 półki, blokada drzwi w pozycji otwartej, automatyczne zamknięcie drzwi oraz zamknięcie kanałów wentylacyjnych w przypadku pożaru, oznakowanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wymiary: 1935x900x600 mm (+/-5 mm), waga maks. 400 kg. |  |
| 21. | Szafa na chemikalia: szafa na substancje toksyczne i odczynniki zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pojedyncze ściany szafy, możliwość przeniesienia każdej z półek w płaszczyźnie pionowej o 25 cm, każda półka w kształcie wanienki o pojemności 20 litrów, 2 drzwi, z zamkiem cylindrycznym oraz otworami wentylacyjnymi, z możliwością podłączenia do instalacji wentylacyjnej (średnica dostosowana do średnicy kanału wentylacyjnego). Wymiary: 1950x950x500 mm (+/-5 mm), ciężar maks. 80 kg, malowana w kolorze RAL 7035. W szafie zainstalowany sejfik na trucizny, zamykany drzwiami z zamkiem cylindrycznym, wymiary: 920x400x370 mm (+/-5 mm). |  |
| 22. | Regały magazynowe – wzmocnione, przeznaczone do magazynowania odczynników chemicznych, wykonane z blachy stalowej, niekorodujacej, malowane RAL 7035. Półki metalowe, ilość półek w regale min. 4 (regulacja wysokości posadowienia). Min. nośność – 80 kg. Na tzw. „plecach” dodatkowe wzmocnienie krzyżowe, zapewniające większą stabilność regału. Stelaż regału montowany do ściany. |  |

| (miejsce, data) |  | (podpis przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji wykonawcy) |
| --- | --- | --- |