|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 717841002 fax. 717840007 www.am.wroc.pl |  |
| --- | --- | --- |

###### AM / AZ / PE - PN - 14 / 12                                                                          Wrocław 25.07.2012 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców IV:

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr AM/AZ/PE-PN-14/12 na: Dostawa, montaż i podłączenie do istniejących instalacji mebli laboratoryjnych i odciągów we wskazanych pomieszczeniach budynku A, B, C i D Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Borowskiej 211 A we Wrocławiu, zwanych dalej „miejscem użytkowania”, w ramach realizacji projektu: „Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu”.

Pytanie 1:

Szanowni Państwo składamy pytania do SIWS Części III - opis przedmiotu zamówienia w zakresie blatów z ceramiki monolitycznej - czy Zamawiający dopuści blaty ceramiczne z wymienionymi parametrami? tj.:

    - gęstość - przynajmniej 2,17 g/cm3 wg normy EN 993-1 lub równoważnej,

    - wytrzymałość na ściskanie - przynajmniej 158 MPa wg normy EN-993-5 lub równoważnej,

    - odporność na wyginanie - przynajmniej 40,6 MPa wg normy EN993-6 lub równoważnej,

    - współczynnik sprężystości - przynajmniej 38 GPa wg normy 993-6 lub równoważnej,

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza blatów z ceramiki monolitycznej o wyżej wymienionych parametrach, ponieważ nawet niewielka zmiana wartości liczbowych tych parametrów spowoduje dużą zmianę jakościową blatów z ceramiki monolitycznej.

Z poważaniem

Rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu

Prof. dr hab. Marek Ziętek