|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 717841002 fax. 717840007 www.am.wroc.pl |  |
| --- | --- | --- |

###### AM / AZ / PN - 33 / 12                                                                                Wrocław 06.04.2012 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr AM/AZ/PN–33/12 na: Dostawa mikroskopów do jednostek Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Dotyczy części A:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści „obiektwy precentrwane długodystansowe do jasnego pola i kontrastu fazowego o powiększeniach 10X, 20X, 40X o długości fokalnej charakterystycznej dla optyki mikroskopowej i o paramertach typowych dla mikroskopów odwróconych bez wskazywania konkretnego producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza obiektywy planachromatyczne długodystansowe do jasnego pola i kontrastu fazowego o minimalnej długości fokalnej 45 mm. Obiektywy o tych parametrach oferowane są przez wielu wytwórców sprzętu optycznego. Parametry techniczne takie jak apretura i długość robocza są minimalne – Zamawiający dopuszczę obiektywy o lepszych parametrach.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga optyki achromatycznej czy wyższej klasy optyki plan achromatycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyższej klasy optyki planochromatycznej.

Zamawiający informuje o korekcie Arkusza informacji technicznej (załącznik nr 2A do SIWZ). Zamawiający zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link Przetargi ZZP, korektę SIWZ i wyżej wymienionego załącznika i wymaga przygotowania oferty w oparciu o skorygowane dokumenty.

Z poważaniem

Miłosz Bokrzycki