|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 717841002 fax. 717840007 www.am.wroc.pl |  |
| --- | --- | --- |

###### AM / AZ / PN - 33 / 12                                                                                Wrocław 10.04.2012 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr AM/AZ/PN–33/12 na: Dostawa mikroskopów do jednostek Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Dotyczy części B:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w terminie 8 tygodni od zawarcia umowy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostawę w terminie 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga oprogramowania do kamery, jeśli tak to o jakiej funkcjonalności?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga oprogramowania do kamery o funkcjonalności podanej w skorygowanym Arkuszu informacji technicznej (załącznik nr 2B do SIWZ).

Pytanie 3:

W punkcie 15 załącznika 2B, jest wymagany parametr „Wbudowany komputer i monitor”. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputera wraz z monitorem oddzielnie?

Odpowiedź:

Nie, komputer musi być kompatybilny z oprogramowaniem obsługującym mikroskop z kamerą.

Dotyczy części A:

Pytanie 1:

Czy w świetle odpowiedzi z dnia 6.04.2012 r. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie obiektywów achromatycznych precenterowanych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zarówno obiektywów achromatycznych precenterowanych jak i obiektywów planochromatycznych precenterowanych.

Zamawiający informuje o korekcie SIWZ i Arkuszy informacji technicznej (załączniki nr 2A i 2B do SIWZ). Zamawiający zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link Przetargi ZZP, korektę SIWZ i wyżej wymienionych załączników i wymaga przygotowania oferty w oparciu o skorygowane dokumenty.

Z poważaniem

Miłosz Bokrzycki