50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław telefon 71/784-11-73, faks 71/784-00-45 e-mail: milosz.bokrzycki@am.wroc.pl

###### UMW / AZ / PN - 121 / 12                                                                            Wrocław 07.01.2013 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr UMW/AZ/PN-121/12 na Budowa / rozbudowa sieci komputerowych w jednostkach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Pytanie 1:

Czy można zastosować równorzędny system okablowania strukturalnego do Panduit lub Molex ??

Odpowiedź:

Tak, można zastosować rozwiązania równorzędne.

Pytanie 2:

Czy w Tabeli ceny jednostkowej w rozdziale I. Okablowania strukturalnego – jednostką jest m ?

Odpowiedź:

Nie, jednostką jest liczba przyłączy (przyłącze rozumiane jak cała trasa kablowa + zakończenie, z jednej strony gniazdem z modułem Keystone, a z drugiej modułem Keystone na patchpanelu w szafie krosowej).

Pytanie 3:

Proszę o określenie ilości potrzebnego okablowania do wykonania instalacji.

Proszę o określenie ilości oraz rodzaju potrzebnych tras kablowych do wykonania instalacji.

Proszę o określenie ilości potrzebnego okablowania do zasilania komputerów 230 V.

Proszę o określenie czy patchpanele do wymiany mają być uzbrojone w moduły keystone czy puste?

Odpowiedź:

Ogłoszony przez Zamawiającego przetarg dotyczy sukcesywnej rozbudowy, przebudowy i ewentualnych napraw istniejącej już infrastruktury sieci komputerowej Uniwersytetu Medycznego w ciągu roku (na taki okres zawierana jest umowa). Prognozowana wielkość i zakres robót, sporządzona na podstawie zamówień udzielonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, została przedstawiona w Kosztorysie będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia zgodnie z bieżącymi potrzebami, a nie na podstawie przedstawionej prognozy. Przykładowy scenariusz zlecenia wygląda następująco: pracownik UMW przekazuje do Ośrodka Sieciowego - Komputerowego formularz na rozbudowę sieci (np. wykonanie jednego przyłącza przy jego biurku), OSK przekazuje zlecenie firmie, która wygrała przetarg, a firma wykonuje przyłącze w danym pomieszczeniu doprowadzając przewód do szafy krosowej na danym piętrze budynku i zakańcza go na patchpanelu modułem Keystone, po czym firma wystawia fakturę zgodnie z cennikiem, a Uczelnia płaci za wykonaną pracę. W związku z powyższym nie ma możliwości określenia ilości potrzebnych materiałów.

Zamawiający informuje o korekcie załącznika nr 3 do SIWZ (Zalecenia techniczne dotyczące budowy sieci w jednostkach Uniwersytetu Medycznego) i wymaga przygotowania oferty w oparciu o skorygowany dokument.

Z poważaniem

Kanclerz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński