50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław fax 71 / 784-00-44, e-mail: teresa.grabowska@umed.wroc.pl

UMW / AZ / PE - PN – 22 / 13				                          Wrocław,  22.08.2013 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego na :

Dostawę nowoczesnego sprzętu dydaktycznego na potrzeby

Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

W ramach projektu pt: ”Zintegrowane Centrum Dydaktyczne Wrocławskiej Akademickiej Stomatologii. Zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego na potrzeby Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało: przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 09.08.2013 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 14.08.2013 r. pod numerem 2013 / S 157 - 273709

CZĘŚĆ A

Pytanie 1

Pytanie do treści SIWZ dotyczące punktu 1 części A : Stomatologiczny diodowy system laserowy z akcesoriami, o parametrach granicznych określonych w zał. 2A do SIWZ. Czy Zamawiający wyłączy przedmiot zamówienia zawarty w pkt. 1 Części A, tworząc na jego potrzeby nowa odrębną i osobno ocenianą Część? Profesjonalne firmy oferujące stomatologiczne systemy laserowe przeważnie nie specjalizują się w sprzedaży innego rodzaju urządzeń stomatologicznych, z uwagi na złożoność zagadnień związanych z wdrażaniem i wykorzystaniem techniki laserowej w medycynie. Tym samym nie mogą one zaoferować jednocześnie wszystkich pozostałych urządzeń wyspecyfikowanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź 1

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane przez Wykonawcę wydzielenie pozycji 1 z Części A, która tworzy obecnie Część F.

Pytanie 2

Zamawiający podzielił zamówienie na pięć części od A do E. Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedno lub kilka „Przedmiotów zamówienia” składających się na jedną część np. czy możliwe jest złożenie oferty tylko na przedmiot zamówienia nr 6 i 7 z części A?

Odpowiedź 2

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, na poszczególne części, z których składa się przedmiot zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część. Aby złożenie oferty przez Wykonawcę na poszczególne rodzaje przedmiotu zamówienia - wskazane w pytaniu pozycje 6 i poz. 7,mogło stać się możliwym, Zamawiający musi wyrazić zgodę na ich wydzielenie do odrębnych części przedmiotu zamówienia i tego dokonać, co też czyni. Zatem wydzielona z Części A poz. 6 tworzy obecnie Część G, natomiast wydzielona poz. 7 tworzy obecnie Część H.

Pytanie 3

Jeżeli zamawiający dopuści możliwość składania oferty na poszczególne przedmioty zamówienia stanowiące poszczególne części SIWZ to w jakiej wysokości Zamawiający ustala wartość wadium?

Odpowiedź 3

Zamawiający w odpowiedzi na  pytanie 8 określił wysokość wadium dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia po dokonanych niniejszym pismem wydzieleniach.

Pytanie 4

Zamawiający w części A w punkcie 7 „Zestaw końcówek stomatologicznych, o parametrach granicznych określonych w zał. 2A do Siwz” a następnie w załączniku określił parametry graniczne dla końcówek stomatologicznych. Jednym z parametrów dla turbiny jest „Możliwość wymiany rotora bez konieczności wysyłania końcówki do serwisu”

Czy zamawiający dopuszcza inne rozwiązania a więc takie, że wymiany zepsutych części końcówki dokonuje się w autoryzowanym serwisie? Ten parametr jest specyficznym dla jednego z producentów końcówek stomatologicznych i może być związany z szybkością naprawy zepsutej końcówki. Składający ofertę może zapewnić inne rozwiązania, które pozwoli na zapewnienie ciągłości pracy końcówek stomatologicznych w przypadku awarii jednej z nich.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie wyraża zgodny na propozycję Wykonawcy. Zamawiający dokonał rozeznania rynku i opisane rozwiązanie nie jest parametrem specyficznym tylko dla jednego z producentów końcówek stomatologicznych.

Pytanie 5

Część A poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją pola operacyjnego w zakresie 20-32 cm?

Odpowiedź 5

Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość zaoferowania lampy operacyjnej z regulacją pola operacyjnego w zakresie 20-32cm.. Ze względu na specyfikę wykonywanych zabiegów i ograniczone pole operacyjne (jama ustna) regulacja pola operacyjnego lampy musi mieścić się w przedziale min. od 160mm do 230mm.

Pytanie 6

Część A poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją wielkości pola za pomocą uchwytu sterylnego oraz przewodowego panelu ściennego montowanego na ścianie lub kolumnie?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Zasady ergonomii pracy oraz usytuowanie sali operacyjnej wymaga regulacji wielkości pola operacyjnego przy pomocy sterylnego uchwytu i panelu na czaszy lampy i wyklucza przewodowy panel ścienny.

Pytanie 7

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z części A, pozycji 2 jako osobnego pakietu?

Odpowiedź 7

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane przez Wykonawcę wydzielenie pozycji 1 z Części A, która tworzy obecnie Część I.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia na poz. 2 części A do 6 tyg. od podpisania umowy?

Odpowiedź 8

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia. Z uwagi na fakt, iż przedmiot zamówienia objęty jest wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ projektem Unijnym, zachodzi pilna potrzeba możliwie jak najszybszej jego realizacji.

Wobec powyższych wydzieleń w oparciu o art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z równoczesnym zastosowaniem art. 38 ust. 4a pkt. 2 ustawy Pzp, w sposób następujący:

I. Odnośnie wadium: Wadium wnosić należy do każdej części z osobna w wysokości odpowiednio:

  - dla części A:  1.100,00 PLN (jeden tysiąc sto i 00 / 100 PLN),

  - dla części B:  1.600,00 PLN (jeden tysiąc sześćset i 00 / 100 PLN),

  - dla części C:  1.500,00,00 PLN (jeden tysiąc pięćset i 00 / 100 PLN),

  - dla części D:  2.300,00 PLN (dwa tysiące trzysta i 00 / 100 PLN),

  - dla części E:  1.400,00 PLN (jeden tysiąc czterysta i 00 / 100 PLN),

  - dla części F:  820,00 PLN (osiemset dwadzieścia i 00 / 100 PLN),

  - dla części G: 300,00 PLN (trzysta i 00 / 100 PLN),

  - dla części H: 460,00 PLN (czterysta sześćdziesiąt i 00 / 100 PLN),

  - dla części I: 1.720,00 PLN (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia i 00 / 100 PLN).

Łączna wartość wadium dla wszystkich części po wydzieleniu pozostaje bez zmian.

II. Odnośnie warunków udziału w postępowaniu :

- posiadania wiedzy i doświadczenia : Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w wypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje min. 1 dostawę sprzętu (stomatologicznego i /lub laboratoryjnego i/ lub medycznego i / lub badawczego) na kwotę min.:

  - dla części A: 20.000,00 PLN brutto (dwadzieścia tysięcy i 00 / 100),

  - dla części B: 40.000,00 PLN brutto (czterdzieści tysięcy i 00 / 100),

  - dla części C: 40.000,00 PLN brutto (czterdzieści tysięcy i 00 / 100),

  - dla części D: 60.000,00 PLN brutto (sześćdziesiąt tysięcy i 00 / 100),

  - dla części E: 40.000,00 PLN brutto (czterdzieści tysięcy i 00 / 100),

  - dla części F: 20.000,00 PLN brutto (dwadzieścia tysięcy i 00/100),

  - dla części G: 7.000,00 PLN brutto (siedem tysięcy i 00/100),

  - dla części H: 11.000,00 PLN brutto (jedenaście tysięcy i 00/100),

  - dla części I: 40.000,00 PLN brutto (czterdzieści tysięcy i 00/100).

- sytuacji ekonomicznej i finansowej: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, w których ma rachunek, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości lub równowartości kwoty min.:

  - dla części A: 18.000,00 PLN (osiemnaście tysięcy i 00 / 100),

  - dla części B: 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy i 00 / 100),

  - dla części C: 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy i 00 / 100),

  - dla części D: 30.000,00 PLN (trzydzieści tysięcy i 00 / 100),

  - dla części E: 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy i 00 / 100),

  - dla części F: 13.000,00 PLN (trzynaście tysięcy i 00 / 100),

  - dla części G: 5.000,00 PLN (pięć tysięcy i 00 / 100),

  - dla części H: 7.000,00 PLN (siedem tysięcy i 00 / 100),

  - dla części I: 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy i 00 / 100).

III. Odnośnie okresów gwarancji sprecyzowanych w projekcie umowy stanowiącym integralna część SIWZ : (...) min. 12 miesięcznej (dla Części A, Części C i Części E, Części F, Części G, Części H oraz Części I) (...)

IV. W załączniku nr 6 do SIWZ poprawie podlega omyłka pisarska dotycząca sygnatury postępowania przetargowego.

V. W pkt. VI ppkt. 7 SIWZ dodaje się po słowie „zamieszkania” zapis „lub przed notariuszem”.

CZĘŚĆ E

Pytanie 9

W związku z zapisem w załączniku NR 2E do SIWZ, o treści: „Składane modele szczęki i żuchwy z indywidualnie przykręcanymi zębami do wyrostka zębodołowego (min. 28 zębów)”

Prosimy o odpowiedź na pytanie: Czy zamawiający dopuszcza szybszy, łatwiejszy i tak samo pewny sposób mocowania zębów do wyrostka zębodołowego?

#### Odpowiedź 9

Zespół ds. Zamówień Publicznych informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Zamawiający zamieszcza na stronie Zamawiającego www.umed.wroc.pl link www.umed.wroc.pl link: Przetargi Zespołu ds. Zamówień Publicznych link: Projekty zewnętrzne 2013 nr UMW/AZ/PE – PN - 22 / 13 : korektę SIWZ, korektę załącznika nr 6 do SIWZ, korektę projektu umowy, korektę Załączników 1 i 2 (A-I) - wprowadzone zmiany oznaczono kolorem niebieskim - i wymaga, przygotowania oferty w oparciu o udzielone odpowiedzi na pytania oraz skorygowane w dniu 22.08.2013 r. dokumenty!

Uwaga! Wobec powyższych zmian, w oparciu o art. 12a ust. 1 i 2 Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 23.09.2013 r., godziny i miejsca pozostają bez zmian.

Kanclerz

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Mgr Artur Parafiński