## Po korekcie 27.08.2013 r.

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PE - PN –22 / 13                            Załącznik nr 1A

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................

- Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………................................................

- Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu

niniejszej oferty: ..........................................................................................................................................

4. NIP.................................      5. Regon.....................................   6.  Tel ..........................................................

7.  Fax ...............................      8. E-mail .................……..........    9.  www.…………..........................……….

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto każdego elementu | Ilość | Cena Netto PLN (cena jedn. każdego elementu x ilość ) | Cena Brutto PLN (cena Netto PLN z doliczonym VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Myjka ultradźwiękowa, o parametrach granicznych określonych w zał. 2A do Siwz |  | 1 |  |  |
| 5 | Urządzenie do oznaczania objętości płynu dziąsłowego oraz badania objętości śliny za pomocą odpowiednich pasków do pobierania płynu dziąsłowego, o parametrach granicznych określonych w zał. 2A do Siwz |  | 1 |  |  |
|  | OGÓŁEM CZĘŚĆ A: |  |  |
| 2. | Termin dostawy do Użytkownika | do 28 dni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 12 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 12 miesięcy. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): ................................................................................................................................. |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 60 dni od dnia składania ofert.

- Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                                                                      Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Po korekcie 22.08.2013 r.

# Przetarg  UMW / AZ / PE - PN - 22 / 13          	                                  ZAŁĄCZNIK  NR 2A

### Poz. 4. Myjka ultradźwiękowa

Producent  ....................................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) ................................

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność nie mniejsza niż 9,5 l | Tak, podać |  |
| 2 | Zbiornik nie mniejszy niż 300x240x150 mm | Tak, podać |  |
| 3 | Wymiar zewnętrzny: 325x265x375 mm, +/- 10% | Tak, podać |  |
| 4 | Pobór mocy bez grzania 200W +/- 10% | Tak, podać |  |
| 5 | Pobór mocy z grzaniem 500W +/- 10% | Tak, podać |  |
| 6 | Zasilanie 230V | Tak, podać |  |
| 7 | Moc generatora ultradźwięków: 800W +/- 10% | Tak, podać |  |
| 8 | Częstotliwość generatora 45hz | Tak, podać |  |
| 9 | Wyświetlacz parametrów cyfrowy | Tak, podać |  |
| 10 | Pamięć dla programów myjących min. 9 | Tak, podać |  |
| 11 | Program szybkiego czyszczenia | Tak, podać |  |
| 12 | Czas mycia od 0 do 99 minut | Tak, podać |  |
| 13 | Temperatura grzania nie mniej niż 70oC | Tak, podać |  |
| 14 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

### Poz. 5. Urządzenie do oznaczania objętości płynu dziąsłowego oraz badania objętości śliny za pomocą odpowiednich pasków do pobierania płynu dziąsłowego

Producent  ....................................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) ................................

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie elektryczne o rozmiarach min. 20x24x12cm do oznaczania objętości płynu dziąsłowego oraz badania objętości śliny. Wyposażone w ramię o wysokości 10 cm, dwie ruchome szczęki pokryte izolatorem okładki kondensator, dźwignię. Na przedniej ścianie diody informujące o włączonym trybie pracy (badanie płynu kieszonki dziąsłowej lub śliny), wyświetlacz wyników pomiaru oraz pokrętło służące do wyzerowania urządzenia przy każdorazowym włączeniu. Na tylnej ścianie urządzenia gniazdo podłączenia prądu 230 V i przełącznik trybu pracy (sialo – perio), port RS−232 do połączenia z komputerem. | Tak, podać |  |
| 2 | Oprogramowanie komputerowe ułatwiające magazynowanie i przetwarzanie wyników. | Tak, podać |  |
| 3 | Mechanizm działania kondensatora elektrycznego. Urządzenie wytwarzające pole elektryczne przez przeciwstawne ładunki ramion wywołując zjawisko polaryzacji dipoli badanego płynu, które zmniejsza różnicę potencjałów między okładkami kondensatora i zwiększa jego pojemność. | Tak, podać |  |
| 4 | Odczyt urządzenia w jednostkach proporcjonalnych do zmiany pojemności elektrycznej kondensatora, po wykreśleniu krzywej standardowej z użyciem znanych objętości płynów wynik przeliczany na jednostki SI (μl) | Tak, podać |  |
| 5 | Paski z metylocelulozy do pobierania płynu dziąsłowego – min.40 pakietów | Tak, podać |  |
| 6 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

- Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                               pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PE - PN –22 / 13                             Załącznik nr 1B

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................

- Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………................................................

- Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu

niniejszej oferty: ..........................................................................................................................................

4. NIP.................................      5. Regon.....................................   6.  Tel ..........................................................

7.  Fax ...............................      8. E-mail .................……..........    9.  www.…………..........................………. .....................................

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto | Ilość | Cena Netto PLN (cena jedn. każdego elementu x ilość ) | Cena Brutto PLN (cena Netto PLN z doliczonym VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Naczynie polimeryzacyjne, o parametrach granicznych określonych w zał. 2B do Siwz |  | 2 |  |  |
| 2 | Mieszadło próżniowe do jednorodnego, pozbawionego pęcherzyków powietrza, mieszania mas wyciskowych, mas osłaniających, mas silikonowych i gipsów, o parametrach granicznych określonych w zał. 2B do Siwz |  | 1 |  |  |
| 3 | Mikrosilnik do obróbki mas akrylowych, o parametrach granicznych określonych w zał. 2B do Siwz |  | 1 |  |  |
| 4 | Urządzenie do spawania punktowego, o parametrach granicznych określonych w zał. 2B do Siwz |  | 1 |  |  |
| 5 | Piec do synteryzacji, o parametrach granicznych określonych w zał. 2B do Siwz |  | 1 |  |  |
|  | OGÓŁEM CZĘŚĆ B: |  |  |
| 2. | Termin dostawy do Użytkownika | do 28 dni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. min. 24 miesiące (dla Części B poz. 1 i poz. 5 ), min. 36 miesięcy (dla Części B poz. 2 – 4). Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące (dla Części B poz. 1 i poz. 5 ), min. 36 miesięcy (dla Części B poz. 2 – 4). 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): .................................................................................................................................. |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 60 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                                                                      Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PE - PN - 22 / 13          	                                  ZAŁĄCZNIK  NR 2B

Poz. 1. Naczynie polimeryzacyjne

Producent  ....................................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) ................................

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość powyżej 180mm, z zaworem max 250mm | Tak, podać |  |
| 2 | Wewnętrzna średnica (max 200mm) | Tak, podać |  |
| 3 | Ciężar do 3 kg | Tak, podać |  |
| 4 | Materiał – aluminium wewnątrz pokryte teflonem | Tak, podać |  |
| 5 | Objętość – max 4L | Tak, podać |  |
| 6 | Ciśnienie robocze nie mniejsze niż 2,0 bar | Tak, podać |  |
| 7 | Dopuszczalna nadwyżka ciśnienia 2,5 bar | Tak, podać |  |
| 8 | Maksymalne ciśnienie obiegu sprężonego powietrza 8 bar | Tak, podać |  |
| 9 | Maksymalna temperatura robocza 50oC | Tak, podać |  |
| 10 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

### Poz. 2. Mieszadło próżniowe do jednorodnego, pozbawionego pęcherzyków powietrza, mieszania mas wyciskowych, mas osłaniających, mas silikonowych i gipsów

Producent  ....................................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) ................................

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość montażu ściennego | Tak, podać |  |
| 2 | Możliwość programowania sposobu mieszania (min.10 programów) | Tak, podać |  |
| 3 | Informacja o parametrach mieszania na wyświetlaczu | Tak, podać |  |
| 4 | Możliwość zapamiętywania wybranych wcześniej parametrów mieszania | Tak, podać |  |
| 5 | Funkcja mieszania wstępnego gipsu, z możliwością ustawienia czasu mieszania | Tak, podać |  |
| 6 | Automatyczna informacja o parametrach podczas wyboru programu | Tak, podać |  |
| 7 | Liczba obrotów minimum w zakresie 100-450 / minutę | Tak, podać |  |
| 8 | Wydajność pompy próżniowej min. 15 l/minutę | Tak, podać |  |
| 9 | Próżnia max 870 mbar | Tak, podać |  |
| 10 | Wymiary (szer. x wys. x głęb.) max. 140x340x230xmm | Tak, podać |  |
| 11 | Waga do 9,0 kg bez pojemnika | Tak, podać |  |
| 12 | Pobór mocy max. 200 W | Tak, podać |  |
| 13 | Pojemnik 500 ml wraz z mieszadłem | Tak, podać |  |
| 14 | Pojemnik 700 ml wraz z mieszadłem | Tak, podać |  |
| 15 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

### Poz. 3. Mikrosilnik do obróbki mas akrylowych

Producent  ....................................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) ................................

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prędkość max. 50 000 obr/min | Tak, podać |  |
| 2 | Możliwość zwolnienia ograniczenia prędkości i możliwość ustawienia prędkości do max. 50 000 obr/min | Tak, podać |  |
| 3 | pedał nożny | Tak, podać |  |
| 4 | wyświetlacz prędkości | Tak, podać |  |
| 5 | regulator prędkości | Tak, podać |  |
| 6 | przełącznik kierunku obrotów | Tak, podać |  |
| 7 | automatyczny układ zabezpieczający, który powoduje wyłączenie się silnika, gdy nastąpi przeciążenie , lub dojdzie do zablokowania się wiertła | Tak, podać |  |
| 8 | funkcja pamięci ustawienia kierunku obrotów silnika | Tak, podać |  |
| 9 | wybór trybu sterowania (ręczny / nożny) | Tak, podać |  |
| 10 | stojak na końcówkę | Tak, podać |  |
| 11 | Jednostka sterująca: | Tak, podać |  |
| 12 | ciężar max. 2,6 kg | Tak, podać |  |
| 13 | wymiary (szer x dł x wys) max. 175x230x98 mm | Tak, podać |  |
| 14 | zasilanie AC 120/230V, 50-60 Hz | Tak, podać |  |
| 15 | Prostnica : | Tak, podać |  |
| 16 | Prędkość obrotowa nie mniej niż 1000- 5000 obr./min | Tak, podać |  |
| 17 | Moc min.250 W | Tak, podać |  |
| 18 | Ciężar prostnicy do 260 g (bez silnika) | Tak, podać |  |
| 19 | Wymiary min. 164 mm xØ29 mm | Tak, podać |  |
| 20 | Długość kabla min. 1,2 m | Tak, podać |  |
| 21 | Pedał nożny | Tak, podać |  |
| 22 | Ciężar pedału nożnego max 660 g | Tak, podać |  |
| 23 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

### Poz. 4. Urządzenie do spawania punktowego

Producent  ....................................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) ................................

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary nie mniej niż 23,5x18x8,5 cm | Tak, podać |  |
| 2 | Napięcie 230 V | Tak, podać |  |
| 3 | Napięcie wtórne 10-40 V | Tak, podać |  |
| 4 | Magazynowanie min. 88.000 MF | Tak, podać |  |
| 5 | Waga do 4 kg | Tak, podać |  |
| 6 | Możliwość połączeń spawanych wszystkich stopów dentystycznych | Tak, podać |  |
| 7 | Możliwość mocowania różnych grubości metalu, począwszy od łuków, aż do drutów ortodontycznych | Tak, podać |  |
| 8 | Podstawowy zestaw kabli (1xczerwony, 2xczarny) z ostrzami miedzianymi, po 2 kable adaptera, średnich i małych zacisków, 3 duże zaciski krokodylowe, klawisz nożny, okulary ochronne | Tak, podać |  |
| 9 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

### Poz. 5. Piec do synteryzacji

Producent  ....................................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) ................................

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczelna klawiatura membranowa z wyświetlaczem graficznym | Tak, podać |  |
| 2 | Proces synteryzacji jednopunktowej podbudowy z tlenku cyrkonu min. 75 minut a podbudowy mostu z tego samego materiału min. 90 minut | Tak, podać |  |
| 3 | Programy przyśpieszone dla w pełni anatomicznych odtworzeń z wysoką przeziernością. | Tak, podać |  |
| 4 | Technologia oszczędzania energii. | Tak, podać |  |
| 5 | Możliwość kalibracji | Tak, podać |  |
| 6 | Optyczna informacja o stanie urządzenia | Tak, podać |  |
| 7 | Odchylana głowica | Tak, podać |  |
| 8 | Zdejmowana głowica | Tak, podać |  |
| 9 | Złącze USB | Tak, podać |  |
| 10 | Możliwość zdalnego sterowania poprzez PC/ laptop przy użyciu dostarczonego oprogramowania | Tak, podać |  |
| 11 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

- Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                               pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PE - PN –22 / 13                            Załącznik nr 1C

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................

- Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………................................................

- Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu

niniejszej oferty: ..........................................................................................................................................

4. NIP.................................      5. Regon.....................................   6.  Tel ..........................................................

7.  Fax ...............................      8. E-mail .................……..........    9.  www.…………..........................………. ......................................

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN (cena jedn. każdego elementu x ilość ) | Cena Brutto PLN (cena Netto PLN z doliczonym VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termocykler PCR z podwójnym blokiem 2x48x0,2 ml, o parametrach granicznych określonych w zał. 2C do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Aparat do wizualizacji białek/RNA/DNA (System do analizy żeli i blotów), o parametrach granicznych określonych w zał. 2C do Siwz | 1 |  |  |
| 3 | Aparat do elektroforezy poziomej na żelu agarozowym z systemem do wylewania żeli i wyposażeniem, | 1 |  |  |
|  | oraz zasilacz, o parametrach granicznych określonych w zał. 2C do Siwz |  |  |  |
|  | Razem poz. 3 |  |  |  |
|  | OGÓŁEM CZĘŚĆ C: |  |  |
| 2. | Termin dostawy do Użytkownika | do 28 dni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 12 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 12 miesięcy. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): ................................................................................................................................. |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 60 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                                                                      Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PE - PN - 22 / 13          	                                  ZAŁĄCZNIK  NR 2C

Poz. 1. Termocykler PCR z podwójnym blokiem 2x48x0,2 ml

Producent  ....................................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) ................................

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termocykler w technologii Peltier z wymiennymi blokami | Tak, podać |  |
| 2 | Wymienna głowica z dwoma niezależnymi blokami, każdy na 48 próbek 0,2 ml z gradientem termicznym | Tak, podać |  |
| 3 | Musi posiadać ogrzewane pokrywy o regulowanym docisku | Tak, podać |  |
| 4 | Maksymalna szybkość grzania co najmniej 4 (C/sek | Tak, podać |  |
| 5 | Zakres programowania temperatury min. 0 - 100 (C | Tak, podać |  |
| 6 | Dokładność ustalenia temperatury nie gorsza niż (0,2 (C w temp. 90 (C | Tak, podać |  |
| 7 | Równomierność rozkładu temperatury na płycie nie gorsza niż (0,4 (C osiągane w czasie 10 sek. dla temp. 90 (C | Tak, podać |  |
| 8 | Każdy blok grzejny musi posiadać gradient termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla co najmniej 6 reagentów | Tak, podać |  |
| 9 | System gradientu termicznego musi zapewniać jednakowe czasy inkubacji dla wszystkich optymalizowanych temperatur gradientu | Tak, podać |  |
| 10 | Maksymalna rozpiętość zakresu gradientu termicznego co najmniej 24 °C | Tak, podać |  |
| 11 | Minimalna rozpiętość zakresu gradientu termicznego 1 °C | Tak, podać |  |
| 12 | Zakres temperatury w której można programować gradient co najmniej od 30 do 100 °C | Tak, podać |  |
| 13 | Możliwość zainstalowania wymiennego bloku 96(0,2 ml z gradientem termicznym do oferowanego termocyklera | Tak, podać |  |
| 14 | Możliwość zainstalowania wymiennego bloku na co najmniej 384 próbek | Tak, podać |  |
| 15 | Możliwość zainstalowania wymiennego bloku detektora optycznego do reakcji real-time PCR z detekcją co najmniej 6 kanałową | Tak, podać |  |
| 16 | Sterowanie wewnętrznym komputerem z systemem operacyjnym | Tak, podać |  |
| 17 | Projektowanie protokołów termicznych w trybie graficznym | Tak, podać |  |
| 18 | Wbudowana aplikacja do automatycznego projektowania protokołów termicznych | Tak, podać |  |
| 19 | Wbudowany kalkulator temperatury annealingu | Tak, podać |  |
| 20 | Dotykowy kolorowy wyświetlacz graficzny | Tak, podać |  |
| 21 | Urządzenie musi posiadać co najmniej 6 portów USB w tym Port USB do komunikacji z komputerem | Tak, podać |  |
| 22 | W zestawie zewnętrzna pamięć flash USB do zapisu i przenoszenia protokołów termicznych | Tak, podać |  |
| 23 | Możliwość sterowania z zewnętrznego komputera poprzez port USB | Tak, podać |  |
| 24 | Możliwość podłączenia myszy poprzez port USB | Tak, podać |  |
| 25 | Możliwość zdalnego sterowania minimum 3 termocyklerami | Tak, podać |  |
| 26 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

### Poz. 2. Aparat do wizualizacji białek/RNA/DNA (System do analizy żeli i blotów)

Producent  ....................................................................................

Nazwa / typ / model ....................................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) ................................

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System zawierający miniciemnię optyczną, kamerę CCD, oprogramowanie na PC umożliwiające wizualizację, zapis i analizę próbek znakowanych fluorescencyjnie z wzbudzaniem UV | Tak, podać |  |
| 2 | Uniwersalny system działający z wykorzystaniem wymiennych tac dedykowanych do konkretnej aplikacji. | Tak, podać |  |
| 3 | Urządzenie wyposażone w tacę do zapisu obrazu żeli z próbkami znaczonymi bromkiem etydyny, barwnikami chemicznymi oraz barwnikami kryptonowymi | Tak, podać |  |
| 4 | Możliwość dokupienia tacy światła białego do pracy z żelami barwionymi przy pomocy barwników lub fluorochromów łączących się specyficznie z białkami, srebrem oraz metodą cynkową | Tak, podać |  |
| 5 | Możliwość dokupienia tacy światła niebieskiego do pracy z żelami barwionymi organicznymi związkami chemicznymi z rodziny asymetrycznych cyjaninowych barwników fluorescencyjnych | Tak, podać |  |
| 6 | Urządzenie wyposażone w tacę do technologii pozwalającej na obrazowanie żelu bezpośrednio po rozdziale elektroforetycznym białek bez potrzeby ich barwienia | Tak, podać |  |
| 7 | Wymienne panele automatycznie rozpoznawane przez system | Tak, podać |  |
| 8 | Detekcja dokonywana za pomocą kamery z przetwornikiem CCD o rozdzielczości co najmniej 1392 x 1040 pixeli | Tak, podać |  |
| 9 | Wielkość piksela w kamerze minimum CCD 4.6 x 4.6 um | Tak, podać |  |
| 10 | Sterowanie systemem dostępne całkowicie z poziomu oprogramowania | Tak, podać |  |
| 11 | Stała ostrość obrazu ustawiana automatycznie nie wymagająca ingerencji użytkownika | Tak, podać |  |
| 12 | Sterowanie urządzeniem i akwizycja obrazów z komputera PC poprzez port USB 2.0 | Tak, podać |  |
| 13 | Do sterowania urządzeniami, akwizycji i obróbki danych jeden program | Tak, podać |  |
| 14 | Metody pomiarowe umożliwiające automatyczne wykonywanie zdjęć, ich obróbkę oraz raportowanie wyników | Tak, podać |  |
| 15 | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie krzywych kalibracyjnych i analizę ilościową | Tak, podać |  |
| 16 | Musi być dostępna nielimitowana ilość licencji programu do obróbki i wydruku obrazów | Tak, podać |  |
| 17 | Oprogramowanie umożliwiające obróbkę obrazu (obracanie o dowolny kąt, negatyw, regulacja jasności i kontrastu pod kątem wybranego fragmentu lub całego żelu) | Tak, podać |  |
| 18 | Oprogramowanie umożliwiające automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków | Tak, podać |  |
| 19 | Automatyczne wyznaczanie mas cząsteczkowych | Tak, podać |  |
| 20 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

### Poz. 3. Aparat do elektroforezy poziomej na żelu agarozowym z systemem do wylewania żeli i wyposażeniem oraz zasilaczem

Producent  ....................................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) ................................

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do elektroforezy | Producent/ Typ/Model podać |  |
| 2 | Komora elektroforetyczna będąca odlewem plastikowym, nie może posiadać elementów klejonych | Tak, podać |  |
| 3 | Komora posiadająca ruchome nóżki umożliwiające szybkie wypoziomowanie aparatu | Tak, podać |  |
| 4 | Aparat musi mieć urządzenie do wylewania żeli poza komorą elektroforetyczną bez użycia taśmy | Tak, podać |  |
| 5 | Przezroczysta tacka na żele o wymiarach min. 7x10 cm | Tak, podać |  |
| 6 | System umożliwiający wylewanie żeli w tackach o długości od 7 do 15 cm bez użycia taśmy klejącej | Tak, podać |  |
| 7 | Tacka do żelu przepuszczająca światło UV, posiadająca linijkę fluoryzującą w świetle UV | Tak, podać |  |
| 8 | Aparat musi posiadać1 grzebień o grubości 1.5 mm i 8 zębach (standardowy wymiar) | Tak, podać |  |
| 9 | Przewód zasilający kompatybilny z oferowanym zasilaczem | Tak, podać |  |
| 10 | Zasilacz | Producent/ Typ/Model podać |  |
| 11 | Zasilacz do elektroforezy z programowalnym napięciem i natężeniem prądu | Tak, podać |  |
| 12 | Minimalny zakres napięcia wyjściowego: 10 – 300 V | Tak, podać |  |
| 13 | Minimalny zakres natężenia prądu wyjściowego: 4 – 400 mA | Tak, podać |  |
| 14 | Maksymalna moc wyjściowa minimum 75 W | Tak, podać |  |
| 15 | Minimum 4 wyjścia | Tak, podać |  |
| 16 | Programowanie stałego napięcia lub stałego natężenia prądu wyjściowego | Tak, podać |  |
| 17 | Zakres programowania czasu min. od 1 do 999 min | Tak, podać |  |
| 18 | Funkcja pauzy/podjęcia pracy umożliwiająca zmianę parametrów programu w trakcie jego przebiegu | Tak, podać |  |
| 19 | Pamięć podtrzymywana bateryjnie umożliwiająca automatyczny powrót do ostatniego zadanego programu pracy po awarii zasilania | Tak, podać |  |
| 20 | Wykrywanie braku obciążenia | Tak, podać |  |
| 21 | Wykrywanie gwałtownych zmian obciążenia | Tak, podać |  |
| 22 | Wykrywanie spięcia/przeciążenia powyżej maksymalnego dopuszczalnego obciążenia | Tak, podać |  |
| 23 | Wyświetlacz parametrów min 3-cyfrowy | Tak, podać |  |
| 24 | Możliwość pracy w chłodni w temp. od 0 do 40 (C i przy wilgotności od 0 do 95% | Tak, podać |  |
| 25 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

- Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                              pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PE - PN –22 / 13                            Załącznik nr 1D

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................

- Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………................................................

- Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu

niniejszej oferty:.......................................................................................................................................

4. NIP.................................      5. Regon.....................................   6.  Tel ..........................................................

7.  Fax ...............................      8. E-mail .................……..........    9.  www.…………..........................………. ......................................

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN (cena jedn. każdego elementu x ilość ) | Cena Brutto PLN (cena Netto PLN z doliczonym VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maszyna do badania materiałów i przygotowywania próbek wraz z oprogramowaniem do przygotowywania próbek i analizy wyników, o parametrach granicznych określonych w zał. 2D do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Automatyczna przecinarka, o parametrach granicznych określonych w zał. 2D do Siwz | 1 |  |  |
|  | OGÓŁEM CZĘŚĆ D: |  |  |
| 2. | Termin dostawy do Użytkownika | do 28 dni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 36 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 36 miesięcy. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): ................................................................................................................................. |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 60 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                                                                      Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PE - PN - 22 / 13          	                                  ZAŁĄCZNIK  NR 2D

Poz. 1. Maszyna do badania materiałów i przygotowywania próbek wraz z oprogramowaniem do przygotowywania próbek i analizy wyników

Producent  ....................................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) ................................

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maszyna sterowana komputerem do badania materiałów: | Tak, podać |  |
| 2 | - Maszyna jednokolumnowa | Tak, podać |  |
| 3 | - Kolumna z napędem elektrycznym | Tak, podać |  |
| 4 | - Minimalna wartość maksymalnego obciążenia 2kN | Tak, podać |  |
| 5 | - Minimalna prędkość przesuwu nie mniejsza niz0,2 mm/min, maksymalna prędkość nie mniejsza niż 1,5 mm/min. | Tak, podać |  |
| 6 | - Możliwość ściskania, rozciągania, ścinania, zginania 3 i 4 punktowego, możliwość badania wytrzymałości na pękanie podczas zginania i rozciągania próbek z nacięciem | Tak, podać |  |
| 7 | - pomiar sił w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 1,5 kN | Tak, podać |  |
| 8 | - pomiar ugięcia próbki | Tak, podać |  |
| 9 | - Oprogramowanie do magazynowania i opracowywania wyników umożliwiające przeprowadzenie podstawowych analiz statystycznych (średnia, odchylenie standardowe, ANOVA, współczynnik korelacji Pearsona) | Tak, podać |  |
| 10 | - Urządzenie wyposażone w stabilny stół pomiarowy | Tak, podać |  |
| 11 | - uchwyt do badania zginania 3 punktowego wyposażony w rolki o średnicy od 1,5mm do 5 mm wykonany ze stali o twardości min. 40 HRC, rozstaw rolek od 12 mm do 40 mm, siła aplikowana po środku próbki za pośrednictwem rolki | Tak, podać |  |
| 12 | - maszyna wyposażona w elektroniczny (odczyt cyfrowy) mikrometr z podstawką biurkową umożliwiający pomiar próbki o średnicy min 30 mm max 60 mm | Tak, podać |  |
| 13 | - maszyna wyposażona w elektroniczną (odczyt cyfrowy) suwmiarkę do pomiaru próbek przed badaniem (dokładność badania min. 0,001 mm) | Tak, podać |  |
| 14 | - maszyna wyposażona w komputer sterujący z oprogramowaniem o następujących parametrach: graficzny wykres działania siły i przemieszczenia automatyczny zapis pomiaru prowadzenie statystyki (min., max., średnia, odchylenie, rozkład) eksport danych pomiarowych do arkusza kalkulacyjnego i programu statystycznego oprogramowanie kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem Cerec składającym się z konsoli Bluecam oraz frezarki inLab MCXL będącymi na wyposażeniu kliniki oprogramowanie zawierające licencję na wykonanie co najmniej 200 frezowań (200 punktów) importowanie plików powstałych w wyniku skanu modelu lub skanu wewnątrzustnego wykonanych konsolą Cerec AC Bluecam biblioteka przypadków demo zawierająca : 2 inlaye, 2 onlaye, 4 uzupełnienia typu endo, koronę na ząb trzonowy, koronę na ząb przedtrzonowy, licówkę pojedynczą, licówki na zęby 12-23 (6 sztuk), 1 przypadek smile design, 1 przypadek z artykulatorem oprogramowanie umożliwiające użycie wirtualnego artykulatora i funkcji smile design wersja demo min.10 licencji | Tak, podać |  |
| 15 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

Poz. 2. Automatyczna przecinarka

Producent  ....................................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) ................................

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczna przecinarka spełniające następujące wymagania: | Tak, podać |  |
| 2 | - do cięcia precyzyjnego na mokro ze ściernicą diamentową | Tak, podać |  |
| 3 | - regulowana prędkość obrotowa ściernicy min. w zakresie: od 500 do 3000 obr/min | Tak, podać |  |
| 4 | - położenie przedmiotu ciętego względem ściernicy sterowane z panela sterującego | Tak, podać |  |
| 5 | - posuw przedmiotu ciętego regulowany w zakresie nie mniejszym niż :od 30 mikrometrów/s do 1500 mikrometrów/s | Tak, podać |  |
| 6 | - możliwość cięcia ściernicą o średnicy min. 150 mm | Tak, podać |  |
| 7 | - maksymalna średnica ciętego przedmiotu min. 30mm | Tak, podać |  |
| 8 | - maksymalna długość ciętego przedmiotu min. 40mm | Tak, podać |  |
| 9 | - sterowanie i kontrolowanie parametrów cięcia za pomocą klawiatury i wyświetlacza LCD lub panela dotykowego | Tak, podać |  |
| 10 | - możliwość programowania parametrów cięcia, | Tak, podać |  |
| 11 | - wyposażona w układ chłodzenia w obiegu zamkniętym | Tak, podać |  |
| 12 | - wyposażona w 2 ściernice diamentowe o średnicy min. 150mm do cięcia materiałów ceramicznych (> HV 800) i twardych i kruchych oraz kompozytów dentystycznych i tkanek twardych zęba | Tak, podać |  |
| 13 | - powierzchnia i układ chłodzenia przystosowany do dezynfekcji | Tak, podać |  |
| 14 | - wyposażona w tarczę do szlifowania próbek z materiałów ceramicznych (> HV 800) i twardych i kruchych oraz kompozytów dentystycznych i tkanek twardych zęba | Tak, podać |  |
| 15 | - w zestawie min 3 uchwyty do mocowania próbek o różnych kształtach | Tak, podać |  |
| 16 | - w zestawie dodatek do sporządzenia min 100 l roztworu chłodzącego | Tak, podać |  |
| 17 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

- Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                               pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PE - PN –22 / 13                            Załącznik nr 1E

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................

- Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………................................................

- Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu

niniejszej oferty: ..........................................................................................................................................

4. NIP.................................      5. Regon.....................................   6.  Tel ..........................................................

7.  Fax ...............................      8. E-mail .................……..........    9.  www.…………..........................………. .......

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto | Ilość | Cena Netto PLN (cena jedn. każdego elementu x ilość ) | Cena Brutto PLN (cena Netto PLN z doliczonym VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Modele fantomowe, o parametrach granicznych określonych w zał. 2E do Siwz |  | 10 |  |  |
|  | OGÓŁEM CZĘŚĆ E: |  |  |
| 2. | Termin dostawy do Użytkownika | do 28 dni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 12 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 12 miesięcy. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): ................................................................................................................................. |

- Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 60 dni od dnia składania ofert.

- Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                                                                      Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PE - PN - 22 / 13          	                                  ZAŁĄCZNIK  NR 2E

Modele fantomowe

Producent  ....................................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) ................................

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Głowa fantomowa (pełna – składana, odchylana do góry) z artykulatorem, posiadającym przełożenia stawowe | Tak, podać |  |
| 2 | Artykulator oddający ruchy żuchwy pionowe i poziome | Tak, podać |  |
| 3 | Podstawa modelu przykręcana koncentrycznie do artykulatora | Tak, podać |  |
| 4 | Składane modele szczęki i żuchwy z indywidualnie przykręcanymi zębami do wyrostka zębodołowego (min. 28 zębów) | Tak, podać |  |
| 5 | Połączenie podstawy modelu z składanym modelem wyrostka zębodołowego z zębami | Tak, podać |  |
| 6 | Zapasowe komplety zębów dla szczęki i żuchwy – 2 komplety | Tak, podać |  |
| 7 | Dwie maski gumowe | Tak, podać |  |
| 8 | Torso wraz z pasami do mocowania na fotelu dentystycznym odpowiadające wielkości dorosłego człowieka | Tak, podać |  |
| 9 | Możliwość dokonania wyciągów wodnych z jamy ustnej do butli i z jamy ustnej na zewnątrz | Tak, podać |  |
| 10 | Fantom posiadający oczy i uszy | Tak, podać |  |
| 11 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

- Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                               pieczęć i podpis Wykonawcy

## Po korekcie 22.08.2013 r.

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PE - PN –22 / 13                            Załącznik nr 1F

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................

- Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………................................................

- Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu

niniejszej oferty: ..........................................................................................................................................

4. NIP.................................      5. Regon.....................................   6.  Tel ..........................................................

7.  Fax ...............................      8. E-mail .................……..........    9.  www.…………..........................……….

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto każdego elementu | Ilość | Cena Netto PLN (cena jedn. każdego elementu x ilość ) | Cena Brutto PLN (cena Netto PLN z doliczonym VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stomatologiczny diodowy system laserowy, o parametrach granicznych określonych w zał. 2F do Siwz |  | 1 |  |  |
|  | z akcesoriami: Aplikator chirurgiczny – 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Końcówki robocze do aplikatora chirurgicznego – 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Światłowód 200 µm do pracy kontaktowej – 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Światłowód 400 µm do pracy kontaktowej – 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Narzędzie do naprawy światłowodów – 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Aplikator biostymulacyjny ze światłowodem 400 µm – 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Okulary ochronne - 3szt |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM CZĘŚĆ F: |  |  |
| 2. | Termin dostawy do Użytkownika | do 28 dni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 12 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 12 miesięcy. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): ................................................................................................................................. |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 60 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                                                                      Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Po korekcie 22.08.2013 r.

# Przetarg  UMW / AZ / PE - PN - 22 / 13          	                                  ZAŁĄCZNIK  NR 2F

Stomatologiczny diodowy system laserowy z akcesoriami

Producent  ....................................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) ................................

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laser półprzewodnikowy (diodowy) | Tak, podać |  |
| 2 | Długość fali 980 nm ± 10nm | Tak, podać |  |
| 3 | Zakres zastosowań / funkcje: chirurgia tkanek miękkich, sterylizacja kanałów i kieszonek zębowych, biostymulacja tkanek, leczenie nadwrażliwości zębów | Tak, podać |  |
| 4 | Tryb pracy : CW (fala ciągła), impulsowy (1 – 200Hz), super-puls (200 – 10kHz), pojedynczy impuls | Tak, podać |  |
| 5 | Możliwość regulacji czasu trwania impulsu | Tak, podać |  |
| 6 | Minimalny czas trwania impulsu 10µs | Tak, podać |  |
| 7 | Moc średnia regulowana w zakresie min.0,1 - 5W | Tak, podać |  |
| 8 | Regulacja mocy z dokładnością nie gorszą niż 0,01W | Tak, podać |  |
| 9 | Możliwość regulacji czasu emisji wiązki laserowej w zakresie od 0 – 60s | Tak, podać |  |
| 10 | Możliwość pracy ze światłowodami: - 200, 400, 600µm – do pracy kontaktowej (jednostronnie zakończone złączem SMA 905) - 200, 400, 600µm – do pracy bezkontaktowej (obustronnie zakończone złączem SMA 905) | Tak, podać |  |
| 11 | Edytowalne programy zabiegowe | Tak, podać |  |
| 12 | Wyświetlacz graficzny LCD, kolorowy, obsługiwany dotykowo | Tak, podać |  |
| 13 | Zasilanie sieciowe 230V, maks. 10A oraz akumulatorowe | Tak, podać |  |
| 14 | Masa poniżej 3kg | Tak, podać |  |
| 15 | Urządzenie przenośne | Tak, podać |  |
| 16 | Wymagane akcesoria: Aplikator chirurgiczny – 1 szt Końcówki robocze do aplikatora chirurgicznego – 3 szt. Światłowód 200 µm do pracy kontaktowej – 1 szt. Światłowód 400 µm do pracy kontaktowej – 1 szt. Narzędzie do naprawy światłowodów – 1 szt. Aplikator biostymulacyjny ze światłowodem 400 µm – 1 szt. Okulary ochronne - 3szt | Tak, podać |  |
| 17 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

- Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                               pieczęć i podpis Wykonawcy

## Po korekcie 22.08.2013 r.

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PE - PN –22 / 13                            Załącznik nr 1G

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................

- Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………................................................

- Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu

niniejszej oferty: ..........................................................................................................................................

4. NIP.................................      5. Regon.....................................   6.  Tel ..........................................................

7.  Fax ...............................      8. E-mail .................……..........    9.  www.…………..........................……….

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto każdego elementu | Ilość | Cena Netto PLN (cena jedn. każdego elementu x ilość ) | Cena Brutto PLN (cena Netto PLN z doliczonym VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw końcówek do skalera, o parametrach granicznych określonych w zał. 2G do Siwz |  | 5 |  |  |
|  | OGÓŁEM CZĘŚĆ G: |  |  |
| 2. | Termin dostawy do Użytkownika | do 28 dni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 12 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 12 miesięcy. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): ................................................................................................................................. |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 60 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                                                                      Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Po korekcie 22.08.2013 r.

# Przetarg  UMW / AZ / PE - PN - 22 / 13          	                                  ZAŁĄCZNIK  NR 2G

### Zestaw końcówek do skalera

Producent  ....................................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) ................................

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękojeść gwarantująca liniowe drgania końcówek roboczych | Tak, podać |  |
| 2 | Klucz do bezpiecznego zakręcania o odkręcania końcówki roboczej, w którym można sterylizować końcówkę roboczą | Tak, podać |  |
| 3 | Końcówka robocza A do skalingu naddziąsłowego w kluczu, oznaczona nazwą i datą produkcji | Tak, podać |  |
| 4 | Końcówka robocza P do skalingu naddziąsłowego i poddziąsłowego do 4 mm w kluczu, oznaczona nazwą i datą produkcji | Tak, podać |  |
| 5 | Końcówka robocza PS do skalingu naddziąsłowego i poddziąsłowego do 10 mm w kluczu, oznaczona nazwą i datą produkcji | Tak, podać |  |
| 6 | Trwałość końcówki roboczej PS minimum 2000 skalingów | Tak, podać |  |
| 7 | Pudełko metalowe do sterylizacji końcówek roboczych oraz rękojeści | Tak, podać |  |
| 8 | Asortyment opisany w lp. 1, 2, 3, 4, 5 kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego skalerami Piezon Master | Tak, podać |  |
| 9 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

- Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                               pieczęć i podpis Wykonawcy

## Po korekcie 22.08.2013 r.

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PE - PN –22 / 13                            Załącznik nr 1H

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................

- Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………................................................

- Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu

niniejszej oferty: ..........................................................................................................................................

4. NIP.................................      5. Regon.....................................   6.  Tel ..........................................................

7.  Fax ...............................      8. E-mail .................……..........    9.  www.…………..........................……….

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto każdego elementu | Ilość | Cena Netto PLN (cena jedn. każdego elementu x ilość ) | Cena Brutto PLN (cena Netto PLN z doliczonym VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw końcówek stomatologicznych, o parametrach granicznych określonych w zał. 2H do Siwz |  | 12 |  |  |
|  | OGÓŁEM CZĘŚĆ H: |  |  |
| 2. | Termin dostawy do Użytkownika | do 28 dni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 12 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 12 miesięcy. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): ................................................................................................................................. |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 60 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                                                                      Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Po korekcie 22.08.2013 r.

# Przetarg  UMW / AZ / PE - PN - 22 / 13          	                                  ZAŁĄCZNIK  NR 2H

### Zestaw końcówek stomatologicznych

Producent  ....................................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) ................................

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Końcówki stomatologiczne 10 zestawów (turbina, kątnica): Turbina: przystosowana do złącza (M4), - Wyposażona w łożyska ceramiczne - Możliwość wymiany rotora bez konieczności wysyłania końcówki do serwisu. Kątnica: przystosowana do standardowego mikrosilnika ze złączem ISO - Przełożenie 1:1 - Wewnętrzne chłodzenie | Tak, podać |  |
| 2 | Końcówki przyspieszające (4 szt) spełniające następujące parametry: Przełożenie 1:5 Wiertła FG 1,6 mm Poczwórny spray Obroty do 200 000obr./min | Tak, podać |  |
| 3 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

- Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                               pieczęć i podpis Wykonawcy

## Po korekcie 22.08.2013 r.

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PE - PN –22 / 13                            Załącznik nr 1I

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................

- Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………................................................

- Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu

niniejszej oferty: ..........................................................................................................................................

4. NIP.................................      5. Regon.....................................   6.  Tel ..........................................................

7.  Fax ...............................      8. E-mail .................……..........    9.  www.…………..........................……….

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto każdego elementu | Ilość | Cena Netto PLN (cena jedn. każdego elementu x ilość ) | Cena Brutto PLN (cena Netto PLN z doliczonym VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości, czasza z elementami oświetleniowymi emitująca światło białe, |  | 1 |  |  |
|  | oraz kolumna, o parametrach granicznych określonych w zał. 2I do Siwz |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM CZĘŚĆ I: |  |  |
| 2. | Termin dostawy do Użytkownika | do 28 dni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 12 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 12 miesięcy. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): ................................................................................................................................. |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 60 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                                                                      Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Po korekcie 27.08.2013 r.

# Przetarg  UMW / AZ / PE - PN - 22 / 13          	                                  ZAŁĄCZNIK  NR 2I

### Diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości, czasza z elementami oświetleniowymi emitująca światło białe wraz z kolumną

Producent  ....................................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) ................................

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diodowa lampa operacyjna, natężenie światła min. 120 [kLux]. | Producent/ Typ/Model podać |  |
| 2 | Odtworzenie barwy światła słonecznego min. 95 | Tak, podać |  |
| 3 | Średnica pola bezcieniowego w zakresie min. 160 do 230 [mm]. | Tak, podać |  |
| 4 | Przedział roboczy bez konieczności ogniskowania (wgłębność oświetlenia) min. 80 [cm] . | Tak, podać |  |
| 5 | Pozycjonowanie lampy sterylizowanym uchwytem centralnym lampy i dodatkowo „brudnym” uchwytem na czaszy lampy. | Tak, podać |  |
| 6 | Regulacja wielkości pola bezcieniowego z uchwytu sterylnego umieszczonego w osi lampy i panelu sterującego umieszczonego przy czaszy lampy lub na ramieniu lampy | Tak, podać |  |
| 7 | Regulacja natężenia oświetlenia z panelu sterującego umieszczonego przy czaszach lamp w zakresie min. 10 – 100% | Tak, podać |  |
| 8 | Możliwość rozbudowy lampy o tor wizyjny: Kamera podłączana do istniejącego systemu ( Monitor na Sali operacyjnej + przekaz obrazu na salę audiowizualną) | Tak, podać |  |
| 9 | Lampa przystosowana do centralnego zainstalowania kamery cyfrowej w czaszy lampy, bez dodatkowych kosztów poza kamerą (przystosowana do montażu kamery w jakości HD) | Tak, podać |  |
| 10 | Obudowa lampy umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami | Tak, podać |  |
| 11 | Obudowa lampy przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym | Tak, podać |  |
| 12 | Żywotność układu świetlnego – min. 40.000h | Tak, podać |  |
| 13 | Wyposażona w zapasowe uchwyty sterylizowane do ustawiania czaszy lampy - 4 szt. | Tak, podać |  |
| 14 | Kolumna sufitowa z jednym podwójnym ramieniem z pneumatycznymi hamulcami | Producent/ Typ/Model podać |  |
| 15 | Długości ramion ≥ 800 mm każde | Tak, podać |  |
| 16 | Kąt obrotu ramienia pojedynczego o ≥ 320O | Tak, podać |  |
| 17 | Kolumna wyposażona w: Trzy półki (możliwość zwiększenia ilości półek) Cztery gniazda elektryczne minimum Cztery gniazda ekwipotencjalne minimum Możliwość zamontowania drążka do płynów infuzyjnych Możliwość do zamocowania monitora medycznego | Tak, podać |  |
| 18 | Min. 1 półka wyposażona z trzech stron w szyny sprzętowe. Naroża półek zabezpieczone nakładkami. Maksymalne obciążenia półki ≥ 50 kg | Tak, podać |  |
| 19 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

- Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                               pieczęć i podpis Wykonawcy

## Po korekcie 27.08.2013 r.

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PE - PN –22 / 13                            Załącznik nr 1J

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................

- Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………................................................

- Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu

niniejszej oferty: ..........................................................................................................................................

4. NIP.................................      5. Regon.....................................   6.  Tel ..........................................................

7.  Fax ...............................      8. E-mail .................……..........    9.  www.…………..........................……….

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto każdego elementu | Ilość | Cena Netto PLN (cena jedn. każdego elementu x ilość ) | Cena Brutto PLN (cena Netto PLN z doliczonym VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw kleszczy ortodontycznych, o parametrach granicznych określonych w zał. 2J do Siwz : -Kleszcze tnące do ligatur – 10 szt. |  | 1 |  |  |
|  | -Kleszcze do obcinania łuków – 10 szt. |  |  |  |  |
|  | -Kleszcze Weingarta – 5 szt. |  |  |  |  |
|  | -Kleszcze do zdejmowania zamków ligwalnych – 1 szt. |  |  |  |  |
|  | -Kleszcze Tweed’a – 2 szt. |  |  |  |  |
|  | -Igłotrzymacz Smaha – 3 szt. |  |  |  |  |
|  | -Igłotrzymacz Mathieu – 9 szt. |  |  |  |  |
|  | -Instrument do dociskania ligatur metalowych – 10 szt. |  |  |  |  |
|  | -Kleszcze kramponowe – 4 szt. |  |  |  |  |
|  | -Kleszcze trójpalczaste grube – 3 szt. |  |  |  |  |
|  | - kleszcze trójpalczaste cienkie – 1 szt |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM CZĘŚĆ J: |  |  |
| 2. | Termin dostawy do Użytkownika | do 28 dni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 12 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 12 miesięcy. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): ................................................................................................................................. |

- Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 60 dni od dnia składania ofert.

- Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                                                                      Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Po korekcie 27.08.2013 r.

# Przetarg  UMW / AZ / PE - PN - 22 / 13          	                                  ZAŁĄCZNIK  NR 2J

### Zestaw kleszczy ortodontycznych

Producent  ....................................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) ................................

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kleszcze tnące do ligatur – 10 szt | Producent/ Typ/Model podać |  |
| 2 | Główka kleszczy nachylona o 7 stopni | Tak, podać |  |
| 3 | Utwardzane krawędzie tnące wykonane z węglika spiekanego | Tak, podać |  |
| 4 | Zawias pudełkowy. | Tak, podać |  |
| 5 | Gładkie i zaokrąglone krawędzie. | Tak, podać |  |
| 6 | Wykonanie ze stali chirurgicznej | Tak, podać |  |
| 7 | Matowe wykończenie | Tak, podać |  |
| 8 | Cięcie drutów do grubości 0,016 | Tak, podać |  |
| 9 | Kleszcze do obcinania łuków – 10 szt | Producent/ Typ/Model podać |  |
| 10 | Cięcie łuków do grubości nie mniejszej niż 0.021x0.025 cala | Tak, podać |  |
| 11 | Krawędzie tnące wykonane z węglika spiekanego | Tak, podać |  |
| 12 | Zawias pudełkowy | Tak, podać |  |
| 13 | Gładkie i zaokrąglone krawędzie | Tak, podać |  |
| 14 | Wykonanie ze stali chirurgicznej | Tak, podać |  |
| 15 | Matowe wykończenie | Tak, podać |  |
| 16 | Kleszcze Weingarta – 5 szt | Producent/ Typ/Model podać |  |
| 17 | Wąskie i rowkowane dzioby | Tak, podać |  |
| 18 | Krawędzie tnące wykonane z węglika spiekanego | Tak, podać |  |
| 19 | Zawias pudełkowy | Tak, podać |  |
| 20 | Gładkie i zaokrąglone krawędzie. | Tak, podać |  |
| 21 | Wykonanie ze stali chirurgicznej | Tak, podać |  |
| 22 | Matowe wykończenie | Tak, podać |  |
| 23 | Trzymające druty okrągłe i krawężne do: 0,022 x 0,028 | Tak, podać |  |
| 24 | Kleszcze do zdejmowania zamków lingwalnych – 1 szt | Producent/ Typ/Model podać |  |
| 25 | Główka zagięta o 50 stopni | Tak, podać |  |
| 26 | Krawędzie tnące wykonane z węglika spiekanego | Tak, podać |  |
| 27 | Zawias pudełkowy | Tak, podać |  |
| 28 | Gładkie i zaokrąglone krawędzie | Tak, podać |  |
| 29 | Wykonanie ze stali chirurgicznej | Tak, podać |  |
| 30 | Matowe wykończenie | Tak, podać |  |
| 31 | Kleszcze Tweed`a – 2 szt | Producent/ Typ/Model podać |  |
| 32 | Do pracy z łukami do grubości nie mniejszej niż 0.021x0.025 | Tak, podać |  |
| 33 | Krawędzie tnące wykonane z węglika spiekanego | Tak, podać |  |
| 34 | Zawias pudełkowy | Tak, podać |  |
| 35 | Gładkie i zaokrąglone krawędzie | Tak, podać |  |
| 36 | Wykonanie ze stali chirurgicznej | Tak, podać |  |
| 37 | Matowe wykończenie | Tak, podać |  |
| 38 | Igłotrzymacz Smaha – 3 szt. | Producent/ Typ/Model podać |  |
| 39 | Cienkie i mocne dzioby | Tak, podać |  |
| 40 | Krawędzie tnące wykonane z węglika spiekanego | Tak, podać |  |
| 41 | Gładkie i zaokrąglone krawędzie. | Tak, podać |  |
| 42 | Wykonanie ze stali chirurgicznej | Tak, podać |  |
| 43 | Matowe wykończenie | Tak, podać |  |
| 44 | Igłotrzymacz Mathieu – 9 szt. | Producent/ Typ/Model podać |  |
| 45 | Zaokrąglone i wytrzymałe końcówki | Tak, podać |  |
| 46 | Krawędzie tnące wykonane z węglika spiekanego | Tak, podać |  |
| 47 | Gładkie i zaokrąglone krawędzie. | Tak, podać |  |
| 48 | Wykonanie ze stali chirurgicznej | Tak, podać |  |
| 49 | Matowe wykończenie | Tak, podać |  |
| 50 | Instrument do dociskania ligatur metalowych – widełki – 10 szt | Producent/ Typ/Model podać |  |
| 51 | Cienkie i odporne na złamania końcówki | Tak, podać |  |
| 52 | Jedna z końcówek zagięta, druga prosta | Tak, podać |  |
| 53 | Równoległe (nie rozbieżne) ułożenie ramion końcówek | Tak, podać |  |
| 54 | Kleszcze kramponowe – 4 szt | Producent/ Typ/Model podać |  |
| 55 | Do pracy z drutem o grubości do 0.9mm | Tak, podać |  |
| 56 | Krawędzie tnące wykonane z węglika spiekanego | Tak, podać |  |
| 57 | Zawias pudełkowy | Tak, podać |  |
| 58 | Gładkie i zaokrąglone krawędzie | Tak, podać |  |
| 59 | Wykonanie ze stali chirurgicznej | Tak, podać |  |
| 60 | Matowe wykończenie | Tak, podać |  |
| 61 | Kleszcze trójpalczaste grube – 3 szt | Producent/ Typ/Model podać |  |
| 62 | Do pracy z drutem o grubości do 1,5 mm | Tak, podać |  |
| 63 | Krawędzie tnące wykonane z węglika spiekanego | Tak, podać |  |
| 64 | Zawias pudełkowy | Tak, podać |  |
| 65 | Gładkie i zaokrąglone krawędzie | Tak, podać |  |
| 66 | Wykonanie ze stali chirurgicznej | Tak, podać |  |
| 67 | Matowe wykończenie | Tak, podać |  |
| 68 | Kleszcze trójpalczaste cienkie – 1 szt | Producent/ Typ/Model podać |  |
| 69 | Do pracy z drutem o grubości do 0,8 mm | Tak, podać |  |
| 70 | Krawędzie tnące wykonane z węglika spiekanego | Tak, podać |  |
| 71 | Zawias pudełkowy | Tak, podać |  |
| 72 | Gładkie i zaokrąglone krawędzie | Tak, podać |  |
| 73 | Wykonanie ze stali chirurgicznej | Tak, podać |  |
| 74 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

- Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                               pieczęć i podpis Wykonawcy