50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław faks 71/784-00-44, 71/784-00-45 e-mail: teresa.grabowska@umed.wroc.pl

UMW / AZ / PE - PN – 27 / 13		Wrocław, dnia 06.09.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

###### Nr UMW / AZ / PE - PN - 27 / 13

NAZWA ZAMÓWIENIA :

Dostawa urządzeń multimedialnych, oprogramowania i zestawu do cyfrowej fotografii wewnątrzustnej na potrzeby Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, pt.: „Zintegrowane Centrum Dydaktyczne Wrocławskiej Akademickiej Stomatologii. Zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego na potrzeby Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”.

TRYB POSTĘPOWANIA

##### Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 200 tys. EURO

##### (art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych)

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert – do dnia  18.09.2013 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert – dnia  18.09.2013 r. o godz. 11:00

Miejsce składania ofert:

Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, ul. Mikulicza - Radeckiego 5; 50-345 Wrocław, pokój 31/32

Miejsce otwarcia ofert:

Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, ul. Mikulicza - Radeckiego 5; 50-345 Wrocław, pokój 31

ZATWIERDZAM:

Kanclerz UMW

Mgr Artur Parafiński

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  nr UMW /AZ / PE - PN – 27 / 13

- NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,

ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław,

Fax. 71 / 784-00-07, www.umed.wroc.pl.

Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW:

ul. Mikulicza – Radeckiego 5, 50-345 Wrocław,

Fax. 71 / 784-00-44, e-mail: teresa.grabowska@umed.wroc.pl.

- TRYB POSTĘPOWANIA.

            - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 200 tys. EURO, podstawa prawna art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

            - Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

### Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń multimedialnych, oprogramowania i zestawu do cyfrowej fotografii wewnatrzustnej na potrzeby Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Przedmiot zamówienia podzielono na następujące części, które będą osobno oceniane:

Część A – Oprogramowanie do planowania i dokumentacji leczenia ortodontycznego, o parametrach granicznych określonych w zał. 2A do SIWZ;

Część B - Zestaw do cyfrowej fotografii wewnątrzustnej, o parametrach granicznych określonych w zał. 2B do SIWZ;

Część C - Tablica interaktywna z projektorem multimedialnym ultraszerokokątnym na stojaku, o parametrach granicznych określonych w zał. 2C do SIWZ.

- Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Wydział Lekarsko – Stomatologiczny UMW, ul. Krakowska 26, 50 - 425 Wrocław.

- Słownik CPV: 32322000-6 – Urządzenia multimedialne, 31711200-5 – Elektroniczne tablice punktacyjne, 38651000-3 – Aparaty fotograficzne, 38653100-8 – Lampy błyskowe, 38519310-2 – Przystawki fotograficzne do mikroskopów, 48700000-5 – Pakiety oprogramowania użytkowego.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Arkuszu informacji technicznej z wyszczególnionymi parametrami granicznymi, w którym należy zawrzeć odpowiedzi Wykonawcy o funkcjach i parametrach oferowanego asortymentu, wskazujące co najmniej na spełnienie parametrów granicznych, lub przedstawiające parametry lepsze od wartości granicznych (załącznik nr 2 A-C do SIWZ).

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przedstawione dla części A we wzorze umowy I (załącznik nr 6 do SIWZ), dla części B oraz części C we wzorze umowy II (załącznik nr. 7 do SIWZ).

- Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pt: „Zintegrowane Centrum Dydaktyczne Wrocławskiej Akademickiej Stomatologii. Zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego na potrzeby Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”.

- Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (załączniku nr 1 A-C do SIWZ) ogólną cenę realizacji przedmiotu zamówienia w danej części (A-C), na którą składa ofertę, wraz z dostawą do miejsca użytkowania.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp.

- Zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, musi ją wskazać w ofercie.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

### Zamawiający ustalił termin realizacji zamówienia dla każdej z części : do 28 dni od daty podpisania umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczące:

        - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

        - posiadania wiedzy i doświadczenia;

        - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

        - sytuacji ekonomicznej i finansowej;

- Ponadto w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

- Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawcy muszą złożyć dokumenty wymienione w pkt. VI niniejszej SIWZ.

- Ocena spełnienia przez Wykonawcę/ów warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą (spełnia / nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakich żąda Zamawiający, z zastrzeżeniem zastosowania przepisu art. 26 ust. 3 i ust. 4 Pzp.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

  - W celu dokonania przez Zamawiającego oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca składa Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – (wzór Załącznik nr 3 do SIWZ).

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. (wzór – Załącznik nr 4 do SIWZ);

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzór – Załącznik nr 5 do SIWZ)

- Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału albo czytelnej kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości, co do swej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI.2.b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, z zachowaniem podanych w ww. pkt. terminów ważności dokumentów.

- Wykonawcy, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

    - Partnerzy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów.

    - Każdy z Partnerów musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, składając dokumenty wymienione w pkt. VI.2 SIWZ.

    - Dokumenty : Formularz ofertowy – załącznik nr 1 A-C do SIWZ, Arkusz informacji technicznej - załącznik nr 2 A-C do SIWZ, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór załącznik nr 3 do SIWZ powinny dotyczyć łącznie wszystkich Partnerów i powinny być podpisane przez ich prawomocnych przedstawicieli lub przez Pełnomocnika.

    - Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca jest obowiązany przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. VI.2. a) i b) SIWZ.

- Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 Pzp, zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI.

  - Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach niniejszego zamówienia publicznego jest: mgr Teresa Grabowska – Zespół ds. Zamówień. Publicznych UMW – fax. 71/784-00-44 lub 71/784-00-45; e-mail: teresa.grabowska@umed.wroc.pl

  - Jako formę porozumiewania się w niniejszym postępowaniu Zamawiający przyjmuje e-mail lub fax. Każda ze stron na żądanie drugiej strony zobowiązana jest, na podstawie art. 27 ust. 2 Pzp, do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przesyłanej korespondencji.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku (jak wyżej), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4.

  - Pytanie powinno być opatrzone nazwą składającego je Wykonawcy. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.umed.wroc.pl w linku dotyczącym niniejszego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. Wykonawcy proszeni są, o ile to możliwe, o przekazanie treści zapytań również drogą elektroniczną, w formacie edytowalnym („doc”, itp.)

  - Jeżeli Zamawiający wprowadzi przed terminem składania ofert jakiekolwiek zmiany w treści SIWZ, zostaną one zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w rubryce przeznaczonej dla niniejszego postępowania.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Nie wymagane.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne części przedmiotu zamówienia (A-C). Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę na daną część.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta, aby była ważna, musi być podpisana przez Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie Wykonawcy upoważnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty. Zaleca się, by podpisy wyżej określonych osób złożone były na każdej stronie zawierającej jakąkolwiek treść. Wszystkie strony, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, powinny być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim, a dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

- Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów oraz spięta w sposób trwały. W celu usprawnienia pracy komisji przetargowej Wykonawcy proszeni są o ponumerowanie kolejno stron.

- Załączniki do SIWZ są wzorami. Zamawiający zaleca ich użycie w składanej ofercie. Dopuszcza się zamieszczenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadała treści formularzy załączonych do SIWZ, stanowiących jej integralną cześć.

- Wykonawca powinien zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które będą traktowane, jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Dokumenty zawierające zastrzeżone informacje należy spiąć oddzielnie z zaznaczeniem: „Dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” – w przeciwnym wypadku cała oferta traktowana będzie jako jawna.

- Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być opieczętowana pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres zamawiającego, tj.:

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Zespół ds. Zamówień Publicznych

ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław

Ponadto koperta powinna być opatrzona napisem:

Oferta do postępowania UMW/AZ/PE-PN-27/13 Część …….(wpisać wybraną)

Dostawa urządzeń multimedialnych, oprogramowania i zestawu do cyfrowej fotografii wewnątrzustnej na potrzeby Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

- Oferty nadsyłane pocztą powinny zawierać informację na kopercie: nie otwierać przed ... (data i godzina otwarcia ofert).

- Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty jeszcze przed terminem składania ofert, określonym w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

- Oferta dla swej ważności musi zawierać :

    - wypełniony, opieczętowany i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy (załącznik nr 1 A-C do SIWZ),

    - wypełniony, opieczętowany i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy Arkusz informacji technicznej z wyszczególnionymi parametrami granicznymi, w którym należy zawrzeć odpowiedzi Wykonawcy o funkcjach i parametrach oferowanych urządzeń, wskazujące, co najmniej na spełnienie parametrów granicznych lub przedstawiające parametry lepsze od wartości granicznych (załącznik nr 2 A-C do SIWZ). W przypadku wątpliwości w trakcie badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy dostarczenia w wyznaczonym przez siebie terminie odpowiednich materiałów informacyjnych, m.in. folderów, katalogów, instrukcji obsługi w celu potwierdzenia deklarowanych parametrów oferowanych urządzeń.

    - Komplet dokumentów wymaganych w pkt. VI SIWZ,

    - Oświadczenia Wykonawcy (wzory – Załączniki 3 i 4 do SIWZ),

    - Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy.

13. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, której realizację Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, jeżeli zachodzi taka okoliczność.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Oferty należy składać do dnia 18.09.2013 r. do godz. 10:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych UMW, 50-345 Wrocław, ul. Mikulicza – Radeckiego 5, pokój 31/32 (II piętro)

- MIEJCSE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2013 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych UMW, 50-345 Wrocław, ul. Mikulicza – Radeckiego 5.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

  - Podana w Formularzu ofertowym (zał. 1 A-C do SIWZ) cena ofertowa jest ceną określoną za realizację danej części przedmiotu zamówienia, uwzględniającą wszystkie wymagania niniejszej SIWZ.

  - Cena ofertowa ma uwzględniać dostawę, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia w danej części, jakie poniesie Wykonawca, winna zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

- KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT.

            - Przy wyborze oferty najkorzystniejszej w każdej części (A-C) Zamawiający zastosuje kryterium oceny ofert – cena 100%.

            - Ocena ofert przy uwzględnieniu w/w kryterium ustalona będzie wg wzoru:

| Kryterium | waga % | Ilość pkt. | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena realizacji przedmiotu zamówienia w danej części (A-C) | 100 | 100 | Najniższa cena ofertowa Ilość pkt. = --------------------------- x 100 Cena oferty badanej |

            - Ocena punktowa będzie dotyczyć ceny brutto wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu w danej części przedmiotu zamówienia.

            - Zamawiający wybierze tę ofertę w każdej z części przedmiotu zamówienia, która uzyska najwyższą ilość punktów i nie podlega odrzuceniu.

- POSTANOWIENIA UMOWNE I WARUNKI GWARANCYJNE

            - Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy dostarczony Zamawiającemu będzie fabrycznie nowy i wolny od wad fizycznych, dostawa nastąpi w terminie do 28 dni od dnia podpisania umowy.

            - Okres gwarancji – zgodnie z Formularzem Ofertowym (załącznik nr 1A-C do SIWZ).

            - Zamawiający ureguluje należność za przedmiot zamówienia w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury VAT.

            - Pozostałe szczegółowe warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego dla każdej z części przedmiotu zamówienia oraz istotne dla stron postanowienia umowne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, zostały zawarte we wzorach umowy I oraz II (odpowiednio załącznik nr 6 i 7 do SIWZ).

  - FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

    - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni lub których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

    - Terminie określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta.

  - Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem powyższych terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

- została złożona tylko jedna oferta,

- nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Jednakże Zamawiający, zgodnie z art. 144 Pzp, przewiduje możliwość dokonania takich zmian, w razie:

- istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia;

- zmiany stawki podatku VAT dla usług należących do przedmiotu zamówienia w toku wykonywania umowy – do wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie doliczona stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury;

- zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, ze względu na zmiany terminów w Projekcie.

- wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie. Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

- konieczności wprowadzenia zmian dotyczących treści o charakterze informacyjnym lub instrukcyjnym, niezbędnych do realizacji umowy, w szczególności zmian dotyczących numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do komunikowania się, zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji umowy wraz z adresami, numerami telefonów, telefaksów, adresami poczty elektronicznej, itp.

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

  - Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  - Odwołanie wnosi się:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

- wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Siwz – w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, lub Siwz na stronie internetowej;

- wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

      - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

      - 1 miesiąca od  dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- Zgodnie z art. 180 ust. 5 Pzp, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Do postępowania toczącego się wskutek wniesienia skargi stosuje odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli ustawa Pzp nie stanowi inaczej.

- Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa Dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.

Zatwierdzam

Kanclerz UMW

mgr Artur Parafiński

UMW / AZ / PE - PN – 27 / 13                                                                        Załącznik nr 3 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E      WYKONAWCY

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa firmy ................................................................................................................................................

Adres............................................................................................................................................................

Imiona, Nazwisko........................................................................................................................................

Seria i numer dowodu osobistego.......................................Organ wydający..............................................

Rodzaj upoważnienia do reprezentowania firmy........................................................................................

NIP.......................................................................................Regon.............................................................

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907) oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone w art.. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Data                                                                                                                Pieczęć i podpis Wykonawcy

UMW / AZ / PE - PN – 27 / 13                                                                        Załącznik nr 4 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E      WYKONAWCY

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa firmy ..............................................................................................................................................

Adres...........................................................................................................................................................

Imiona, Nazwisko.......................................................................................................................................

Seria i numer dowodu osobistego.......................................Organ wydający.............................................

Rodzaj upoważnienia do reprezentowania firmy.......................................................................................

NIP.......................................................................................Regon............................................................

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907).

Data                                                                                                                Pieczęć i podpis Wykonawcy

UMW / AZ / PE - PN – 27 / 13                                                                        Załącznik nr 5 do SIWZ

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

albo

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa Wykonawcy

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Adres..........................................................................................................................................................

NIP...............................................................................Regon..............................................................................

Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych , albo informuje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………….…….............

……………………………………………………………………………….......………………………

Data                                                                                                         Podpis i pieczęć Wykonawcy

UMW / AZ / PE - PN – 27 / 13                                                                        Załącznik nr 6 do SIWZ

Wzór I

Umowa nr UMW / AZ / PE-PN-27 / 13 Część A

sporządzona w dniu …………. zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907) pomiędzy:

# UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM we Wrocławiu

# ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

# telefon 71/784-10-02, faks 71/784-00-07

# NIP: 896-000-57-79 			REGON: 000288981

którą reprezentuje:

Kanclerz UMW – mgr Artur Parafiński

zwaną dalej „Zamawiającym”

a firmą:

zwaną dalej „Wykonawcą”

łącznie zwanymi dalej „Stronami”

Na podstawie postępowania nr UMW/AZ/PE-PN-27/13 przeprowadzonego zgodnie z art.10 ust. 1 i art. 39 –46 ustawy Prawo zamówień publicznych , w trybie przetargu nieograniczonego, zostaje zawarta umowa następującej treści:

§1

Przedmiot umowy:

- Przedmiotem umowy jest dostawa oprogramowania do planowania i dokumentacji leczenia ortodontycznego do Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 26, 50-425 Wrocław - zwanego dalej Użytkownikiem, zgodnie z treścią oferty Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy).

- Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pt: „Zintegrowane Centrum Dydaktyczne Wrocławskiej Akademickiej Stomatologii. Zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego na potrzeby Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”.

§ 2

Cena

  - Cena przedmiotu umowy na podstawie oferty Wykonawcy z dnia .......... r. wynosi netto: …PLN (słownie:…...... i 00/100); brutto: .......... PLN (słownie ............ i 00/100).

  - W cenie brutto zawarty jest koszt: przedmiotu umowy, ubezpieczenia, opakowania i transportu, instalacji i uruchomienia w siedzibie Użytkownika, oraz należnego podatku VAT.

§ 3

Dostawa

- Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy dostarczony Zamawiającemu będzie fabrycznie nowy i wolny od wad fizycznych.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi zamówione oprogramowanie w siedzibie Użytkownika w terminie do 28 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania oprogramowania, będącego przedmiotem umowy w dwóch komputerach Użytkownika oraz do przekazania Zamawiającemu oryginału licencji, nośnika, dokumentacji, instrukcji obsługi.

- Instruktaż w zakresie obsługi przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony przez pracownika Wykonawcy w terminie 7 dni od daty dostarczenia przedmiotu umowy, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Podpisanie Protokołu Odbioru i Uruchomienia przedmiotu umowy (wzór - załącznik nr 2 do umowy) nastąpi po jego zainstalowaniu i po przeprowadzeniu instruktażu Użytkowników oraz obustronnym stwierdzeniu, że nie wystąpiły żadne zastrzeżenia.

- Osobami uprawnionymi do podpisania Protokołu Odbioru i Uruchomienia przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego są przedstawiciele Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji.

§ 4

Zapłata

- Zamawiający ureguluje należność w wysokości ............... brutto (słownie: ........... i 00/100 PLN) za dostarczony przedmiot umowy, na podstawie Faktury VAT wystawionej na: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, NIP 896-000-57-79.

- Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru i Uruchomienia przedmiotu umowy.

- Płatność, o której mowa w ust. 1 zostanie dokonana przelewem na konto wskazane w fakturze VAT w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury VAT wraz z Protokołem Odbioru i Uruchomienia do Działu Aparatury Naukowej UMW przy ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław.

§ 5

Kary umowne

- W razie nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w postaci opóźnienia w dostarczeniu, zainstalowaniu i uruchomieniu przedmiotu umowy ponad termin określony w § 3 ust. 2 niniejszej umowy oraz w przeprowadzeniu instruktażu ponad termin określony w § 3 ust. 4, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy (§ 2 ust. 1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 10 dni i 0,2% wartości za każdy następny dzień opóźnienia.

- Jeżeli opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 30 dni i nastąpi z winy Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy i naliczyć karę umowną – w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy.

- Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do jej zapłaty.

- Każda ze Stron może odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga Strona, i zażądać kary umownej w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

- Odstąpienie od umowy przez Stronę nie powoduje skutków wstecz od dnia jej zawarcia. W szczególności pozostają w mocy zobowiązania Stron z tytułu gwarancji, kar umownych i prawa żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.

§ 6

Postanowienia końcowe

- Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez Strony.

- Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zgody Stron i zachowania formy pisemnej.

- Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Jednakże Zamawiający, zgodnie z art. 144 Pzp, przewiduje możliwość dokonania takich zmian, w razie:

- istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia;

- zmiany stawki podatku VAT dla towarów należących do przedmiotu zamówienia w toku wykonywania umowy – do wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie doliczona stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury;

- zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, ze względu na zmiany terminów w Projekcie.

- wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie. Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

- konieczności wprowadzenia zmian dotyczących treści o charakterze informacyjnym lub instrukcyjnym, niezbędnych do realizacji umowy, w szczególności zmian dotyczących numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do komunikowania się, zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji umowy wraz z adresami, numerami telefonów, telefaksów, adresami poczty elektronicznej, itp.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.

- Spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy, nierozwiązane polubownie przez Strony, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy są upoważnione osoby:

- ze strony Wykonawcy: ...................................tel. ................................  e-mail: .........................

- ze strony Zamawiającego: ............................tel. .................................  e-mail: ..........................

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- Formularz ofertowy (zał. 1 do SIWZ) oraz rkusz informacji technicznej (zał. 2 do SIWZ), będące integralnymi częściami oferty Wykonawcy, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

WYKONAWCA		                   			      		ZAMAWIAJĄCY

Data:

Uniwersytet Medyczny

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

Dział Aparatury Naukowej

ul. Mikulicza-Radeckiego 5

Tel. 71 / 784 11 98, fax: 17 / 784 00 52

PROTOKÓŁ ODBIORU I URUCHOMIENIA

Załącznik  2 do Umowy UMW/AZ/PE-PN-27/13 Część A

Zamawiający:	Uniwersytet Medyczny

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

Użytkownik:	.................................................................................................

.................................................................................................

Wykonawca:	(nazwa) ..................................................................................

(adres) .....................................................................................

1)  dostawa/ uruchomienie oprogramowania do planowania i dokumentacji leczenia ortodontycznego do Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego UMW, wg załącznika nr 1 do umowy

.........................................................................................................................................................

2)   Użytkownik stwierdza poprawność działania oprogramowania i zgodność jego parametrów z danymi technicznymi gwarantowanymi przez producenta.       (TAK / NIE)*

3.)	Użytkownik otrzymał instruktaż w zakresie obsługi przedmiotu umowy         (TAK / NIE)*.

Osoby poinstruowane w zakresie obsługi i użytkowania oprogramowania: (Imię Nazwisko):

a.) .........................................................	b.) ...................................................

c.) .........................................................	d.) ...................................................

e.) .........................................................	f.) ...................................................

g.) .........................................................	h.) ...................................................

4)    Dokumentacja przekazana : ......................................................................................................

..................................................................................................................................................

5)    Uwagi:  ......................................................................................................................

..............................................................................................................................

*  skreślić niewłaściwe

WYKONAWCA:			         UŻYTKOWNIK/ZAMAWIAJĄCY:

Data

UMW / AZ / PE - PN – 27 / 13                                                                        Załącznik nr 7 do SIWZ

Wzór II

Umowa nr UMW / AZ / PE-PN-27 / 13 Część ... (B-C)

sporządzona w dniu …………. zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907) pomiędzy:

# UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM we Wrocławiu

# ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

# telefon 71/784-10-02, faks 71/784-00-07

# NIP: 896-000-57-79 			REGON: 000288981

którą reprezentuje:

Kanclerz UMW – mgr Artur Parafiński

zwaną dalej „Zamawiającym”

a firmą:

zwaną dalej „Wykonawcą”

łącznie zwanymi dalej „Stronami”

Na podstawie postępowania nr UMW/AZ/PE-PN-27/13 przeprowadzonego zgodnie z art.10 ust. 1 i art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych , w trybie przetargu nieograniczonego, zostaje zawarta umowa następującej treści:

§1

Przedmiot umowy:

- Przedmiotem umowy jest dostawa ................................. wg. części ...... (B-C) do Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 26, 50-425 Wrocław - zwanego dalej Użytkownikiem.

- Szczegółowe określenie asortymentu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pt: „Zintegrowane Centrum Dydaktyczne Wrocławskiej Akademickiej Stomatologii. Zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego na potrzeby Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”.

§2

Cena:

- Cena przedmiotu umowy ustalona na podstawie Oferty Wykonawcy z dnia ......................... wynosi: netto .....................PLN (słownie:), brutto .............................PLN (słownie:).

- W cenie brutto zawarte są koszty: przedmiotu umowy, ubezpieczenia, opakowania i transportu do miejsca przeznaczenia, podatku VAT, montażu i uruchomienia przedmiotu umowy w siedzibie Użytkownika.

§3

Dostawa i uruchomienie:

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu dostawę przedmiotu umowy do siedziby Użytkownika w terminie 28 dni od daty podpisania umowy.

- Montaż i uruchomienie przedmiotu umowy zostaną przeprowadzone przez serwisanta Wykonawcy w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

- Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy (wzór - załącznik nr 2 do umowy) nastąpi po jego uruchomieniu oraz obustronnym stwierdzeniu, że nie wystąpiły żadne zastrzeżenia.

- Osobami uprawnionymi do podpisania protokołu ze strony Zamawiającego są:

przedstawiciel Użytkownika lub przedstawiciel Działu Aparatury Naukowej UMW.

- W wypadku realizacji dostawy za pośrednictwem przewoźnika Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć z Zamawiającym w odbiorze przesyłki od przewoźnika. W razie nie przybycia przedstawiciela Wykonawcy do odbioru przesyłki Zamawiający uprawniony jest odmówić przyjęcia dostawy i wszelkie skutki prawne nie przyjęci dostawy uznaje się za zawinione przez Wykonawcę.

§4

Warunki gwarancyjne:

- Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy dostarczony Zamawiającemu będzie fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i objęty gwarancją producenta.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi w j. polskim i inne dokumenty, które otrzyma od producenta przedmiotu umowy dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych.

- Wykonawca zapewnia okres gwarancji na przedmiot umowy, wskazany w załączniku nr 1 do umowy i zapewnia w tym okresie bezpłatny serwis. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 5 lat licząc od daty rozpoczęcia okresu pogwarancyjnego.

- Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu umowy lub w serwisie, a koszty dojazdu serwisu i transportu przedmiotu umowy do serwisu i po naprawie ponosić będzie Wykonawca.

- Wykonawca zapewnia, że reakcja na zgłoszenie usterki nastąpi w ciągu 3 dni roboczych, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 7 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia usterki.

- Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji spowodowanej uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji.

- Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują w przypadku użytkowania przedmiotu umowy niezgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi lub po dokonaniu samodzielnych napraw przez Użytkownika, bez pisemnej zgody Wykonawcy.

§5

Zapłata:

- Zamawiający ureguluje należność w wysokości: brutto: .................PLN (słownie: ....................) w terminie 21 dni od daty odbioru przedmiotu umowy w siedzibie Użytkownika i daty dostarczenia faktury VAT wraz z protokółem odbioru do Działu Aparatury Naukowej UMW przy ul. Mikulicza – Radeckiego 5, 50-345 Wrocław.

- Faktura VAT za dostawę przedmiotu umowy zostanie wystawiona na adres: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu przy ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, NIP 896-000-57-79.

- Płatność, o której mowa w ust. 1 zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

§6

Kary umowne:

- W razie opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy ponad termin określony w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zapłaci on zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości niedostarczonego przedmiotu umowy (załącznik nr 1 do umowy) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 20 dni i 0,2% wartości za każdy następny dzień opóźnienia.

- Jeżeli opóźnienie w dostawie sprzętu przekroczy 30 dni i nastąpi z winy Wykonawcy, po bezskutecznym wezwaniu Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.

- W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy ponad termin określony w § 4 pkt. 5 umowy Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,1 % jego wartości, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 10 dni i 0,2 % wartości za każdy następny dzień opóźnienia.

- Każda ze Stron może odstąpić od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi druga Strona i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.

- Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do jej zapłaty.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron nie powoduje skutków wstecz od dnia jej zawarcia. W szczególności pozostają w mocy zobowiązania Stron z tytułu gwarancji, kar umownych i prawa żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.

§ 7

Postanowienia końcowe

- Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez Strony.

- Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zgody Stron i zachowania formy pisemnej.

- Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Jednakże Zamawiający, zgodnie z art. 144 Pzp, przewiduje możliwość dokonania takich zmian, w razie:

        - istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia;

        - zmiany stawki podatku VAT dla towarów należących do przedmiotu zamówienia w toku wykonywania umowy – do wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie doliczona stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury;

        - zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, ze względu na zmiany terminów w Projekcie.

        - wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie. Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

        - konieczności wprowadzenia zmian dotyczących treści o charakterze informacyjnym lub instrukcyjnym, niezbędnych do realizacji umowy, w szczególności zmian dotyczących numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do komunikowania się, zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji umowy wraz z adresami, numerami telefonów, telefaksów, adresami poczty elektronicznej, itp.

- W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.

- Spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy, nierozwiązane polubownie przez Strony, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy są upoważnione osoby:

- ze strony Wykonawcy: ...................................tel. ..............................  e-mail: ................................

- ze strony Zamawiającego: ...........................tel. ..............................  e-mail: ...................................

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- Formularz ofertowy (zał. 1 do SIWZ) oraz arkusz informacji technicznej (zał. 2 do SIWZ), będące integralnymi częściami oferty Wykonawcy, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

WYKONAWCA		                   			      		ZAMAWIAJĄCY

Data:

Uniwersytet Medyczny

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

Dział Aparatury Naukowej

ul. Mikulicza-Radeckiego 5

Tel. 71 / 784 11 98, fax: 17 / 784 00 52

PROTOKÓŁ ODBIORU I URUCHOMIENIA

Załącznik  2 do Umowy UMW/AZ/PE-PN-27/13 Część (B – C)

Zamawiający:	Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

Użytkownik:	(nazwa) ...............................................................................................................................

(adres) ..................................................................................................................................

Dostawca:	(nazwa) ...............................................................................................................................

(adres) ..................................................................................................................................

1) Dostawa / uruchomienie następującego zestawu:

2) Użytkownik stwierdza (TAK / NIE)* poprawność działania urządzeń i zgodność ich parametrów z danymi technicznymi gwarantowanymi przez producenta.

3) Użytkownik został poinstruowany w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia

(TAK / NIE WYMAGANE)*.

Osoby poinstruowane w zakresie obsługi i użytkowania urządzeń:

a.) .........................................................	b.) .................................................................................

c.) .........................................................	d.) .................................................................................

4) Dokumentacja przekazana: Karta gwarancyjna, Instrukcja obsługi

inna .......................................................................................................................................................

5) Uwagi:  .................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

*  skreślić niewłaściwe

WYKONAWCA:					ODBIORCA / ZAMAWIAJĄCY:

Data: