## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PE - PN –27 / 13                 Załącznik nr 1A do SIWZ

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................

- Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………......................................................

- Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu

niniejszej oferty: ..........................................................................................................................................

4.  NIP.................................      5. Regon.....................................   6.  Tel .........................................................

7.  Fax ...............................      8. E-mail .................……..........    9.  www.…………..........................……….

| LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie do planowania i dokumentacji leczenia ortodontycznego, o parametrach granicznych określonych w zał. 2A do Siwz | 1 |  |  |
|  | Wartość : | Słownie: | Słownie: |
| 2. | Termin dostawy do Użytkownika | do 28 dni od daty podpisania umowy |

- Zapoznałem się z treścią wzoru I umowy i akceptuję jego postanowienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

Data                                                                                                      Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Arkusz informacji technicznej

# UMW / AZ / PE - PN - 27 / 13                                                  ZAŁĄCZNIK  NR 2A do SIWZ

Oprogramowanie do planowania i dokumentacji leczenia ortodontycznego

Producent  ....................................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość wykonania analiza cefalometrycznych analiza Segnera Hasunda analiza Steinera wg Kaminka analiza McNamary analiza Bjorka analiza Rickettsa analiza Dominiak analiza modeli diagnostycznych powiązana z analizą cefalometryczną | Tak, podać |  |
| 2 | Możliwość zaprogramowania dowolnej własnej analizy wg. swoich kryteriów | Tak, podać |  |
| 3 | Odrębna kolorystyka okien poszczególnych pacjentów w zależności od indywidualnych danych cefalometrycznych | Tak, podać |  |
| 4 | Ostrzeganie użytkownika przed zastosowaniem metod niewskazanych w leczeniu poszczególnych typów wad szkieletowych | Tak, podać |  |
| 5 | Możliwość wprowadzania fotografii pacjentów na każdym etapie leczenia z możliwością ich obróbki i porównań | Tak, podać |  |
| 6 | Zaawansowane możliwości sortowania baz danych pacjentów | Tak, podać |  |
| 7 | Wystandaryzowanie procesu leczenia | Tak, podać |  |
| 8 | Oprogramowanie działające na systemach operacyjnych Windows, posiadanych przez Zamawiającego, na 2 stanowiska | Tak, podać |  |

- Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej przedmiot zamówienia jest kompletny i po uruchomieniu będzie gotowy do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                               pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PE - PN –27 / 13         Załącznik nr 1B do SIWZ

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................

- Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………................................................

- Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu

niniejszej oferty: ..........................................................................................................................................

4. NIP.................................      5. Regon.....................................   6.  Tel ..........................................................

7.  Fax ...............................      8. E-mail .................……..........    9.  www.…………..........................………

| LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do cyfrowej fotografii wewnątrzustnej, o parametrach granicznych określonych w zał. 2B do Siwz | 1 |  |  |
|  | Wartość : | Słownie: | Słownie: |
| 2. | Termin dostawy do Użytkownika | do 28 dni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wskazany w zał. 2B do SIWZ. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres co najmniej 5 lat od daty rozpoczęcia okresu pogwarancyjnego. 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego przedmiotu zamówienia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Dwie naprawy serwisowe tego samego podzespołu w okresie gwarancyjnym kwalifikują przedmiot umowy do wymiany na nowy równoważny, oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji. |

4.	Zapoznałem się z treścią wzoru II umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

Data                                                                                                      Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Arkusz informacji technicznej

# UMW / AZ / PE - PN - 27 / 13       ........................................   ZAŁĄCZNIK  NR 2B do SIWZ

Zestaw do cyfrowej fotografii wewnątrzustnej

Producent  ....................................................................................

Nazwa / typ / model ....................................................................

Rok  produkcji .............................................................................

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Korpus aparatu wyposażony w bagnet kompatybilny z obiektywami sigma, nikon, tamron. (Zamawiający dysponuje korpusem nikon oraz obiektywem sigma z bagnetem nikon) | Tak, podać |  |
| 2 | Możliwość podłączenie aparatu do mikroskopu zabiegowego wyposażonego w bagnet kompatybilny z korpusami nikon i fuji. (Zamawiający dysponuje mikroskopem wyposażonym w bagnet kompatybilny z bagnetem nikon) | Tak, podać |  |
| 3 | Matryca o formacie 3:2 i przekątnej nie większej niż 28mm i nie mniejszej niż 27mm | Tak, podać |  |
| 4 | Matryca o rozdzielczości min. 12 megapikseli | Tak, podać |  |
| 5 | Możliwość pracy z obiektywami bez wbudowanego silnika ustawiającego ostrość (napęd w korpusie) | Tak, podać |  |
| 6 | Możliwość manualnego sterowania parametrami ekspozycji | Tak, podać |  |
| 7 | W zestawie karta pamięci o pojemności min 8GB | Tak, podać |  |
| 8 | Możliwość rejestracji filmów w jakości hd | Tak, podać |  |
| 9 | Podgląd zdjęcia na wyświetlaczu aparatu | Tak, podać |  |
| 10 | Obiektyw macro 105 mm F 2.8 z optyczną stabilizacją obrazu kompatybilny z opisanym korpusem | Tak, podać |  |
| 11 | Obiektyw wyposażony w filtr UV | Tak, podać |  |
| 12 | Lampa błyskowa pierścieniowa kompatybilna z obiektywem i korpusem | Tak, podać |  |
| 13 | Mogąca pracować w trybie automatycznym i manualnym | Tak, podać |  |
| 14 | Wyposażona w minimum 2 palniki | Tak, podać |  |
| 15 | Wyposażona w oświetlenie pomocnicze (ułatwiające pomiar ostrości) | Tak, podać |  |
| 16 | Wyposażona w szybkozłącze do łączenia z obiektywem (szybki montaż i demontaż) | Tak, podać |  |
| 17 | Możliwością rotacji lampy na obiektywie | Tak, podać |  |
| 18 | Możliwością regulacji siły błysku (min 1 do + 1 EV). | Tak, podać |  |
| 19 | Możliwość wykonywania serii zdjęć z błyskiem | Tak, podać |  |
| 20 | Minimum 4 lustra z polerowanego metalu w tym: 2 lustra szerokie (do zdjęć podniebiennych i językowych o różnych rozmiarach) | Tak, podać |  |
| 21 | Minimum 4 kontrastory, w tym: 2 kontrastory wewnętrzne i 2 kontrastowy zewnętrzne | Tak, podać |  |
| 22 | Pudełko do przechowywania luster i kontrastorów | Tak, podać |  |
| 23 | Okres gwarancji minimum 12 miesięcy | Tak, podać |  |

- Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej przedmiot zamówienia jest kompletny i po uruchomieniu będzie gotowy do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                              pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PE - PN –27 / 13          Załącznik nr 1C do SIWZ

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................

- Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………................................................

- Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu

niniejszej oferty:.......................................................................................................................................

4. NIP.................................      5. Regon.....................................   6.  Tel ..........................................................

7.  Fax ...............................      8. E-mail .................……..........    9.  www.…………..........................……

| LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tablica interaktywna z projektorem multimedialnym ultraszerokokątnym na stojaku, o parametrach granicznych określonych w zał. 2C do Siwz | 1 |  |  |
|  | Wartość : | Słownie: | Słownie: |
| 2. | Termin dostawy do Użytkownika | do 28 dni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wskazany w zał. 2 SIWZ. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres co najmniej 5 lat od daty rozpoczęcia okresu pogwarancyjnego. 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego przedmiotu zamówienia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Dwie naprawy serwisowe tego samego podzespołu w okresie gwarancyjnym kwalifikują przedmiot umowy do wymiany na nowy równoważny, oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji. |

.....

4.	Zapoznałem się z treścią wzoru II umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

Data                                                                                                      Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

....

# Arkusz informacji technicznej

# UMW / AZ / PE - PN - 27 / 13  ............................................ZAŁĄCZNIK  NR 2C do SIWZ

Tablica interaktywna z projektorem multimedialnym ultraszerokokątnym na stojaku

Producent  ....................................................................................

Nazwa / typ / model .....................................................................

Rok  produkcji .............................................................................

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tablica : metoda wprowadzania danych : System czujnika w podczerwieni | Tak, podać |  |
| 2 | Zasilanie oraz transmisja danych: kabel USB | Tak, podać |  |
| 3 | Efektywny rozmiar ekranu min: 1633x1225 mm | Tak, podać |  |
| 4 | Przekątna 79” | Tak, podać |  |
| 5 | Dokładność +/-1.5 mm | Tak, podać |  |
| 6 | Waga do 22 kg | Tak, podać |  |
| 7 | Format 4:3 | Tak, podać |  |
| 8 | 15 przycisków funkcyjnych po każdej stronie tablicy | Tak, podać |  |
| 9 | Obsługa tablicy za pomocą palca lub dowolnego przedmiotu | Tak, podać |  |
| 10 | Lekka stalowa powierzchnia | Tak, podać |  |
| 11 | Możliwość dostosowania paska narzędzi | Tak, podać |  |
| 12 | Eksport danych do różnych formatów | Tak, podać |  |
| 13 | Bezpośredni dostęp do Internetu oraz wyszukiwania obrazów Google | Tak, podać |  |
| 14 | Import plików Microsoft Office (m.in.Word, PPT…) | Tak, podać |  |
| 15 | 1 wskaźnik teleskopowy w zestawie | Tak, podać |  |
| 16 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak, podać |  |
| 17 | Rozpoznawanie pisma odręcznego oraz polskich znaków | Tak, podać |  |
| 18 | Obsługa Multi-touch – tablicę można obsługiwać obiema rękami (przewijanie/przybliżanie/oddalanie) | Tak, podać |  |
| 19 | Rozpoznawanie podstawowych figur geometrycznych | Tak, podać |  |
| 20 | Funkcja konferencji | Tak, podać |  |
| 21 | Dowolny plik graficzny jako możliwość wyświetlenia kurtyny | Tak, podać |  |
| 22 | Interaktywna klawiatura umożliwiająca wpisywanie tekstu za pomocą palców | Tak, podać |  |
| 23 | Menu programowe, które można wedle własnych potrzeb rozbudować | Tak, podać |  |
| 24 | Możliwość przewijania stron poprzez klikanie narożnika tablicy | Tak, podać |  |
| 25 | Aktywny kosz do usuwania nanoszonych elementów | Tak, podać |  |
| 26 | oprogramowanie musi posiadać galerię obrazów (biblioteki) dla medycyny i stomatologii | Tak, podać |  |
| 27 | Stojak regulowany do tablic interaktywnych z wysięgnikiem do projektora z ultra szerokokątnym obiektywem | Tak, podać |  |
| 28 | Okres gwarancji min 36 miesięcy | Tak, podać |  |
| 29 | Projektor w technologii DLP | Tak, podać |  |
| 30 | Rozdzielczość XGA 1024x768 | Tak, podać |  |
| 31 | Jasność min. 2500 Ansi lm | Tak, podać |  |
| 32 | Kontrast: min. 3000:1 | Tak, podać |  |
| 33 | Obiektyw ultra szerokokątny | Tak, podać |  |
| 34 | Obiektyw: f=5.4 mm, F=2.7 | Tak, podać |  |
| 35 | Throw ratio 0.469:1 | Tak, podać |  |
| 36 | Żywotność lampy: min 3000/6000h w trybie eco | Tak, podać |  |
| 37 | Złącza: 2XRGB D-Sub 15 pin, HDMI, composite video, S-Video, 2XAudio stereo mini jack, Audio 2xRCA, D-Sub 15pin wyjście na monitor podglądowy, audio stereo mini Jack wyjście, RJ45 LAN, RS232C, USB Typ A, USB Typ B | Tak, podać |  |
| 38 | Głośnik min 10W | Tak, podać |  |
| 39 | Waga do 5 kg | Tak, podać |  |
| 40 | Poziom szumu: nie więcej niż 33 dB/28dB (eco) | Tak, podać |  |
| 41 | Możliwość prezentacji z pendrive’a plików JPEG i PTG | Tak, podać |  |
| 42 | Możliwość przesyłu obrazu z komputera poprzez LAN, USB lub VGA | Tak, podać |  |
| 43 | Obraz 79” uzyskamy z odległości max0,9 metra | Tak, podać |  |
| 44 | Gwarancja min: 36 miesięcy, lampa 36 miesięcy lub 2000h | Tak, podać |  |

- Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                               pieczęć i podpis Wykonawcy