50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1

Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW

ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław

fax. 71/784-00-44

e-mail: teresa.grabowska@umed.wroc.pl

UMW/AZ/ PE - PN – 17 / 13 							Wrocław 10.09.2013 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr UMW/AZ/PE-PN – 17/13 na Dostawę, montaż oraz uruchomienie zestawu serwerowego typu Blade wraz z systemem do wirtualizacji oraz dwoma przełącznikami sieciowymi.

Pytanie 1:

Specyfikacja przetargowa nie precyzuje ilości podzespołów, jakie powinny być na wyposażeniu serwera Blade z obudową i macierzą dyskową. Proszę o podanie dokładnej ilości kart serwerowych i modułów macierzowych typu 1 i 2.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia określając ilości podzespołów :

Karta serwerowa - 3 sztuki,

Moduł macierzowy typ 1 - 1 sztuka,

Moduł macierzowy typ 2 - 1 sztuka.

Zespół ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu informuje o Korekcie Arkusza informacji technicznej, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ nr UMW/AZ/PE-PN-17/13.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: www.umed.wroc.pl, link Projekty zewnętrze 2013, Korektę Załącznika nr 2 do SIWZ - wprowadzone zmiany oznaczono kolorem niebieskim – i wymaga przygotowania oferty w oparciu o udzielone odpowiedzi i skorygowany w dniu 10.09.2013 r. załącznik.

Kanclerz UMW

Mgr Artur Parafiński