## FORMULARZ OFERTOWY                                                                              Załącznik nr 1 do SIWZ

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie winno być załączone do oferty)

NIP: …............................................... .REGON: ........................................... www: …………......…………

nr telefonu: …................................... nr faksu: ….......................................... e-mail: ……………………....

| Lp. Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto | Ilość | Cena netto PLN (cena jedn. x ilość) | Cena brutto PLN (cena netto PLN z doliczonym VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serwer typu Blade z macierzą i obudową |  | 1 |  |  |
| 2. | System do wirtualizacji |  | 1 |  |  |
| 3. | Przełączniki sieciowe |  | 2 |  |  |
|  | Wartość łączna: | Netto: | Brutto: |
|  |  | Słownie: | Słownie: |

- Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

- Zapoznałem się z treścią wzoru umowy i akceptuję jego postanowienia.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia składania oferty.

Data    									Podpis i pieczęć Wykonawcy

Arkusz informacji technicznej                                                                      Załącznik nr 2 do SIWZ

## Korekta z dnia 10.09.2013 r.

## Serwer typu Blade z macierzą i obudową.

## Nazwa ..............………………………………….

## Producent ……………………………..………..

## Model …………………………………..……….

Obudowa

Producent …………………………………….

Model ………………………………………….

| L.p. | Komponent | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana Odpowiedź Wykonawcy : podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Obudowa o maksymalnej wysokości 10U do instalacji w standardowej szafie Rack 19” z kompletem kabli i przewodów połączeniowych niezbędnych do podłączenia zaoferowanego zestawu. |  |
| 2 | Ilość serwerów | Możliwość zainstalowania min. 32 sztuki fizycznych serwerów dostępnych w ofercie producenta obudowy, zamiennie z oferowanymi serwerami Blade |  |
| 3 | Moduły rozszerzeń | Przynajmniej 6 zatok umożliwiających instalację modułów Hot Plug: - moduły Pass-Through FC4/FC8 umożliwiające wyprowadzenie sygnałów z kart HBA FC na zainstalowanych serwerach blade - moduły Pass-Through Ethernet - moduły infiniband (FDR, min. 16 portów zewnętrznych) - przełączniki FibreChannel FC4/FC8 - przełączniki Gigabit ethernet - przełączniki 10Gb Ethernet - przełączniki 40Gb Ethernet |  |
| 4 | Moduły rozszerzeń cd. | Zainstalowane moduły w warstwie sieciowej szkieletu A: - Redundantne przełączniki 10Gb, każdy posiadający: min. 16 portów wewnętrznych, min. 2 zatoki na moduły rozszerzeń z dostępnymi opcjami instalacji modułów 4 portowe SFP+ lub 3 portowe CX-4 - Parametry minimalne pojedynczego przełącznika: - Pojemność 240Gb/s, prędkość przełączania 357 Mpps, obsługa min 16000 Adresów MAC Zainstalowane moduły w warstwie sieciowej szkieletu B - Wolne sloty Zainstalowane moduły w warstwie sieciowej szkieletu C - Wolne sloty |  |
| 5 | Wirtualizacja połączeń | Wirtualizacja połączeń LAN/SAN. Obudowa lub oferowany system złożony z blade i dodatkowych urządzeń umożliwiający wirtualizację połączeń LAN i SAN przez zastosowanie odpowiednich przełączników lub modułów. Jeśli wirtualizacja połączeń wymaga dodatkowego oprogramowania lub elementu powinien on zostać uwzględniony w wycenie. |  |
| 6 | Zarządzanie | Zintegrowany z obudową moduł switcha KVM umożliwiający przyłączenie lokalne (analogowe) monitora, klawiatury i myszy. System posiadający zainstalowane w obudowie blade dwie karty zdalnego zarządzania (Hot-Plug) pracujące w redundancji. Wymiana jednej z nich nie powinna powodować przerw w dostępie do drugiej. System zarządzania umożliwiający dostęp przez sieć LAN 10/100 Mb (osobne wyjście, własne IP sieci zarządzającej), zdalne włączanie i wyłączanie serwerów blade, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, a także zarządzanie poszczególnymi serwerami (przejęcie ich konsoli w trybie graficznym i tekstowym – także w sesji BIOS, podłączenie wirtualnych napędów). Możliwość zarządzania jednocześnie wszystkimi serwerami blade, podgląd poboru energii całej obudowy i poszczególnych serwerów w trybie online. Wymagana możliwość zdalnego update i konfiguracji BIOS oraz detekcji przedawaryjnej. System musi umożliwiać wysyłanie przez e-mail komunikatów o błędach do administratorów. Karty zarządzające powinny mieć możliwość przechowywania wszystkich MAC adresów kart sieciowych serwerów oraz adresów WWN niezależnie od zainstalowanych przełączników. |  |
| 7 | Zasilanie | Obudowa fabrycznie wyposażona w 6 zasilaczy Hot Plug pracujących w trybie 3+3,z możliwością pracy w redundancji, możliwość zdefiniowania trybów pracy N+N oraz N+1. |  |
| 8 | Wentylacja | System zapewniający sprawną wentylację wszystkich serwerów zamontowanych w obudowie nie dopuszczając do ich przegrzania. Zagwarantowane przez producenta, że dla maksymalnej liczby serwerów w szafie rack wentylatory w obudowach zapewnią wydajne chłodzenie dla wszystkich urządzeń w maksymalnych konfiguracjach przy założeniu dostarczenia przed szafę powietrza o temp. max 25 stopni C. Wentylatory muszą być redundantne typu Hot-Plug. |  |
| 9 | Gwarancja | Minimum 3 lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia awarii. Przyjmowanie zgłoszeń w trybie 24x7x365 |  |
| 10 | Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

### Karta serwerowa – 3 sztuki

Producent ……………………………..……….

### Model …………………………………..………

| L.p. | Komponent | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana Odpowiedź Wykonawcy : podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Typu blade, umożliwiająca zainstalowanie min. 16 sztuk zaoferowanych serwerów w dostarczanej wraz z serwerami obudowie Blade. |  |
| 2 | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
| 3 | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |
| 4 | Procesor | Dwa procesory ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 41,5 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji dwuprocesorowej. |  |
| 5 | Pamięć RAM | 128GB pamięci RAM RDIMM o częstotliwości pracy 1600MHz, płyta powinna obsługiwać do 768GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci. Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep |  |
| 6 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 |  |
| 7 | Wbudowane porty | min. 3x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy obsługujące bootowanie z napędów: dyskietek, CD/DVD, klucza USB. Zamawiający nie dopuszcza realizacji poprzez zastosowanie przejściówek, adapterów oraz modułów lub kabli rozszerzających. |  |
| 8 | Interfejsy sieciowe | Min. 2 wbudowane złącza 10GbE zintegrowane z płytą główną w szkielecie sieci A. Karta sieciowa w szkielecie sieci B - Możliwość instalacji kart 1Gb, 10Gb, FC lub Infiniband Karta sieciowa w szkielecie sieci C - Możliwość instalacji kart 1Gb, 10Gb, FC lub Infiniband |  |
| 9 | Wewnętrzny moduł SD | Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD z poziomu BIOS’u serwera. |  |
| 10 | Kontroler dysków | Dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50 |  |
| 11 | Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Brak zainstalowanych dysków. |  |
| 12 | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. |  |
| 13 | Karta zarządzająca | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Etherne, umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera,) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 - wbudowana karta VFlash min. 8GB |  |
| 14 | Gwarancja | Minimum 3 lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia awarii. Przyjmowanie zgłoszeń w trybie 24x7x365 |  |
| 15 | Certyfikaty | Serwer musi posiadać znak CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta. |  |
| 16 | Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

Moduł macierzowy typ 1 – 1 sztuka

Producent …………………………..…..….….

Model ………………………………..…..….…

| L.p. | Komponent | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana Odpowiedź Wykonawcy : podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa macierzy | Pozwalająca na zainstalowanie w zaoferowanej wraz z macierzą obudowie Blade, zajmująca nie więcej niż 15% wolnych slotów obudowy Blade |  |
| 2 | Kontrolery | Minimum dwa redundantne kontrolery Hot-Plug zapewniające wysoką dostępność, wyposażone w procesor klasy RISC min. 2 rdzeniowy |  |
| 3 | Pamięć cache | Minimum 2 GB pamięci podręcznej dla jednego kontrolera z nieograniczonym czasowo zabezpieczeniem w razie awarii zasilania |  |
| 4 | Interfejsy | Minimum 2 port 10GbE, min. 2 port 10/100Mb do zarządzania macierzą |  |
| 5 | Dyski twarde | Zainstalowanych min 5 dysków SSD o pojemności 400GB każdy i 9 dysków o pojemności 600GB 10k SAS z możliwością rozbudowy do min. 50TB poprzez dokładanie kolejnych modułów |  |
| 6 | Bezpieczeństwo danych | - Wspierane poziomy RAID: 5, 6, 10, 50 - Wsparcie dla protokołów IPV4, IPV6 - Obsługa dysków samoszyfrujących - Automatyczny system monitorowania dysków nadzorujący poprawność zapisu danych na dyskach - Automatyczne zastępowanie wadliwych sektorów - Technologia SMART |  |
| 7 | Funkcjonalność | - Współpraca z przełącznikami 40GbE - Zmiana wielkości dysków logicznych bez przerywania dostępu do danych. - Możliwość rozbudowy łącznej pamięci cache grupy modułów macierzy do przynajmniej 128GB. - Mechanizm adaptatywnego przenoszenia aktywnych danych na najszybsze dyski bez przerywania dostępu do danych. - Mechanizm dynamicznej alokacji przestrzeni dyskowej dla dysków logicznych (Thin Provisioning) z możliwością uwolnienia wcześniej zaalokowanej przestrzeni (Space Reclamation, Volume Unmap). - Klonowanie i kopie migawkowe - Możliwość tworzenia kopii migawkowych bez obciążania kontrolerów macierzy (Redirect on Write) - Automatyczna replikacja synchroniczna i asynchroniczna - Harmonogram migawek i automatycznej replikacji - Zapisywalne i odzyskiwalne snapshoty, kopie migawkowe ze wsparciem dla MS SQL, MS Exchange, VMware ESX - Oprogramowanie do zarządzania snapshotami od strony systemów operacyjnych - Wielościeżkowy dostęp do danych - Możliwość automatycznego wysyłania danych diagnostycznych do producenta macierzy - Administrowanie oparte na rolach - Centralny monitoring wydajności modułów macierzy (w tym raportowanie również na podstawie historycznych danych) oraz monitoring zdarzeń w obrębie macierzy z możliwością generowania raportów graficznych - Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły bez przerywania dostępu do danych. - Możliwość migracji całego urządzenia wraz z danymi i konfiguracjami kontrolerów na nowe urządzenie tego samego typu - Wsparcie Single Sign-on dla LDAP, AD - Metody powiadamiania SNMP, e-mail, dziennik systemowy |  |
| 8 | Wsparcie dla systemów operacyjnych | MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2012, Citrix XenServer, RedHat Enterprise Linux, SUSE Linux Server, CentOS, Solaris, IBM AIX, HP-UX, MacOS X Novell Netware, Vmware vSphere |  |
| 9 | Zarządzanie | - Poprzez konsolę zintegrowaną z obudową Blade - SNMP, telnet, SSH, M.IN., Web (SSL), - Powiadamianie poprzez SNMP, e-mail oraz dziennik systemowy |  |
| 10 | Warunki gwarancji | Minimum 3 lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia awarii. Przyjmowanie zgłoszeń w trybie 24x7x365 |  |

Moduł macierzowy typ 2 – 1 sztuka

Producent ………………………………….....

Model …………………………….….......…....

| L.p. | Komponent | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana Odpowiedź Wykonawcy : podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa macierzy | Pozwalająca na zainstalowanie w zaoferowanej wraz z macierzą obudowie Blade, zajmująca nie więcej niż 15% wolnych slotów obudowy Blade |  |
| 2 | Kontrolery | Minimum dwa redundantne kontrolery Hot-Plug zapewniające wysoką dostępność, wyposażone w procesor klasy RISC min. 2 rdzeniowy |  |
| 3 | Pamięć cache | Minimum 2 GB pamięci podręcznej dla jednego kontrolera z nieograniczonym czasowo zabezpieczeniem w razie awarii zasilania |  |
| 4 | Interfejsy | Minimum 2 porty10GbE, min. 2 porty 10/100Mb do zarządzania macierzą |  |
| 5 | Dyski twarde | Zainstalowanych min 14 dysków o pojemności 1TB 7.2k NearLine SAS z możliwością rozbudowy do min. 50TB poprzez dokładanie kolejnych modułów |  |
| 6 | Bezpieczeństwo danych | - Wspierane poziomy RAID: 5, 6, 10, 50 - Wsparcie dla protokołów IPV4, IPV6 - Obsługa dysków samoszyfrujących - Automatyczny system monitorowania dysków nadzorujący poprawność zapisu danych na dyskach - Automatyczne zastępowanie wadliwych sektorów - Technologia SMART |  |
| 7 | Funkcjonalność | - Współpraca z przełącznikami 40GbE - Zmiana wielkości dysków logicznych bez przerywania dostępu do danych. - Możliwość rozbudowy łącznej pamięci cache grupy modułów macierzy do przynajmniej 128GB. - Mechanizm adaptatywnego przenoszenia aktywnych danych na najszybsze dyski bez przerywania dostępu do danych. - Mechanizm dynamicznej alokacji przestrzeni dyskowej dla dysków logicznych (Thin Provisioning) z możliwością uwolnienia wcześniej zaalokowanej przestrzeni (Space Reclamation, Volume Unmap). - Klonowanie i kopie migawkowe - Możliwość tworzenia kopii migawkowych bez obciążania kontrolerów macierzy (Redirect on Write) - Automatyczna replikacja synchroniczna i asynchroniczna - Harmonogram migawek i automatycznej replikacji - Zapisywalne i odzyskiwalne snapshoty, kopie migawkowe ze wsparciem dla MS SQL, MS Exchange, Vmware ESX - Oprogramowanie do zarządzania snapshotami od strony systemów operacyjnych - Wielościeżkowy dostęp do danych - Możliwość automatycznego wysyłania danych diagnostycznych do producenta macierzy - Administrowanie oparte na rolach - Centralny monitoring wydajności modułów macierzy (w tym raportowanie również na podstawie historycznych danych) oraz monitoring zdarzeń w obrębie macierzy z możliwością generowania raportów graficznych - Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły bez przerywania dostępu do danych. - Możliwość migracji całego urządzenia wraz z danymi i konfiguracjami kontrolerów na nowe urządzenie tego samego typu - Wsparcie Single Sign-on dla LDAP, AD - Metody powiadamiania SNMP, e-mail, dziennik systemowy |  |
| 8 | Wsparcie dla systemów operacyjnych | MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2012, Citrix XenServer, RedHat Enterprise Linux, SUSE Linux Server, CentOS, Solaris, IBM AIX, HP-UX, MacOS X Novell Netware, Vmware vSphere |  |
| 9 | Zarządzanie | - Poprzez konsolę zintegrowaną z obudową Blade - SNMP, telnet, SSH, M.IN., Web (SSL), - Powiadamianie poprzez SNMP, e-mail oraz dziennik systemowy |  |
| 10 | Warunki gwarancji | Minimum 3 lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia awarii. Przyjmowanie zgłoszeń w trybie 24x7x365 |  |

## System do wirtualizacji

## Nazwa systemu ……………………………………

## Producent …………………………....…..………..

## Model …………………………………..……....….

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana Odpowiedź Wykonawcy : podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hypervisor (wersja akademicka) natywny (bare metal) oferujący możliwość instalacji zwirtualizowanych systemów operacyjnych: Linux 64-bit – Novell SUSE Enterprise Linux (10 SP1, 10 SP2, 10 SP3, 10 SP4, 11, 11 SP1); Ubuntu 10.04, 12.04. Linux 32-bit – Novell SUSE Linux Enterprise Server (9 SP1, 9 SP2, 9 SP3, 9 SP4, 10 SP1, 10 SP2, 10 SP3, 10 SP4, 11, 11 SP1); Ubuntu Lucid Lynx 10.04, 12.04.” Microsoft Windows 64-bit – Windows Server 2008(SP1, SP2, R2, R2 SP1); Windows Server 2003 Standard, Enterprise, Datacenter Edition (SP2), Windows 7 (SP1). Microsoft Windows 32-bit – Windows Server 2008 (SP1, SP2); Windows Server 2003 Web, Standard, Enterprise, Datacenter (SP0, SP1, SP2, R2); Windows Small Business Server (2003 SP1, SP2, R2); Windows XP (SP2, SP3); Windows 2000 SP4; Windows Vista (original and SP1); Windows 7 (SP1). |  |
| 2 | możliwość alokowania do 1TB RAM dla VM; |  |
| 3 | wsparcie dla sprzętowego przyspieszania 3D i Windows Aero na VM; |  |
| 4 | integracja z Active Directory; |  |
| 5 | wsparcie SNMPv3; |  |
| 6 | udostępnianie usługi pamięci masowej i klastrowego systemu plików o wysokiej wydajności. |  |
| 7 | obsługa min. 3 hostów z min. 2 procesorami (fizycznymi, bez wyróżniania ilości rdzeni) każdy. |  |
| 8 | nielimitowana ilość obsługiwanej w ramach licencji pamięci RAM. |  |
| 9 | obsługa do 8 wirtualnych CPU alokowanych dla każdej VM w technologii vSMP. |  |
| 10 | dedykowana konsola zarządzania i narzędzia do migracji; |  |
| 11 | migracja VM pomiędzy serwerami fizycznymi na żywo (technologia vMotion lub równoważna); |  |
| 12 | snapshoty i przywracanie dysków VM; |  |
| 13 | technologia replikacji działających VM i odzyskiwania VM; |  |
| 14 | wsparcie dla technologii bezpieczeństwa antywirusowego na poziomie hypervisora |  |
| 15 | optymalizacja pamięci; |  |
| 16 | alerty wydajności, funkcje raportowania; |  |
| 17 | obsługa HA (high availability) w ramach klastra serwerów pracujących pod kontrolą oprogramowania dostarczonego w ramach oferowanej licencji |  |
| 18 | musi posiadać graficzny moduł do archiwizacji i odtwarzania dowolnej maszyny wirtualnej lub zestawu maszyn wirtualnych, |  |
| 19 | centralny graficzny system do zarządzania całością rozwiązania na wszystkich fizycznych serwerach umożliwiającym m.in.: dodawanie / modyfikowanie / usuwanie / uruchamianie / zatrzymywanie maszyny wirtualnej, przenoszenie maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami fizycznymi, zarządzanie zasobami serwerów fizycznych w odniesieniu do każdej z maszyn wirtualnych lub zespołów maszyn wirtualnych |  |

## Przełączniki sieciowe – 2 sztuki

## Nazwa ..............…………………………………...

## Producent …………………………....…..………..

## Model …………………………………..……....….

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana Odpowiedź Wykonawcy : podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość montażu w szafie 19 cali |  |
| 2 | Minimum 24 porty 10/100/1000Base-T oraz min. 2 porty uplink 10GE SFP+/XENPAK/X2 (jeden z nich obsadzony modułem 10Gbase-LRM). Zamawiający wymaga, aby w przypadku wykorzystania pojedynczego łącza 10GE istniała możliwość instalacji dodatkowych 2 portów Gigabit Ethernet SFP lub dodatkowego pojedynczego łącza 10GE SFP+/XENPAK/X2. Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH oraz modułami CWDM i DWDM zależnie od potrzeb i wymagań Zamawiającego. |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o obsługę standardu IEEE 802.1ae (MACSec) szyfrowania ruchu na portach downlink i portach uplink. |  |
| 4 | Zainstalowany zasilacz redundantny. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów zasilania redundantnego w celu realizacji tego zadania. Zasilacze muszą być wymienne. Ponadto Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów. |  |
| 5 | Min. 256MB pamięci DRAM oraz 64MB pamięci flash. |  |
| 6 | Jednoczesna obsługa min. 6.000 adresów MAC, 1.000 sieci VLAN oraz możliwość rozbudowy o obsługę min. 8.000 tras routingu. |  |
| 7 | Wydajność – matryca przełączająca o wydajności min. 160 Gb/s, wydajność przełączania min. 65 Mpps dla 64-bajtowych pakietów. |  |
| 8 | Możliwość montażu w standardowej szafie rack 19”. Wysokość maksymalnie 1RU. |  |
| 9 | Obsługa protokołu NTP |  |
| 10 | Obsługa protokołu VTP |  |
| 11 | Możliwość tworzenia stosu z co najmniej ośmiu urządzeń, o przepustowości co najmniej 64Gbps w stosie oraz z możliwością definiowania QoS globalnie dla stosu. Do urządzenia należy dołączyć kable połączeniowe dla stosu o długości co najmniej 50 cm i 1m. |  |
| 12 | Przełącznik zapewniający możliwość przełączania w warstwie 2 oraz posiadać możliwość rozbudowy o przełączanie w warstwie 3. Dostępne licencje rozszerzeń muszą zapewniać co najmniej możliwość tworzenia interfejsów SVI, routingu statycznego i dynamicznego w oparciu o protokół RIPv2, OSPF i BGPv4, funkcjonalności Policy-based routing’u, funkcjonalności routingu multicast’ów (min. protokoły PIM-SM i PIM-DM) oraz routingu Ipv6 (RIPng, OSPFv3) |  |
| 13 | Przełącznik wspierający następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree Możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP). |  |
| 14 | Przełącznik wspierający następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP |  |
| 15 | Przełącznik posiadający makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (m.in. telefon IP) |  |
| 16 | Obsługa protokołu CDP lub LLDP |  |
| 17 | Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego. |  |
| 18 | Urządzenie wspierające następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie Obsługa list kontroli dostępu (ACL); mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Gurad Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny oraz 802.1x) do serwerów RADIUS lub TACACS+ Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. Porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym |  |
| 19 | Możliwość zarządzania przez sesję telnet, SSH, SNMPv1v2v3, konsolę szeregową i USB, dedykowaną aplikację. |  |
| 20 | Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band |  |
| 21 | Przełącznik umożliwiający zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) |  |
| 22 | Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC |  |
| 23 | Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. |  |

- Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

## Data                                                                                                                    pieczęć i podpis Wykonawcy