## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PE - PN –39 / 13         Załącznik nr 1 do SIWZ

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................

- Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………….....................................................

- Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu

niniejszej oferty: ..........................................................................................................................................

4. NIP.................................      5. Regon.....................................   6.  Tel ..........................................................

7.  Fax ...............................      8. E-mail .................……..........    9.  www.…………..........................………

| LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do cyfrowej fotografii wewnątrzustnej, o parametrach granicznych określonych w zał. 2 do Siwz | 1 |  |  |
|  | Wartość : | Słownie: | Słownie: |
| 2. | Termin dostawy do Użytkownika | do 28 dni od daty podpisania umowy |

- Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

- Zapoznałem się z treścią wzoru umowy i akceptuję jego postanowienia.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

Data                                                                                                      Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Arkusz informacji technicznej     UMW / AZ / PE - PN - 39 / 13     ZAŁĄCZNIK  NR 2 do SIWZ

Zestaw do cyfrowej fotografii wewnątrzustnej

Producent  ....................................................................................

Nazwa / typ / model ....................................................................

Rok  produkcji .............................................................................

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana Odpowiedź Wykonawcy : podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Korpus aparatu wyposażony w bagnet kompatybilny z obiektywami sigma, nikon, tamron. (Zamawiający dysponuje korpusem nikon oraz obiektywem sigma z bagnetem nikon) |  |
| 2 | Matryca o rozdzielczości min. 12 megapikseli |  |
| 3 | Możliwość manualnego sterowania parametrami ekspozycji |  |
| 4 | W zestawie karta pamięci o pojemności min 8GB |  |
| 5 | Podgląd zdjęcia na wyświetlaczu aparatu |  |
| 6 | Obiektyw macro 105 mm F 2.8 z optyczną stabilizacją obrazu kompatybilny z opisanym korpusem |  |
| 7 | Obiektyw wyposażony w filtr UV |  |
| 8 | Lampa błyskowa pierścieniowa kompatybilna z obiektywem i korpusem |  |
| 9 | Mogąca pracować w trybie automatycznym i manualnym |  |
| 10 | Wyposażona w minimum 2 palniki |  |
| 11 | Z możliwością regulacji siły błysku (min 1 do + 1 EV). |  |
| 12 | Minimum 4 lustra, w tym: 2 lustra szerokie (do zdjęć podniebiennych i językowych o różnych rozmiarach) |  |
| 13 | Minimum 4 kontrastory, w tym: 2 kontrastory wewnętrzne i 2 kontrastory zewnętrzne |  |
| 14 | Pudełko do przechowywania luster i kontrastorów |  |
| 15 | Okres gwarancji minimum 12 miesięcy |  |

- Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Wymagana Odpowiedź Wykonawcy : podać parametry oferowane” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, kompletny i po uruchomieniu będzie gotowy do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                              pieczęć i podpis Wykonawcy