50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław fax 71 / 784-00-44 e-mail: teresa.grabowska@umed.wroc.pl

UMW / AZ / PE - PN – 22 / 13                                                              Wrocław, dn. 17.10.2013 r.

WYNIK

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr UMW/AZ/PE - PN – 22 / 13 organizowanego na dostawę nowoczesnego sprzętu dydaktycznego na potrzeby Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, w ramach projektu pt: “Zintegrowane Centrum Dydaktyczne Wrocławskiej Akademickiej Stomatologii. Zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego na potrzeby Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Zamawiający - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu dziękuje Państwu za udział w niniejszym postępowaniu.

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), dalej zwaną ustawą Pzp, informujemy o jego wyniku.

Wynik dla Części A – unieważnienie

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi – 23 035,60 PLN brutto.

Postępowanie dla Części A zostaje unieważnione, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Wynik dla Części B

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi - 67 946,90 PLN brutto.

Do części B zostały złożone 2 oferty przez:

| Lp. Oferty | Wykonawca (nazwa, adres, siedziba) | Cena netto / brutto PLN | Punktacja | Ocena Wykonawców i ocena ofert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Silesia Dental K. Mrozek, Z. Sycz Spółka Jawna ul. Polna 31 55-300 Środa Śląska | netto: 53 580,00 brutto: 65 903,40 | 100,00 pkt. | Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta zgodna z SIWZ |
| 2 | MARRODENT Sp. z o.o. ul. Krasińskiego 31 43-300 Bielsko - Biała | netto: 50 406,51 brutto: 62 000,00 | Nie punktowana | Wykonawca wykluczony Oferta odrzucona |

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia i odrzucenia oferty Wykonawcy: MARRODENT Sp. z o.o., ul. Krasińskiego 31, 43-300 Bielsko – Biała.

W postępowaniu niniejszym w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp wykluczony został ww. Wykonawca, ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) wymagał, złożenia:

- w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia : w pkt. VI.1 lit. k) - wykazu wykonanych, a w wypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający sprecyzował w pkt. V.4.2) SIWZ, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w wypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje min. 1 dostawę sprzętu (stomatologicznego i /lub laboratoryjnego i/ lub medycznego i / lub badawczego) na kwotę min.: dla części B: 40.000,00 PLN brutto (czterdzieści tysięcy i 00 / 100).

- w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:

  - w pkt. VI.1 lit. f) - aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - w pkt. VI.1 lit g) - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - w pkt. VI.1) lit. m) - listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp, albo informacji, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Ad. 1. Zamawiający uznał warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia za niespełniony przez Wykonawcę. Zamawiający określił, jakiego rodzaju doświadczeniem legitymować się muszą wykonawcy, którzy chcieliby się ubiegać o udzielenie im zamówienia. Wskazał też wyraźnie, że na potwierdzenie spełnienia tego warunku oczekuje przedstawienia wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie, o określonej w SIWZ treści. Złożony przez Wykonawcę w ofercie wykaz wykonanych dostaw nie odpowiada rodzajem dostawom wymaganym w SIWZ, gdyż dotyczy on, a także dokumenty potwierdzające należyte wykonanie, dostaw materiałów stomatologicznych, nie zaś jak wymagał Zamawiający dostaw sprzętu (stomatologicznego i /lub laboratoryjnego i/ lub medycznego i / lub badawczego).

Ad. 2 a) i b). Przedłożone przez Wykonawcę w ofercie Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione przez Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku – Białej dnia 10.04.2013 r. oraz Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku - Białej dnia 09.04.2013 r., nie spełniają wymagalności terminowej określonej Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (DZ. U. poz. 231), w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, a tym samym nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez wykazanie braku podstaw do wykluczenia na dzień składania ofert tj. 25.09.2013 r.

Ad. 2 c). Wykonawca nie przedłożył w swojej ofercie powyższego dokumentu.

Wobec wykluczenia Wykonawcy złożona przez Niego oferta została odrzucona w oparciu o art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp. W przypadku przedmiotowej oferty nie zachodziły przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, które pozwoliłyby Zamawiającemu na uzupełnienie wskazanych powyżej dokumentów, gdyż mimo ich uzupełnienia oferta podlega odrzuceniu w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ. W Arkuszu informacji technicznej dla Części B (załącznik 2B do SIWZ) Poz. 2 Mieszadło próżniowe (...) pkt. 7 Zamawiający określił, iż wymaga, by mieszadło posiadało „liczbę obrotów minimum w zakresie 100-450/minutę”. Wykonawca zaoferował mieszadło „Twister Evolution” z zakresem obrotów 150-450/minutę. Wobec powyższego zasadnym jest stwierdzenie, że treść tak złożonej przez ww. Wykonawcę oferty nie spełnia stawianych przez Zamawiającego wymogów, a tym samym nie odpowiada treści Specyfikacji.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Silesia Dental

###### K. Mrozek, Z. Sycz Spółka Jawna

ul. Polna 31

55-300 Środa Śląska

Na podstawie złożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń Zamawiający stwierdził, że ww. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz, że oferta jest ważna i jej treść odpowiada treści SIWZ. W terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, tj. nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Wynik dla części C

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, która wynosi – 64 167,01 PLN brutto.

Do części C została złożona 1 oferta przez:

| Lp. Oferty | Wykonawca (nazwa, adres, siedziba) | Cena netto / brutto PLN | Punktacja | Ocena Wykonawców i ocena ofert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIO - RAD Sp. z o.o. ul. Nakielska 3 01-106 Warszawa | netto: 70 709,61 brutto: 86 972,82 | 100,00 pkt. | Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta zgodna z SIWZ |

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

BIO - RAD Sp. z o.o.

ul. Nakielska 3

01-106 Warszawa

Na podstawie złożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń Zamawiający stwierdził, że ww. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz, że oferta jest ważna i jej treść odpowiada treści SIWZ. W terminie zgodnym z art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy Pzp, tj. krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego, gdyż złożono tylko jedną ofertę.

Wynik dla części D – unieważnienie

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi – 95 000,00 PLN brutto.

Postępowanie dla Części D zostaje unieważnione, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Wynik dla części E – unieważnienie

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, która wynosi – 60 000,00 PLN brutto.

Do części E została złożona 1 oferta przez:

| Lp. Oferty | Wykonawca (nazwa, adres, siedziba) | Cena netto / brutto PLN | Punktacja | Ocena Wykonawców i ocena ofert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Intertech dental Ryszard Drobik ul. Biskupa Burschego 3 43-100 Tychy | netto: 65 346,10 brutto: 80 375,70 | Nie punktowana | Wykonawca wykluczony Oferta odrzucona |

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia i odrzucenia oferty Wykonawcy: Intertech dental Ryszard Drobik, ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy.

W oparciu o art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp wykluczony został ww. Wykonawca, ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający w SIWZ wymagał, złożenia:

- w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących :

  - posiadania wiedzy i doświadczenia - w pkt. VI. 1 lit. k) - wykazu wykonanych, a w wypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, Zamawiający sprecyzował w pkt. V.4.2) SIWZ, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w wypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje min. 1 dostawę sprzętu (stomatologicznego i /lub laboratoryjnego i/ lub medycznego i / lub badawczego) na kwotę min.: dla części E : 40.000,00 PLN brutto (czterdzieści tysięcy i 00 / 100);

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej - w pkt. VI. 1 lit. l) - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający w pkt. V.4.4) SIWZ sformułował, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, w których ma rachunek, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości lub równowartości kwoty min.: dla części E : 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy i 00 / 100),

- w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:

  - w pkt. VI.1 lit. f) - aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - w pkt. VI.1 lit g) - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - w pkt. VI.1) lit. h) - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - w pkt. VI.1) lit. j) - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ad. 1 lit a). Zamawiający uznał warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia za niespełniony przez Wykonawcę. W złożonym w ofercie wykazie dostaw Wykonawca wskazał trzy pozycje świadczeń. Dla pozycji 1 o wartości 55 418,77 zł Wykonawca nie dołączył dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu. Wartości dostaw wykazanych w pozycjach 2 i 3 powyższego wykazu, odpowiednio o wartości 3 705,69 zł oraz 2 700,90 zł, wykonanych na rzecz Zamawiającego (bez obowiązku składania dowodów) nie dorównują wymaganej minimalnej wartości dla Części E.

Ad. 1 lit b). Zamawiający uznał warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej za niespełniony przez Wykonawcę, gdyż wymagana informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej nie została złożona w ofercie.

Ad. 2 lit. a),b),c) i d). Wykonawca nie przedłożył w swojej ofercie powyższych dokumentów i tym samym nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez wykazanie braku podstaw do wykluczenia na dzień składania ofert tj. 25.09.2013 r.

Nadmienić w tym miejscu należy, że katalog dokumentów, jakie mogą być składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest zamknięty i enumeratywnie określony w § 3.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zamawiający poprzez postanowienia SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu precyzyjnie sformułował, jakie dokumenty Wykonawcy winni złożyć i w jakim celu. Zatem złożone przez Wykonawcę w ofercie, oświadczenia, że „(...) firma Intertech dental, Tychy nie zalega z opłacaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego w Tychach; (...) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych; (...) posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 20 000 pln; (...) Ryszard Drobik nie był karany sądownie i nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym.” wykraczają poza dyspozycję regulacji prawnych oraz nie wykazują braku podstaw do wykluczenia.

Wobec wykluczenia Wykonawcy, złożona przez Niego oferta została odrzucona w oparciu o art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp. W przypadku przedmiotowej oferty nie zachodziły przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, które uprawniałyby Zamawiającego do uzupełnienia wskazanych powyżej dokumentów, gdyż mimo ich uzupełnienia oferta podlega odrzuceniu w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ. W pkt. 11 Arkusza informacji technicznej (załącznik nr 2F do SIWZ) Zamawiający określił, iż wymaga potwierdzenia, iż zaoferowane modele fantomowe posiadają zgodność z CE wystawioną przez niezależną jednostkę lub deklarację zgodności z CE wystawioną przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679). Wykonawca udzielając odpowiedzi o treści : „Nie dotyczy”, nie potwierdził spełnienia warunku granicznego. Zauważyć w tym miejscu należy, iż w terminie przewidzianym na zadawanie pytań o wyjaśnienie treści SIWZ, zapisy arkusza informacji technicznej (załącznik nr 2F do SIWZ) nie budziły wątpliwości Wykonawcy, gdyż wniosek odnośnie wymogu zawartego w pkt. 11 nie wpłynął do Zamawiającego, co w obliczu braku staranności po stronie Wykonawcy doprowadziło, iż złożył On ofertę niezgodną z SIWZ. Wobec powyższego należało stwierdzić jak na wstępie.

Postępowanie dla Części E zostaje unieważnione, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Wynik dla części F

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi – 29 700,00 PLN brutto.

Do części F zostały złożone 2 oferty przez:

| Lp. Oferty | Wykonawca (nazwa, adres, siedziba) | Cena netto / brutto PLN | Punkty | Ocena Wykonawców i ocena ofert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakład Elektroniczny "VIDEOMED" Justyn Skrzętnicki ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno Zdrój | netto: 21 236,90 brutto: 22 935,86 | 100,00 | Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta zgodna z SIWZ |
| 2 | SHAR-POL Sp. z o. o. ul. Św. Małgorzaty 6/1 44-102 Gliwice | netto: 27 500,00 brutto: 29 700,00 | 77,23 | Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta zgodna z SIWZ |

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Zakład Elektroniczny "VIDEOMED" Justyn Skrzętnicki

ul. Klonowa 18

58-310 Szczawno Zdrój

Na podstawie złożonych w ww. ofertach dokumentów i oświadczeń Zamawiający stwierdził, że ww. Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz, że złożone oferty są ważne i ich treść odpowiada treści SIWZ. W terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, tj. nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Wynik dla części G – unieważnienie

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi – 11 100,00 PLN brutto.

Do części G została złożona 1 oferta przez:

| Lp. Oferty | Wykonawca (nazwa, adres, siedziba) | Cena netto / brutto PLN | Punkty | Ocena Wykonawców i ocena ofert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W&H Poland Sp. z o.o. ul. Tukana 3 02-843 Warszawa | netto: 10 275,00 brutto: 11 097,00 | Nie punktowana | Wykonawca wykluczony Oferta odrzucona |

Uzasadnienie prawne i faktyczne wykluczenia i odrzucenia oferty Wykonawcy: W&H Poland Sp. z o.o. , il. Tukana 3, 02-843 Warszawa.

W oparciu o art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp wykluczony został ww. Wykonawca, ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający w pkt. VI.1) lit. i) SIWZ wymagał, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, złożenia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie przedłożył w swojej ofercie powyższego dokumentu. Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę pismem z dnia 02.10.2013 r. do jego uzupełnienia. Wykonawca nie wywiązał się z powyższego zobowiązania, dokumentu nie uzupełnił i tym samym nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez wykazanie braku podstaw do wykluczenia na dzień składania ofert tj. 25.09.2013 r.

Wobec wykluczenia Wykonawcy, złożona przez Niego oferta została odrzucona w oparciu o art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Postępowanie dla Części G zostaje unieważnione, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Wynik dla części H – unieważnienie

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi – 16 700,00 PLN brutto.

Do części H została złożona 1 oferta przez:

| Lp. Oferty | Wykonawca (nazwa, adres, siedziba) | Cena netto / brutto PLN | Punkty | Ocena Wykonawców i ocena ofert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W&H Poland Sp. z o.o. ul. Tukana 3 02-843 Warszawa | netto: 33 040,00 brutto: 35 683,20 | Nie punktowana | Wykonawca wykluczony Oferta odrzucona |

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia i odrzucenia oferty Wykonawcy: W&H Poland Sp. z o.o. , il. Tukana 3, 02-843 Warszawa.

W oparciu o art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp wykluczony został ww. Wykonawca, ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający w pkt. VI.1) lit. i) SIWZ wymagał, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, złożenia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie przedłożył w swojej ofercie powyższego dokumentu. Zamawiający wezwał Wykonawcę pismem z dnia 02.10.2013 r.,zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do jego uzupełnienia. Wykonawca nie wywiązał się z powyższego zobowiązania, dokumentu nie uzupełnił i tym samym nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez wykazanie braku podstaw do wykluczenia na dzień składania ofert tj. 25.09.2013 r.

Wobec wykluczenia Wykonawcy, złożona przez Niego oferta została odrzucona w oparciu o art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Postępowanie dla Części H zostaje unieważnione, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Wynik dla części I

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi – 62 196,12 PLN brutto.

Do części I zostały złożone 2 oferty przez:

| Lp. Oferty | Wykonawca (nazwa, adres, siedziba) | Cena netto / brutto PLN | Punkty | Ocena Wykonawców i ocena ofert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Medicom Sp. z o.o. ul. M Skłodowskiej - Curie 34 41-819 Zabrze | netto: 57 000,00 brutto: 61 560,00 | 97,10 | Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta zgodna z SIWZ |
| 2 | Kendromed Sp. z o.o. ul. Sołtysowicka 25a 51-168 Wrocław | netto: 55 343,00 brutto: 59 770,44 | 100,00 | Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta zgodna z SIWZ |

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Kendromed Sp. z o. o.

ul. Sołtysowicka 25a

51-168 Wrocław

Na podstawie złożonych w ww. ofertach dokumentów i oświadczeń Zamawiający stwierdził, że ww. Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz, że złożone oferty są ważne i ich treść odpowiada treści SIWZ. W terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, tj. nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Wynik dla części J – unieważnienie

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi – 17 324,01 PLN brutto.

Postępowanie dla części J zostaje unieważnione, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zatwierdzam:

Kanclerz UMW

Mgr Artur Parafiński

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający uprasza o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymano stron ...................            .............................................................................................

/data, podpis, pieczęć/

Do wiadomości:

- Zakład Elektroniczny "VIDEOMED" Justyn Skrzętnicki 			handlowy@videomed.eu

- Silesia Dental K. Mrozek, Z. Sycz Spółka Jawna			k.mrozek@silesiadental.pl

- Intertech dental Ryszard Drobik					sklep@intertechdental.pl

- Medicom Sp. z o.o.							firma@medicom.com.pl

- W&H Poland Sp. z o.o.						office@whpoland.pl

- BIO - RAD Sp. z o.o.							aleksandrasmulczyk@biorad.com.pl

- SHAR-POL Sp. z o.o.						office@shar-pol.com.pl

- Kendromed Sp. z o.o.							wrona.d@kendromed.pl

- MARRODENT Sp. z o.o.						warszawa@marrodent.pl

- a/a