## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 61 / 13                                          Załącznik nr 1

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Narzędzia laparoskopowe o parametrach granicznych określonych w zał. 2 do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 61 / 13          	   korekta z 18.10.2013 r     ZAŁĄCZNIK  NR 2

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Narzędzia laparoskopowe – dla I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa UMW,

ul. Chałubińskiego 3, 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trokar kompletny - śr. kaniuli 10-11 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka z przyłączem LUER - Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji: zawór kaniuli trokara, klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni: gwóźdź piramidalny) - 2 szt. | Tak, podać |  |
| 2 | Trokar kompletny - śr. kaniuli 5-6 mm, dł. robocza 9,5-11 cm - komplet (kaniula gładka z przyłączem LUER - Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji: zawór kaniuli trokara, klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni: gwóźdź piramidalny) - 2 szt. | Tak, podać |  |
| 3 | Tuleja gwintowana do stabilizacji trokara średnicy 10-11 mm - 4 szt. | Tak, podać |  |
| 4 | Tuleja gwintowana do stabilizacji trokara średnicy 5-6 mm - 4 szt. | Tak, podać |  |
| 5 | Nasadka redukcyjna 11/5 mm, mocowana na trokar - 2 szt. | Tak, podać |  |
| 6 | Imadło, bransze zakrzywione w lewo, rękojeść pistoletowa z zapinką, średnicy 5 mm, długość min. 33 cm - 1 szt. | Tak, podać |  |
| 7 | Imadło, bransze zakrzywione w prawo, rękojeść pistoletowa z zapinką, średnicy 5 mm, długość min. 33 cm - 1 szt. | Tak, podać |  |
| 8 | Rurka ssąco płucząca z bocznymi otworami oraz zaworem dwudrożnym średnicy 5 mm, długość min. 36-37 cm - 1 szt. | Tak, podać |  |
| 9 | Kleszcze biopolarne chwytające 3-częściowe, okienkowe, obie bransze ruchome, średnicy 5 mm, długość min. 36 cm - 1 szt. | Tak, podać |  |
| 10 | Kleszcze biopolarne chwytające 3-częściowe, obie bransze ruchome, średnicy 5 mm, długość min. 36 cm - 1 szt. | Tak, podać |  |
| 11 | Nożyczki typu Metzenbaum, długość branszy 12-15 mm, obie ruchome: monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy: śr. 5 mm, długość min. 36 cm - 1 szt. | Tak, podać |  |
| 12 | Narzędzia mają być kompatybilne z endoskopowym zestawem laparoskopowym firmy Karl Storz. | Tak, podać |  |
| 13 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy