50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław fax 71 / 784-00-44, e-mail: teresa.grabowska@umed.wroc.pl

UMW / AZ / PE - PN – 49 / 13				                      Wrocław, dn. 06.11.2013 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego na :

Dostawę nowoczesnego sprzętu dydaktycznego na potrzeby

Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

W ramach projektu pt: ”Zintegrowane Centrum Dydaktyczne Wrocławskiej Akademickiej Stomatologii. Zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego na potrzeby Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało: przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 29.10.2013 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 31.10.2013 r. pod numerem 2013 / S 212- 367462.

CZĘŚĆ C

Pytanie 1

Załącznik 2C punkt 4 „Składane modele szczęki i żuchwy z indywidualnie przykręcanymi zębami do wyrostka zębodołowego (min. 28 zębów)”

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modele szczęki i żuchwy z zębami wkładanymi indywidualnie na „klik”, a nie przykręcanymi. Rozwiązanie to jest znacznie wygodniejsze w użytkowaniu gdyż pozwala na wymianę pojedynczych zębów bez konieczności używania narzędzi i bez konieczności wykręcania całego modelu. Poza tym umożliwia dodatkowo ćwiczenie usuwania zębów.

Poniżej rysunek proponowanego przez firmę (...) rozwiązania:

#### Odpowiedź 1

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania modeli szczęki i żuchwy z zębami wkładanymi indywidualnie na klik, przy spełnieniu pozostałych parametrów wymaganych. (w załączeniu korekta zał. 2C do SIWZ)

Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej www.umed.wroc.pl link: Przetargi Zespołu ds. Zamówień Publicznych link: Projekty zewnętrzne 2013 nr UMW/AZ/PE – PN - 49 / 13 : korektę Załącznika 2C do SIWZ - wprowadzoną zmianę oznaczono kolorem niebieskim – i wymaga, przygotowania oferty dla ww. części przedmiotu zamówienia w oparciu o udzieloną odpowiedź na pytanie oraz skorygowany w dniu .06.11.2013 r. dokument!

##### Kanclerz

##### Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Mgr Artur Parafiński