50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław fax 71 / 784-00-44, e-mail: teresa.grabowska@umed.wroc.pl

UMW / AZ / PN – 80 / 13				                                 Wrocław, dn. 29.01.2014 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców - III

Dotyczy przetargu nieograniczonego na :

Sukcesywną dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Pytanie 1

CZĘŚĆ G

W związku z przetargiem jaki Państwo ogłosiliście, jako dystrybutor firmy eBioscience, chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że poniższe pozycje zostały wycofane z oferty producenta, tym samym nie ma możliwości zamówienia takich zestawów.

| 15 | BMS2002CE | Human Erythropoietin (EPO) Platinum ELISA 96 tests |
| --- | --- | --- |
| 26 | BMS2022 | Human MMP-13 Platinum ELISA 96 tests |
| 30 | BMS2026 | Human Granzyme A Platinum ELISA 96 tests |
| 79 | BMS226/2 | Human sCD-8 Platinum ELISA 96 tests |
| 115 | BMS298 | Human sCD153 Platinum ELISA 96 tests |

W przypadku produktu BMS2002CE producent oferuje zamiennik dostępny pod numerem BMS2035CE. W związku z powyższym chciałbym zapytać o możliwość wyłączenia z przetargu następujących produktów:

BMS2022

BMS2026

BMS226/2

BMS298

oraz zamiany produktu BMS2002CE na produkt BMS2035CE, który widnieje już w zestawieniu pod pozycją 35.

#### Odpowiedź 1

Zamawiający usuwa z Załącznika 2 G do SIWZ następujące pozycje : 15, 26, 30, 79 oraz 115, nadając pozostałym pozycjom przynależny numer porządkowy od 1 do 110 – w załączeniu korekta.

Wobec powyższej zmiany zakresu przedmiotu zamówienia dla Części G w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sposób następujący:

Odnośnie warunków udziału w postępowaniu :

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, w których ma rachunek, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości lub równowartości kwoty min.:

  - dla części G: 109 000,00 PLN (sto dziewięć tysięcy 00/ 100).

Zamawiający zamieszcza na stronie Zamawiającego www.umed.wroc.pl link www.umed.wroc.pl link: Przetargi Zespołu ds. Zamówień Publicznych link: nr UMW/AZ/ PN - 80 / 13 : korektę SIWZ wraz z korektą załącznika 2G do SIWZ - wprowadzone zmiany oznaczono kolorem czerwonym – i wymaga, przygotowania oferty w oparciu o udzielone odpowiedzi na pytania oraz skorygowane w dniu 29.01.2014 r. dokumenty!

Uwaga!

Wobec powyższych zmian, w oparciu o art. 12a ust. 1 i 2 z równoczesnym zastosowaniem art. 38 ust. 4a pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 21.02.2014 r., godziny i miejsca pozostają bez zmian.

##### Zastępca Kanclerza ds. Logistyki UMW

Mgr Jacek Czajka