|  | UNIWERSYTET MEDYCZNY WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds Zamówień Publicznych UMW Ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław tel. 71 / 784-17-54, fax 71 / 784-00-45 e-mail: tomasz.kiliszek@am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 80 / 12 część C                                                 Wrocław, 31. 08. 2012 r.

Dotyczy postępowania na Dostawę i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych 
z wyposażeniem (…)

| Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Użytkownik, adres |
| --- | --- | --- | --- |
| C | Zamrażarka niskotemperaturowa o parametrach granicznych określonych w zał. 2C | 1 | Katedra i Klinika Chorób Serca ul. Weigla 5; 50-981 Wrocław |

Ogłoszenie w BZP  nr 172185–2012 w dniu 09.08.2012 r.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu dziękuje Państwu za udział w w / w postępowaniu.

Zgodnie z art. 92 Prawa zamówień publicznych (Pzp), informujemy o jego Wyniku.

Jedynym kryterium oceny ofert była: cena – 100 %.

- Złożone oferty.

Oferty złożyli następujący Wykonawcy, wymienieni w Tabeli nr 1:

Tabela nr 1

| Nr oferty | Wykonawca, adres | Cena brutto PLN | Terminy: | Punkty | Ocena Wykonawców i ofert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DANLAB Danuta Katryńska, Ul. Elewatorska 11 / 1, 15-620 Białystok | 73.800,00 | Wykonania: 4 tygodnie gwarancji: 24 miesiące | Nie punkto wana | Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta odrzucona (wyjaśnienie – pkt. III.1). |
| 2 | SANLAB s. c. J. Kaczorek, M. Bińczak, Ul. Andrychowska 7, 01-447 Warszawa | 78.999,99 | Wykonania: 4 tygodnie gwarancji: 24 miesiące | 100,00 | Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta ważna. |

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zostali z niego wykluczeni.

- Ocena ofert.

  - Ocena oferty nr 1, złożonej przez firmę DANLAB Danuta Katryńska

Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści Siwz.

Zamawiający postawił, w pkt. 5 Arkusza informacji technicznej (zał. nr 2 C do Formularza ofertowego), warunek: „Wymiary zewnętrzne nie większe jak: 1010 x 870 x 2010 mm (szer. x gł. x wys.)”. Odpowiedź Wykonawcy w załączonym do oferty Arkuszu brzmiała: „1080 x 822 x 1991 mm (szer. x gł. x wys.).  Szerokość urządzenia przekracza więc podany w Siwz wymiar graniczny o 70 mm. Oznacza to niespełnienie parametru. Oferta podlega odrzuceniu.

  - Ocena oferty nr 2, złożonej przez firmę SANLAB s. c.

Treść złożonej oferty odpowiada treści Siwz; oferta nie podlega odrzuceniu.

- Wybór najkorzystniejszej oferty.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

SANLAB s. c. J. Kaczorek, M. Bińczak,

Ul. Andrychowska 7, 01-447 Warszawa

- Informacja o terminie, po upływie którego umowa może być zawarta.

Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia -– na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 Pzp.

### Rektor Uniwersytetu Medycznego

### we Wrocławiu

Prof. dr hab. Marek Ziętek