|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl; e-mail: agnieszka.korycka@am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 80 / 12		                                                                           Wrocław  dn.  17.08.2012 r.

Przetarg AM/AZ/PN-80/12 na Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, wymienionych w Tabeli 1, które oceniane będą odrębnie:

| Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Użytkownik, adres |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Spektrofotometr o parametrach granicznych określonych w zał. 2A | 1 | Katedra i Zakład Farmakognozji pl. Nankiera 1; 50-140 Wrocław |
| B | Mikro wirówka o parametrach granicznych określonych w zał. 2B | 1 | Katedra i Klinika, Dermatologii, Wenerologii i Alergologii ul. T. Chałubińskiego 1; 50-368 Wrocław |
| C | Zamrażarka niskotemperaturowa o parametrach granicznych określonych w zał. 2C | 1 | Katedra i Klinika Chorób Serca ul. Weigla 5; 50-981 Wrocław |

Ogłoszenie w BZP  nr 172185–2012 w dniu 09.08.2012 r.

Akademia Medyczna we Wrocławiu informuje o zadanych pytaniach do poszczególnych części powyższego postępowania i udzielonych odpowiedziach Zamawiającego.

Część C

Pyt. 1:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 570 l i mogącej pomieścić 400 2-calowych pudełek? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. 1:

Nie, konieczna jest możliwość umieszczenia w jednej zamrażarce co najmniej 520 szt. pudełek o wysokości 5 cm.

Pyt. 2:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 830 l zachowującą wymiary zewnętrzne podane przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. 2:

Tak, ale tylko wówczas gdy zachowana zostanie możliwość umieszczenia w jednej zamrażarce co najmniej 520 szt. pudełek o wysokości 5 cm.

Pyt. 3:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w 20 sztuk stelaży wykonanych ze stali nierdzewnej na 20 pudełek o wysokości 5 cm wypełniających 100% powierzchni wewnętrznej zamrażarki? Jeśli nie, proszę 
o wyjaśnienie.

Odp. 3:

Nie, ponieważ oznacza to że zamrażarka nie pomieści co najmniej 520 szt. pudełek o wysokości 5 cm.

Pyt. 4:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w 30 sztuk stelaży wykonanych ze stali nierdzewnej na 20 pudełek o wysokości 5 cm wypełniających 100% powierzchni wewnętrznej zamrażarki? Jeśli nie, proszę 
o wyjaśnienie.

Odp. 4:

Tak, o ile takie rozwiązania nie wymaga wymiarów zewnętrznych przekraczających te podane w specyfikacji.

Pyt. 5:

Czy  Zamawiający dopuści zamrażarkę z 5 niezależnymi wewnętrznymi sekcjami zamykanymi oddzielnymi drzwiczkami? Większa fragmentacja komory jest korzystniejsza, gdyż pozwala na mniejsze starty chłodu 
z komory w przypadku otwierania wewnętrznych drzwiczek. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. 5:

Ze względu na system katalogowania próbek zależy nam na takim ich układzie, jaki podano w specyfikacji.

Część A

Pyt. 6:

Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr bez automatycznego sześciopozycyjnego zmieniacza kuwet ?

Odp. 6:

Nie, Zamawiający nie wyraża na to zgody.

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o Korekcie Arkusza informacji technicznej w części C (zał. 2C) w postępowaniu nr AM/AZ/PN-80/12 i zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2012, nr AM/AZ/PN-80/12 korektę w/w dokumentu oraz prosi o przygotowanie dokumentów według nowego wzoru.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie!!!

Rektor AM we Wrocławiu

Prof. dr hab. Marek Ziętek