|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl; e-mail: agnieszka.korycka@am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 80 / 12		                                                                           Wrocław  dn.  21.08.2012 r.

Przetarg AM / AZ / PN – 80 / 12 na Dostawę i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych 
z wyposażeniem, wymienionych w Tabeli 1, które oceniane będą odrębnie:

| Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Użytkownik, adres |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Spektrofotometr o parametrach granicznych określonych w zał. 2A | 1 | Katedra i Zakład Farmakognozji pl. Nankiera 1; 50-140 Wrocław |
| B | Mikro wirówka o parametrach granicznych określonych w zał. 2B | 1 | Katedra i Klinika, Dermatologii, Wenerologii i Alergologii ul. T. Chałubińskiego 1; 50-368 Wrocław |
| C | Zamrażarka niskotemperaturowa o parametrach granicznych określonych w zał. 2C | 1 | Katedra i Klinika Chorób Serca ul. Weigla 5; 50-981 Wrocław |

Ogłoszenie w BZP  nr 172185–2012 w dniu 09.08.2012 r.

Akademia Medyczna we Wrocławiu informuje o zadanych pytaniach do poszczególnych części powyższego postępowania i udzielonych odpowiedziach Zamawiającego.

Część C

Pyt. 1:

Proszę o informację, czy Zamawiający zaakceptuje zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych: 141 x 100 x 
199 cm (szer. x gł. x wys.)?

Odp. 1:

Wymiary zamrażarki nie mogą wykraczać poza zakres podany w specyfikacji, ponieważ ograniczają nas wymiary pomieszczenia, w którym będzie pracowała zamrażarka, szczególnie wymiary drzwi do tego pomieszczenia, jak również wymiary windy (pomieszczenie znajduje się na 2 piętrze). Jednocześnie zamrażarka nie może być mniejsza kosztem liczby pudełek, które zmieści (pkt. 24. specyfikacji). Szerokość drzwi wynosi 900 mm.

Pyt. 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki, której wnętrze jest podzielone na 4 sekcje? (Zaoferowanie zamrażarki wyposażonej w 4 sekcje zewnętrzne jest uzasadnione wymogiem wyposażenia zamrażarki w min. 3 półki wewnętrzne, dodatkowo zaoferowane rozwiązanie pozwoli zmniejszyć straty temperatury spowodowane otwarciem drzwi).

Odp. 2:

Nie. Próbki będą katalogowane według systemu opartego na konkretnym rozmieszczeniu próbek 
w zamrażarce. Rozmieszczenie kompatybilne z naszym systemem katalogowania wymaga zachowania wymiarów (w tym też liczby półek) podanych w specyfikacji.

Pyt. 3:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki, w której drzwi zewnętrzne są zamykane na klucz, bez konieczności montowania kłódki?

Odp. 3:

Nie. Z zamrażarki będzie korzystało wiele osób; zdecydowanie łatwiej jest nam założyć kłódkę z szyfrem, który jest znany osobom, które używają zamrażarki.

Pyt. 4:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki wyposażonej w izolację wykonaną z pianki poliuretanowej o grubości 140 mm? Izolacja o grubości 140 mm wykonana z pianki poliuretanowej zapewnia optymalną ochronę prób oraz zmniejszenie poboru mocy.

Odp. 4:

Zamawiający nie sformułował wymagań dotyczących grubości izolacji, ale maksymalnych wymiarów zewnętrznych urządzenia.

Pyt. 5:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki, w której wyświetlacz jest umiejscowiony na wysokości ok. 170 cm i jest umieszczony w obudowie zamrażarki?

Odp. 5:

Umiejscowienie wyświetlacza nie ma znaczenia.

Pyt. 6:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki wyposażonej w tarczowy rejestrator temperatury pracy?

Odp. 6:

W Siwz nie ma wymagań dotyczących rejestratora, lecz prezentacji wyników na wyświetlaczu, który może być LCD lub LED (zapis o LED wprowadzamy do Siwz).

Pyt. 7:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki, w której zużycie mocy jest porównywalne 
z zamrażarkami wyposażonymi w jeden system chłodzący, bez możliwości wprowadzenia jej w tryb ekonomiczny? Jeśli nie, bardzo proszę o podanie, jakie powinno być średnie zużycie mocy przez zamrażarkę.

Odp. 7:

Niezależnie od średniego zużycia mocy zamrażarki, nie zgadzamy się na  zaoferowanie zamrażarki, która nie ma możliwości pracy w trybie ekonomicznym.

Pyt. 8:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o wadze 470 kg?

Odp. 8:

Zgodnie z korektą Arkusza technicznego (zał. 2 C do Siwz), wprowadzoną w dniu 17. 08. 2012 r. urządzenie może ważyć maksymalnie 1000 kg. Waga podana w pytaniu mieści się w tym przedziale.

Pyt. 9:

Czy Zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Odp. 9:

Nie, Zamawiający określił termin realizacji zamówienia na okres do 4 tygodni od daty podpisania umowy i zależy mu na jak najszybszej dostawie.

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o Korekcie Arkusza informacji technicznej w części C (zał. 2C) w postępowaniu nr AM/AZ/PN-80/12 i zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2012, nr AM/AZ/PN-80/12 korektę w/w dokumentu oraz prosi o przygotowanie dokumentów według nowego wzoru.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie!!!

Rektor AM we Wrocławiu

Prof. dr hab. Marek Ziętek