Zamawiający:

ZARZĄD INWESTYCJI  AKADEMII MEDYCZNEJ   we   Wrocławiu

#### Al. Armii Krajowej 1          tel. 071 / 784-04-12, fax. 071 / 337-12-09

50-541 Wrocław                 Zam. Publiczne tel. 071 / 784-15-64, fax. 071 / 784-00-44

ZI / AM / PN -  38 / 09		                   Wrocław, 29. 05. 2009 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

###### Nr ZI /AM / PN - 38 / 09

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa Aparatów USG przenośnych:

- o profilu rozszerzonym – 1 szt.

- o profilu podstawowym – 1 szt.

oraz ich instalacja i uruchomienie w Katedrze Medycyny Ratunkowej AM na terenie Centrum Klinicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213,                 50 – 556 Wrocław.

##### Przetarg nieograniczony o wartości  szacunkowej zamówienia

poniżej  206 000 euro

##### Miejsce składania i otwarcia ofert

Zespół ds. Zamówień Publicznych AM

ul. Mikulicza - Radeckiego 5;  50-368 Wrocław,  pokój 31

Termin składania ofert – do dnia  09. 06. 2009 r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert – dnia  09. 06. 2009 r. o godz. 10:00

ZATWIERDZAM:

# Dyrektor Zarządu Inwestycji

# Akademii Medycznej we Wrocławiu

Mgr inż. Andrzej Kochan

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zarząd Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu, z siedzibą główną przy al. Armii            Krajowej 1, 50 - 541 Wrocław, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (podst. prawna: art. 10 ust. 1, art. 39 – 46 Prawa zamówień publicznych (Pzp). Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale II Siwz.

Ogłoszenie o zamówieniu wysłano w dniu 2009-05-29 do Biuletynu Zamówień Publicznych                   zarejestrowano pod numerem xxxxx–2009 oraz umieszczono na stronie internetowej http://www.am.wroc.pl link Przetargi – Zarząd Inwestycji Akademii Medycznej - rok 2009 pod numerem PN – 26 / 09 oraz na tablicy ogłoszeń w budynku przy ul. Mikulicza – Radeckiego 5,                 na II piętrze, gdzie mieści się Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu.

      - INFORMACJA OGÓLNA O PRZEDMIOCIE PRZETARGU.

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. - Dz. U. 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwaną dalej „Pzp”.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej.

- Zamawiający będzie porozumiewać się z Wykonawcami drogą elektroniczną lub faksem,           a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości. Dopuszczalna też będzie w każdym wypadku forma pisemna. Forma pisemna będzie obligatoryjna dla wniesienia protestu oraz dla wniesienia, zmiany i wycofania oferty. Szczegóły opisano w rozdziale VI  Siwz.

- Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

- Jako podstawowy dokument do sporządzenia ofert należy traktować niniejszą Specyfikację istotnych warunków zamówienia (Siwz).

- Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Od Wykonawcy oczekuje się profesjonalizmu i wysokiej staranności przy realizacji zamówienia.

- Zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp., jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, musi ją wskazać w ofercie.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Każdy Wykonawca biorący udział w postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa               w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp,  stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

# II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa Aparatów USG przenośnych:

- o profilu rozszerzonym – 1 szt.

- o profilu podstawowym – 1 szt.

z wyposażeniem opisanym w zał. 2 do Siwz , oraz ich instalacja i uruchomienie w Katedrze Medycyny Ratunkowej AM na terenie Centrum Klinicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, 50 – 556 Wrocław.

z wyposażeniem opisanym w zał. 2 do Siwz oraz ich instalacja i uruchomienie w Katedrze Medycyny Ratunkowej AM na terenie Centrum Klinicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, 50 – 556 Wrocław.

Kody CPV:

      - Ultrasonografy do badania serca

Zamawiający wymaga, by oferowane urządzenia wraz z wyposażeniem posiadały świadectwa dopuszczenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy             z dnia 20 kwietnia 2004 r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 r., nr 93, poz.896 ze zm.) oraz spełniały parametry graniczne.

- Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (wzór - zał. nr 1 do Siwz) ogólną cenę  realizacji przedmiotu zamówienia wraz z dostawą do miejsca użytkowania, uruchomieniem                 i szkoleniem użytkowników w zakresie obsługi i konserwacji. Cena realizacji niniejszego zamówienia jest ceną ryczałtową.

### III.  POŻĄDANY  TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA.

Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy.

Pożądany dostawy przedmiotu zamówienia do miejsca użytkowania – do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wykonawca winien podać w formularzu ofertowym realny termin dostawy urządzeń.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

- Oferent składający ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp., zgodnie z którym wyklucza się:

          - wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując                        je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym             w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2)	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                  z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa                w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Pzp.

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)	wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp;

2)	złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy,                      z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp;

  - Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni                                 z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,                             z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3. Pzp.

  - Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)	posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)	posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                       i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3)	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)	nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy, zgodnie z art.23 Pzp, mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1)  W takim wypadku wymagane jest:

    - ustanowienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo);

    - dołączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) oddzielnie przez każdy podmiot występujący wspólnie;

    - złożenie w ofercie, przez każdego Wykonawcę występującego wspólnie oświadczenia            o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami potwierdzającymi zgodnie z zapisem w rozdz. V oraz udokumentowanie, że razem spełniają wymagania              art. 22 ust.1 Pzp, dotyczące wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego.

2) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
 umowy. (art.141 Pzp).

3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich   Wykonawców   występujących wspólnie.

4) Wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako 
 reprezentant  pozostałych  partnerów (liderem).

- Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą /spełnia/nie spełnia/ w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakich żąda Zamawiający, z zastrzeżeniem wykorzystania przepisu art. 26 ust. 3 i ust. 4 Pzp.

V.	WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I   DOKUMENTÓW,   SKŁADAJĄCYCH SIĘ  NA OFERTĘ   W POSTĘPOWANIU.

1.  Do oferty należy dołączyć:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z ceną ofertową netto i brutto przedmiotu zamówienia, na który Wykonawca składa ofertę, terminem realizacji zamówienia i warunkami gwarancyjno – serwisowymi.

Załącznik nr 2 - Arkusz techniczny zawierający opis funkcji i parametrów granicznych, które winny być co najmniej spełnione przez oferowane zestawy urządzeń, a także wyspecyfikowane przez Wykonawcę parametry oferowanych urządzeń, w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego oceny technicznej oferowanych urządzeń.

Załącznik nr 3 - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp              (w załączeniu wzór);

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o oferowaniu w złożonej ofercie jedynie urządzeń               z wyposażeniem dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 r., nr 93, poz. 896 ze zm.), oraz o przedłożeniu na żądanie Zamawiającego (w razie wyboru oferty Wykonawcy) wpisu lub zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych, a dla produktu wprowadzanego po raz pierwszy na rynek polski - znaków CE        i deklaracji zgodności ze znakiem CE (zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych).

Załącznik nr 6 - Akceptację warunków umownych - na projekcie umowy;

Załącznik nr 7 – Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań             w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów złożonych w ofercie.

  - W wypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółki cywilnej lub konsorcjum) dokument wymieniony jako załącznik nr 3, oraz oświadczenie wymienione jako załącznik nr 4 powinien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie; pozostałe dokumenty            i oświadczenia wspólnie opracować i podpisać (np. przez osoby / ę upełnomocnione / upełnomocnioną).

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w zał. 3 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

  - Dokument, o którym mowa w pkt. 3., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt. 4 stosuje się odpowiednio.

  - Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana  metodą /spełnia/nie spełnia/ w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakich żąda Zamawiający, z zastrzeżeniem wykorzystania przepisu art. 26 ust. 3 i ust. 4  Pzp.

VI.   SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM.

      - Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach zamówienia jest:

-  Mgr Tomasz Kiliszek - Zamówienia Publiczne ZI AM

e-mail :  ziam@adm.am.wroc.pl; tel. 071 / 784-15-64; fax. 071 / 784-00-44.

      - Wykonawca i Zamawiający będą obowiązani przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. W każdym wypadku dopuszczalna też będzie forma pisemna porozumiewania się stron postępowania. Forma pisemna będzie obligatoryjna dla wniesienia protestu oraz dla wniesienia, zmiany i wycofania oferty. Wykonawcy proszeni są, o ile to możliwe, w razie wniesienia protestu, o przesłanie go również w formie elektronicznej (e-mail).

      - Wykonawca może zwrócić się, do Zamawiającego, nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert, z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytanie powinno być opatrzone nazwą składającego je Wykonawcy. Treść zapytań wraz             z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.am.wroc.pl w linku dotyczącym niniejszego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. Wykonawcy proszeni są, o ile to możliwe, o przekazanie treści zapytań również drogą elektroniczną, w formacie edytowalnym („doc”, „xls” itp.).

      - Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa       w art. 38 ust. 3 Pzp, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Siwz.

      - Gdyby Zamawiający wprowadził przed terminem składania ofert jakiekolwiek zmiany w treści Siwz, zostaną one zamieszczone na stronie www.am.wroc.pl / Przetargi – Zarząd Inwestycji Akademii Medycznej 2009.

VII. 	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Każdy uczestnik przetargu pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Sposób przygotowania oferty.

      - Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty na formularzu ofertowym, zgodnie                  z wymaganiami dokumentacji przetargowej. Oferta powinna być czytelnie wypełniona                w sposób trwały.

      - Oferta, aby była ważna, musi być podpisana przez Wykonawcę lub osoby po stronie  Wykonawcy, upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy. Formalne upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty. Podpisy wyżej określonych osób złożone będą na formularzu oferty oraz na wszystkich załączonych dokumentach. Wszystkie strony, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, będą parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.

      - Oferta powinna się składać z wypełnionego formularza ofertowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

      - W celu usprawnienia pracy komisji przetargowej Wykonawcy proszeni są o:

        - zestawienie dokumentów w kolejności przedstawionej w rozdz. V;

        - przedstawienie dokumentów w sposób trwały;

        - ponumerowanie kolejno stron i określenie na stronie tytułowej ilości ponumerowanych stron.

- Oferty powinny być jednoznaczne, tzn. sporządzone w formie zgodnej ze wzorem opracowanym przez Zamawiającego, bez dopisków, opcji i wariantów, z zachowaniem formy wymaganych załączników.

- Wykonawca powinien zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Dokumenty zawierające zastrzeżone informacje należy spiąć oddzielnie z zaznaczeniem: ”Dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” – w przeciwnym wypadku cała oferta traktowana będzie jako jawna.

            - SKŁADANIE OFERT.

            - Oznakowanie ofert.

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, oznakowanej:

Oferta przetargowa ZI / AM / PN – 38 / 09 na Dostawę Aparatów USG przenośnych:

- o profilu rozszerzonym – 1 szt.

- o profilu podstawowym – 1 szt.

do Katedry Medycyny Ratunkowej AM na terenie Centrum Klinicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, 50 – 556 Wrocław.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz Zamawiającego

wraz z uwagą - nie otwierać przed dniem  09. 06. 2009 r. o godz. 10:00.

            - Termin składania ofert

  - oferty należy składać na adres:

pok. nr 31 / 32  Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu,            50- 368 Wrocław, ul.  Mikulicza - Radeckiego 5, do dnia 09. 06. 2009 r. do godz. 09:00;

  - oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przeznaczonego na wniesienie protestu;

- za datę złożenia oferty dostarczanej pocztą uważać się będzie datę dostarczenia oferty do Zamawiającego,

- Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

            - OTWARCIE OFERT.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09. 06. 2009 r. o godz. 10:00 w pok. nr 31 / 32, Zespół                 ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu, 50-368 Wrocław,                          ul.  Mikulicza - Radeckiego 5.

- Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć                   na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi:

- nazwę (firmę) i adres każdego Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- ceny ofertowe, okres gwarancji, termin wykonania zamówienia i warunki płatności zawarte               w ofertach.

            - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- Podana w Formularzu ofertowym (zał. 1 do Siwz) – całkowita cena realizacji przedmiotu zamówienia, wraz  z należnymi składkami i podatkami jest ceną ryczałtową.

- Prawidłowe ustalenie składek i podatków należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie                     z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.

- Nie będą dokonywane jakiekolwiek odrębne płatności za pozycje, których cena nie została   uwzględniona przez Wykonawcę w  zał. 1 do Siwz. Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania jakichkolwiek upustów lub dopłat.

- Cena ofertowa zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym stanowi wynagrodzenie maksymalne, które nie może być w trakcie realizacji zamówienia przekroczone.

  - KRYTERIA I SPOSÓB  OCENY OFERT.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje kryterium ceny (70 %) oraz  jakości technicznej (30 %) i wybierze jako najkorzystniejszą, tę ofertę, wśród ofert nie odrzuconych, złożoną przez Wykonawcę nie wykluczonego z postępowania, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Opis sposobu obliczenia punktów za kryterium ceny znajduje się                     w poniższej tabeli:

| Lp | KRYTERIA | WAGA % | Sposób oceny; wzory, uzyskane informacje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena realizacji przedmiotu zamówienia | 70 | C X - Ilość pkt przyznanych za cenę oferty X Najniższa cena spośród oferowanych C X = -------------------------------------------- x 70 Cena oferty badanej |

- Podstawą oceny jakości technicznej będą odpowiedzi Wykonawcy w zał. 2 w rubryce 4                        (pt. „Odpowiedź Wykonawcy – Tak / Nie”) oraz opis techniczny oferowanego sprzętu przedstawiony przez niego w zał. 2 w rubryce 5 (pt. „Parametry oferowane”), zgodnie                         z zasadami punktacji określonymi w rubryce 6 („Punktacja”) i poniższym wzorem:

| 2. | Jakość techniczna przedmiotu zamówienia. Ocena porównawcza parametrów i funkcji technicznych | 30 | T o T X = --------------------- x 30 T max gdzie: T o - ilość punktów uzyskanych przez daną ofertę, zgodnie z zasadami z zał. 2 rubryka 6; T max- maks. ilość punktów możliwych do uzyskania wg Siwz (zał. 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Razem ocena | 100 | Suma punktów oferty X wynosi S ofertyX = C X + T X |

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który:

- spełni wymogi art. 22 ust. 1 Pzp,

- złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu na podstawie art. 89 Pzp,

- uzyska najwyższą ilość punktów po ocenie ofert.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem ppkt. 6 c;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ppkt. 6 c;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym,           a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

      - oczywiste omyłki pisarskie,

      - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

      - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Siwz, nie powodujące istotnych zmian                 w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Wykonawca, w którego ofercie jest omyłka, o której mowa w ppkt. 6 c, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 6, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienie omyłki. W wypadku nie wyrażenia przez Wykonawcę zgody na w / w poprawienie, jego oferta zostanie odrzucona.

        - W sytuacji, gdy złożona oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający, na podstawie art. 90 ust. 1 i 2 Pzp, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

        - Zamawiający, na podstawie art. 90 ust. 3 Pzp, odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

        - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

        - Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

        - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje okoliczność określona w art. 93 ust. 1  Pzp.

XIII. WARUNKI SERWISU W OKRESIE GWARANCYJNYM - ustalone przez Zamawiającego jako obowiązujące każdego Wykonawcę, a w tym:

- Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru i obejmuje bezpłatny serwis i przeglądy techniczno - konserwacyjne wykonywane                     z częstością zgodną z serwisową instrukcją obsługi urządzeń - zakończone wystawieniem świadectwa z eksploatacji.

- Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis na przedmiot umowy, przez okres min. 7 lat, licząc od daty zakończenia okresu gwarancji  przedmiotu umowy.

  - Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do             i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.

  - Zgłoszenie serwisanta do naprawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia od upoważnionej osoby ze strony Zamawiającego. a naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki.

  - Stała opieka serwisowa zapewniona przez placówkę w kraju oraz serwis naprawczy dostępny            w kraju w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

- Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia przedmiotu umowy                    z eksploatacji trwającego powyżej  24 godzin spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji.

      - Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, najpóźniej przy trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio  36 miesięcy.

  - POSTANOWIENIA UMOWNE I FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM  UMOWY.

- Istotne dla stron postanowienia umowne zawarte zostały w załączonym projekcie umowy.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty:

- o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, cenę, a także nazwy (firmy), siedziby  i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                 i prawne,

- o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,                   o których mowa w ppkt. 2 a, http://www.am.wroc.pl link Przetargi – Zarząd Inwestycji  Akademii Medycznej - 2009 oraz na tablicy ogłoszeń w budynku przy ul. Mikulicza – Radeckiego 5, na II piętrze, gdzie mieści się Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu.

- Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy                        w stosunku do treści oferty wybranego Wykonawcy, w następującym zakresie:

- terminu realizacji przedmiotu umowy

Zmiana jest dopuszczalna w wypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji określonego w § 3 ust. 1 umowy. Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

- ustawowej wysokości stawki podatku VAT

Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw należących do przedmiotu zamówienia, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego.

XV.  ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania                       o udzielenie zamówienia uregulowane w dziale VI Pzp, pt.: „Środki ochrony prawnej”:

  - Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Siwz, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Przepisy art. 27  ust. 1-3 Pzp stosuje się odpowiednio.

2.  Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia                         w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Zapisu pkt. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.

- Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie  art. 181 ust. 6 Pzp.

- Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień Siwz, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

- Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania:

- w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania,

- do upływu terminów, o których mowa w pkt. 3, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień Siwz.

- Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

  - treści ogłoszenia,

  - postanowień Siwz,

  - wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert                   i wyboru najkorzystniejszej oferty,

w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Protest inny niż wymieniony powyżej Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

- W wypadku uwzględnienia protestu, Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej:

- niezwłocznie - jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania;

- po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie  zostało uwzględnione.

- O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców.

- Brak rozstrzygnięcia protestu w przewidywanym terminie należy uznać za jego oddalenie.

- Po wniesieniu protestu Zamawiający wstrzymuje się z zawarciem umowy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

- Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

      - opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

      - wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

      - odrzucenia oferty.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

- Kopię odwołania Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

- Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- Czynności Wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać  w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

- Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

- Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej w dniu wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia  Izby,  przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Zatwierdzam

# Dyrektor Zarządu Inwestycji

# Akademii Medycznej we Wrocławiu

Mgr inż. Andrzej Kochan

Postępowanie  nr ZI / AM / PN – 38 / 09

O Ś W I A D C Z E N I E        W Y K O N A W C Y

Nazwa firmy .............................................................................................................................................

Adres...........................................................................................................................................................

Imiona.

Nazwisko....................................................................................................................................................

Seria i numer dowodu osobistego................................ Organ wydający...................................................

Rodzaj upoważnienia do reprezentowania firmy........................................................................................

NIP.......................................................................         Regon....................................................................

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia                              29. 01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), to znaczy:

    - posiadam uprawnienia niezbędne do zrealizowania przedmiotu niniejszego przetargu,

    - posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym                      i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

    - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

    - nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

data                                                                  Pieczęć,  podpis

Przetarg    ZI / AM / PN - 38 / 09                                                        Załącznik nr

Nazwa oferenta, adres

( pieczęć lub czytelny wpis).............................................................................................................................................................

Oświadczenie

Oświadczam, że oferowane urządzenia  tj.:

model:

.......................................................................................................................................................

Nazwa Producenta        ...........................................................................................

model:

.......................................................................................................................................................

Nazwa Producenta        ...........................................................................................

posiadają niezbędne świadectwa dopuszczenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 r., nr 93, poz. 896 ze zm.), oraz przedłożę na żądanie Zamawiającego (w razie wyboru oferty Wykonawcy) wpisy lub zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych, a dla produktu wprowadzanego po raz pierwszy na rynek polski – znaki CE lub deklaracje zgodności ze znakiem CE wystawione przez producentów.

..........................................................................................................................................

\

Data................                                                                                          ...........................................

Pieczęć i podpis  Wykonawcy

Załącznik nr

Projekt umowy  Nr  ZI / AM / PN - 38 / 09

sporządzona w dniu    zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień  publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),  pomiędzy:

zwanym dalej „Zamawiającym”

a  firmą :

zwaną dalej „Wykonawcą”

następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy:

Na podstawie postępowania nr ZI / AM / PN – 38 / 09   przeprowadzonego w trybie  :

Zamawiający zleca Wykonawcy dostawę:          model:                                                                      .......................................z wyposażeniem przedstawionym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz instalację i uruchomienie w                                    przy ul.                          we  Wrocławiu - zwanym dalej „miejscem użytkowania”.

§ 2

Cena:

Ogólna cena przedmiotu umowy ustalona na podstawie Oferty z dnia                          wynosi:

netto PLN (słownie:),  brutto PLN (słownie:        ).

W cenie dostawy zawarte są koszty:

- przedmiotu umowy, ubezpieczenia, opakowania i transportu do miejsca użytkowania,

- montażu i uruchomienia przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego,

- szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu umowy.

§ 3

Dostawa i uruchomienie:

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego dostarczyć przedmiot umowy do miejsca  użytkowania w terminie  xx  dni od daty podpisania umowy.

- Montaż, uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi przedmiotu umowy zostaną przeprowadzone przez serwisanta Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

- Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy nastąpi po jego uruchomieniu i po przeprowadzeniu szkolenia w zakresie obsługi oraz obustronnym stwierdzeniu, że nie wystąpiły żadne zastrzeżenia.

- Protokół odbioru sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania protokołu odbioru i przygotowania go do podpisu przez strony umowy.

Osobą uprawnioną do podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego jest: Dyrektor ZI AM lub osoba przez niego upoważniona.

- W wypadku realizacji dostawy za pośrednictwem przewoźnika Wykonawca zobowiązuje się  uczestniczyć z Zamawiającym w odbiorze przesyłki od przewoźnika. W razie nie przybycia przedstawiciela Wykonawcy do odbioru przesyłki Zamawiający uprawniony jest odmówić przyjęcia dostawy i wszelkie skutki prawne nie przyjęcia dostawy uznaje się za zawinione przez Wykonawcę.

§ 4

Warunki gwarancyjne:

- Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy dostarczony Zamawiającemu będzie fabrycznie       nowy i wolny od wad fizycznych.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiajacemu dokumenty, które otrzyma od producenta przedmiotu umowy dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia       go przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych,       znaku towarowego, licencji lub innych.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy z bezpłatnym serwisem i bezpłatnymi przeglądami techniczno – konserwacyjnymi, wykonywanymi                           z częstością zgodną z serwisową instrukcją obsługi urządzeń - zakończone wystawieniem świadectwa z eksploatacji. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis na przedmiot umowy, przez okres min. 7 lat, licząc od daty zakończenia okresu gwarancji przedmiotu umowy.

- Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu umowy lub w serwisie Wykonawcy, a koszty dojazdu serwisu i transportu przedmiot umowy do serwisu i po naprawie ponosić będzie Wykonawca.

5.   Wykonawca zapewnia, że reakcja na zgłoszenie usterki nastąpi w ciągu  2 dni  roboczych, a naprawa  zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, wówczas naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki.

- Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia przedmiotu umowy                    z eksploatacji trwającego powyżej  24 godzin spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji.

- Wymiana bloku funkcjonalnego (modułu), na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, po 3 (trzech) naprawach serwisowych, przy zaistniałym czwartym uszkodzeniu tego modułu / bloku funkcjonalnego przedmiotu umowy.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują w przypadku użytkowania przedmiotu umowy niezgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi lub po dokonaniu samodzielnych napraw przez Użytkownika,  bez pisemnej zgody Wykonawcy.

- Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:

§ 5

Zapłata:

- Zamawiający ureguluje należność w wysokości brutto:          PLN (słownie:  ) za realizację przedmiotu umowy, na podstawie Faktury VAT wystawionej na adres: Akademia Medyczna we Wrocławiu, Zarząd Inwestycji Akademii Medycznej 50-541 Wrocław; al. Armii Krajowej 1, NIP: PL - 896-000-57-79.

- Płatność, o której mowa w ust. 1, będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy i daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 6

Kary umowne:

- W razie zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy ponad termin określony w § 3             ust. 1 umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy ( § 2  umowy ) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 20 dni     i 0,2 % wartości za każdy następny dzień zwłoki.

- Jeżeli zwłoka w dostawie sprzętu przekroczy 30 dni i nastąpi z winy Wykonawcy, po bezskutecznym wezwaniu Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy i naliczyć karę umowną w wysokości            10 % wartości przedmiotu umowy.

- W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy ponad termin określony w § 4 ust. 5 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,01 %  jego wartości, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 10 dni i 0,02 % wartości za każdy następny dzień zwłoki.

- Strona, która odstąpi od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi druga strona, może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.

- Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do jej zapłaty.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie                 o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

§ 7

Postanowienia końcowe:

- Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez obie strony.

- Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej i mogą być dokonane w granicach unormowanych art. 144. Prawa zamówień  publicznych.

- W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.

- Spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy, nie rozwiązane polubownie przez strony, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy są upoważnione osoby:

- ze strony Wykonawcy:

- ze strony Zamawiającego:

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- Formularz ofertowy oraz załącznik nr 2 – arkusz techniczny, będące częściami składowymi oferty Wykonawcy, stanowią załącznik nr 1 do umowy.

WYKONAWCA		                         	ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Inwestycji

Akademii Medycznej

Ul. Armii Krajowej 1

50-541 Wrocław

PROTOKÓŁ  ODBIORU

Dot. Zamówienia. Nr ZI/AM/…….……./09

Zamawiający:		Zarząd Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu

ul. Armii Krajowej 1, 50.-541 Wrocław

Użytkownik:		Kl / Z-d / Jedn. Adm (nazwa)........................................................

(adres)  ................................................................................................

Wykonawca:		(nazwa) ..................................................................................................................

(adres) ...............................................................................................

1) Data dostawy przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w Załączniku nr… do Protokołu: 	............................../2009r.

2)1Uruchomienie:

Przedstawiciel Wykonawcy przeprowadził uruchomienie urządzeń wyszczególnionych w Załączniku nr…. do Protokołu

Użytkownik stwierdza (TAK / NIE) poprawność działania urządzeń i zgodność ich parametrów z danymi technicznymi gwarantowanymi przez producenta.

3)1Szkolenie: 		Użytkownik został przeszkolony w zakresie działania i obsługi urządzenia  (TAK / NIE).

Osoby przeszkolone w zakresie obsługi i użytkowania urządzeń: (Imię Nazwisko):

a.) ..............................................................	b.) .........................................................

c.) ..............................................................	d.) .........................................................

Uwagi: 	.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Załączniki do protokołu

1. załącznik nr 1

2.

WYKONAWCA:			ZAMAWIAJĄCY:			UŻYTKOWNIK:

1	Skreślić jeżeli nie dotyczy

# Text boxes

ZARZĄD   INWESTYCJI   AKADEMII   MEDYCZNEJ

we  Wrocławiu

Al. Armii Krajowej 1                                                                                                             tel.: 367-26-78

50-541 WROCŁAW                                                                                                   367-26-35, 367-27-31

fax : 373-38-61

[]]]

]]

]

]

]

]

90008999

63/