Załącznik nr 1 do SIWZ –   Wzór Formularza Ofertowego   (korekta 10. 06. 2009 r.)

## FORMULARZ  OFERTOWY  ZI/AM/PN – 43 / 09

- Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

(Wpis lub pieczęć)

...................................................................................................................................

2.     Nazwiska osób  reprezentujących  Wykonawcę

3.  Nr. telefonu: .........................................         4. Nr.  faksu:  .....................................................

5.  E-mail ........................................................    6. Adres www..............................................................

7. NIP : ....................................................... 8. REGON ....................................................

| 9 | Nazwa przedmiotu zamówienia, model | Cena netto PLN | Ilość Szt. | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do podgrzewania infuzji Model, producent: |  | 5 |  |  |
|  | Cieplarka płynów infuzyjnych Model, producent: |  | 2 |  |  |
|  | Zestaw do szybkiego przetaczania płynów Model, producent: |  | 10 |  |  |
|  | Stacja dokująca dla strzykawek automatycznych i pomp wolumetrycznych Model, producent: |  | 4 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |
|  | Razem słownie brutto PLN |  |  |  |  |
| 10 | Termin dostawy i uruchomienia |  |
| 11. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru i obejmuje bezpłatny serwis i przeglądy techniczno - konserwacyjne wykonywane z częstością zgodną z serwisową instrukcją obsługi urządzeń - zakończone wystawieniem świadectwa z eksploatacji. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis na przedmiot umowy, przez okres min. 7 lat, licząc od daty zakończenia okresu gwarancji przedmiotu umowy. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Zgłoszenie serwisanta do naprawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia od upoważnionej osoby ze strony Zamawiającego. a naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki. Stała opieka serwisowa zapewniona przez placówkę w kraju oraz serwis naprawczy dostępny w kraju w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, najpóźniej przy trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 36 miesięcy. Lokalizacja autoryzowanego serwisu (nazwa, adres, telefon, e mail; podać ▼): |

- Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

- Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

### Załącznik nr 2 do Siwz                                        ZI / AM / PN – 43 / 09

(korekta 10. 06. 2009 r.)

POZYCJA 1.

WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE

Przedmiot zamówienia: Zestaw do podgrzewania infuzji x 5 szt.

| L.p. | Opis |  | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |

| L.p. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI GRANICZNEJ | WYMAGANA ODPOWIEDź | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przepływowy podgrzewacz płynów infuzyjnych, przeznaczony do zastosowań w salach operacyjnych i intensywnej terapii. | TAK |  |  |
|  | Wydajność urządzenia min. 10ml/min | TAK, podać |  |  |
|  | Niskie koszty eksploatacji (brak elementów jednorazowych) | TAK |  |  |
|  | Urządzenie przystosowane do ogrzewania drenów o średnicy 3,5 mm-5 mm | TAK |  |  |
|  | Profil grzewczy zabezpieczający przed schłodzeniem płynu na drodze do pacjenta o długości min.1,8 m | TAK, podać |  |  |
|  | Wyposażony w cyfrowy wyświetlacz temperatury | TAK |  |  |
|  | Temperatura ogrzewania płynu min. 35°C | TAK, podać |  |  |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe, informujące o przegrzaniu lub spadku temperatury. | TAK |  |  |
|  | Podwójne zabezpieczenie przegrzania. Określić wartości temperatur krytycznych, przy których następuje wyłączenie grzania (maks. 42°C). | TAK, podać |  |  |
|  | Montaż na szynach bocznych oraz zawieszanie np. na stojaku infuzyjnym | TAK |  |  |
|  | Zasilanie: 230 V +/- 10% 50/60 Hz. | TAK, podać |  |  |
|  | Masa [kg] (podać) | Podać |  |  |

POZYCJA 2.

WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE

Przedmiot zamówienia: Cieplarka do płynów infuzyjnych x 2 szt.

| L.p. | Opis |  | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |

| Lp | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI GRANICZNEJ | WYMAGANA ODPOWIEDź | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System grzania: płaszcz powietrzny | TAK |  |  |
|  | Pojemność komory min. 60 l | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres temperatury pracy min od Tot+5oC do +70oC | TAK, podać |  |  |
|  | Dokładność odczytu i regulacji temperatury: min. 0,1oC | TAK, podać |  |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe z wbudowanym timerem sterującym, czytelny cyfrowy wyświetlacz parametrów rzeczywistych / zadanych | TAK |  |  |
|  | Stabilność czasowa temperatury min 0,2oC | TAK, podać |  |  |
|  | Jednorodność przestrzenna temperatury: max 1,0oC | TAK, podać |  |  |
|  | Zasilanie 230V / 50Hz | TAK |  |  |
|  | Pobór energii max 0,35 kW | TAK, podać |  |  |
|  | Wnętrze i półki ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawianie jedna na drugiej | TAK |  |  |
|  | Maks. wymiar podstawy: 60 x 60 cm (szer. x gł.) | TAK, podać |  |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |  |
|  | Minimum 2 półki | Tak, podać |  |  |
|  | Podwójne drzwi: zewnętrzne metalowe, wewnętrzne szklane | Tak |  |  |
|  | Optyczny i akustyczny alarm przekroczenia zadanych parametrów | Tak |  |  |

POZYCJA 3.

WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE

Przedmiot zamówienia: Zestaw do szybkiego przetaczania płynów x 10 szt.

| L.p. | Opis |  | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |

| Lp | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI GRANICZNEJ | WYMAGANA ODPOWIEDź | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rękaw o wymiarach pozwalających na włożenie płynu infuzyjnego 1000 ml w butelce lub w worku | Tak |  |  |
|  | Jedna część rękawa wykonana z materiału umożliwiającego obserwację płynu infuzyjnego | Tak |  |  |
|  | Manometr wytwarzanego ciśnienia w rękawie | Tak |  |  |
|  | Pompka ręczna do worka powietrznego z zaworem spustowym | Tak |  |  |
|  | Możliwość zawieszenia płynu infuzyjnego | Tak |  |  |
|  | Możliwość zawieszenia aparatu na statywie | Tak |  |  |
|  | Możliwość wymiany worka powietrznego | Tak |  |  |

Pozycja 4.

WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE I PODLEGAJĄCE OCENIE

Przedmiot zamówienia: Stacja dokująca dla strzykawek automatycznych i pomp wolumetrycznych x 4 szt.

| L.p. | Opis |  | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |

| Lp | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI | WYMAGANA ODPOWIEDź | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stacje dokujące składające się z modułów – możliwość zasilania z sieci jednym przewodem do 24 oferowanych pomp. | TAK |  |  |
|  | Instalacja w Stacjach dokujących zarówno pomp strzykawkowych jak i objętościowych | TAK |  |  |
|  | Mocowanie Stacji Dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania | TAK |  |  |
|  | Wbudowany dodatkowy akumulator zasilający moduł – oprócz akumulatorów w pompach i zasilania sieciowego | TAK |  |  |
|  | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu | TAK |  |  |
|  | Masa modułu Stacji Dokującej z zainstalowanymi 4 pompami Max: 10 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia Stacji Dokującej – oprócz uchwytu do mocowania | TAK |  |  |
|  | Zasilanie pomp ze Stacji Dokującej – automatyczne podłączenie zasilania po włożeniu pompy | TAK |  |  |
|  | Wbudowany interfejs do komunikacji z komputerem za pomocą Ethernetu – przewodowo lub bezprzewodowo | TAK |  |  |
|  | Dostęp dla służb serwisowych szpitala do statusu pomp z dowolnego komputera w sieci szpitalnej | TAK |  |  |
|  | Dowolna zmiana miejsca pomp w Stacji bez konieczności wyjmowania innych pomp . | TAK |  |  |
|  | Prawidłowe dane z pompy widoczne na ekranie komputera po zmianie miejsca pompy w systemie natychmiast po zamocowaniu pompy w systemie – bez konieczności resetowania systemu. | TAK |  |  |
|  | Informacje wyświetlane na ekranie komputera: - schemat rozmieszczenia łóżek - po kliknięciu na łóżko wyświetlanie informacji o pacjencie - informacje dotyczące infuzji - zbliżające się alarmy wstępne ( wg. Schematu) - informacje dotyczące pompy ( położenie, historia ) | TAK |  |  |
|  | Automatyczna rejestracja wszystkich zmian dokonywanych na pompach | TAK |  |  |

Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych, tj.: broszury, foldery, instrukcje obsługi itp.

      - Parametry, dla których Zamawiający w rubryce „Wymagana odpowiedź” wpisał „Tak” są warunkiem koniecznym, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi / opisu w rubryce „Parametry oferowane” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

Data                                                            pieczęć i podpis Wykonawcy