AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 Zespół ds Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza- Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71 / 784-17-54, fax. 71 / 784-00-45 e-mail: ziam@adm.am.wroc.pl

AM / AZ / PE - PN – 59 / 11				               Wrocław, 09. 09. 2011 r.

Dostawa, montaż, podłączenie do istniejących instalacji oraz uruchomienie dygestoriów, komór laminarnych i mebli laboratoryjnych w ramach realizacji projektu: „Budowa i wyposażenie Ośrodka Badawczo – Naukowo - Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji we Wrocławiu ".

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu  23. 08. 2011 r., ukazało się w dniu 27. 08. 2011 r. - nr 2011 / S 164-270948.

##### Odpowiedzi na pytania Wykonawców.

##### Akademia Medyczna we Wrocławiu odpowiada niniejszym na pytania zadane w w / w postępowaniu:

## Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu komory laminarne II klasy bezpieczeństwa do prac 
z substancjami cytostatycznymi mające boki przeszklone, gwarantujące gazoszczelność 
i pyłoszczelność, nie dające refleksów świetlnych, zapewniające oświetlenie 2000 lux, światłem bezodblaskowym i bezcieniowym? Komory posiadają najwyższe certyfikaty do pracy z cytostatykami, EN12469 oraz DIN 12980, wydane przez niemiecki TUV?

# Odpowiedź:

Odpowiedź w najbliższym terminie.

### Pyt. 2

W nawiązaniu do wyżej wymienionego postępowania składamy prośbę o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego specyfikacji techniczno - ilościowej na meble laboratoryjne i dygestoria.

# Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.am.wroc.pl link Przetargi; Projekty zewnętrzne 2011, przetarg nr PE-PN-59/11, specyfikację techniczno – ilościową na meble laboratoryjne 
i dygestoria, tj. Specyfikację techniczną dygestoriów – zał. nr 1 do OPZ, Specyfikację techniczną mebli laboratoryjnych – zał. nr 2 do OPZ oraz rzuty pięter bud. B.

Kanclerz

Akademii Medycznej we Wrocławiu

Mgr inż. Artur Parafiński