| Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ul. Pasteura 1 50-367 Wrocław | Tel. 71 78 41 002 fax. 71 78 40 007 |
| --- | --- |

AM / AZ / PE - PN – 36 / 11				               Wrocław, 27. 06. 2011 r.

Dostawa i montaż foteli audytoryjnych oraz dostawa krzeseł do Sali Wykładowej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Dostawy realizowane są w ramach projektu: „Budowa i wyposażenie Ośrodka Badawczo – Naukowo - Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji we Wrocławiu"

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu  02. 06. 2011 r., ukazało się w dniu 04. 06. 2011 r. - nr  2011 / S 107 - 175704.

##### Odpowiedzi na pytania – druga tura

##### Akademia Medyczna we Wrocławiu odpowiada niniejszym na drugą turę pytań zadanych w w / w postępowaniu:

(Pytania nr  1 - 14 dotyczą foteli audytoryjnych)

- Czy dopuszcza się zaoferowanie fotela audytoryjnego, posiadającego wszystkie wymagane badania, spełniającego parametry wymagane przez Zamawiającego, lecz o innej konstrukcji                  i innego producenta aniżeli fotel opisany w siwz ?

Odpowiedź: Konstrukcja fotela zgodnie z SIWZ, producent nie ma znaczenia.

- Czy noga fotela może być wykonana z rury owalnej 80x30 mm z przyspawaną stopą, wykonaną jako wypraska o wymiarach 255x65 mm i wysokości 27 mm z dwoma gniazdami na śruby mocujące ( po przytwierdzeniu do podłoża śruby są maskowane plastikowymi zaślepkami )

Odpowiedź: Tak.

- Czy siedzisko fotela może być montowane za pomocą profilowanego stalowego uchwytu zamocowanego w gnieździe osi obrotu, a sklejka mocowana za pomocą śrub M5 i nakrętek pazurkowych?

Odpowiedź: Nie

- Czy uchwyt osi obrotu siedziska może być wykonany jako wypraska stalowa o  zaoblonych, bezpiecznych kształtach z gniazdem osi obrotu i blokadą położenia w dwóch pozycjach                           i sprężyną śrubową, spawane do nogi fotela ?

Odpowiedź: Nie

- Czy siedzisko fotela może być montowane za pomocą profilowanego stalowego uchwytu zamocowanego w gnieździe osi obrotu, a sklejka mocowana za pomocą śrub M5 i nakrętek pazurkowych?

Odpowiedź: Nie

- Czy dopuszcza się siedzisko wykonane ze sklejki bukowej dziewięciowarstwowej o gr. 12 mm Siedziska wyprofilowane  ergonomicznie z muldą 3D

Odpowiedź: Tak, ale siedzisko wykonane ze sklejki brzozowej o grubości min. 18 mm.

- Czy zamiast siedziska wykonanego z prostej sklejki można zaproponować wypraskę sklejkową ukształtowaną ergonomicznie z muldą, podgięciem podkolanowym 3D, pokrytą pianką i tkaniną tapicerską. Wyprofilowana ergonomicznie sklejka powoduje, że nakładka tapicerska odtwarza dokładnie kształt sklejki. Jest to rozwiązanie trwalsze niż pianka formowana na zimno na prostej sklejce. Przy takim rozwiązaniu trwały kształt siedziska zapewnia profilowana sklejka a nie pianka jak w rozwiązaniu proponowanym w siwz.

Odpowiedź: Tak.

- Czy dopuszcza się sklejkę osłonową siedziska bez perforacji, badania akustyczne proponowanego przez nas fotela potwierdzają, że fotel spełnia wymagane normy akustyczne. Doświadczenie potwierdza, że otwory w sklejce siedzisk i oparć są zalepiane przez studentów gumami co wygląda nieestetycznie.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

- Czy dopuszcza się cichy sprężynowy mechanizm składania siedziska.

Odpowiedź: Nie

- Czy dopuszcza się oparcie wykonane ze sklejki  dziewięciowarstwowej o gr. 12 mm.

Odpowiedź: Nie, grubość sklejki jak w SIWZ.

- Czy dopuszcza się wykonanie oparcia jako wypraski sklejkowej formowanej na gorąco 3D, ukształtowanej w ten sposób, że w dolnej części oparcia znajduje się podgięcie podlędźwiowe,              a w prostopadłej płaszczyźnie sklejka wygięta jest po promieniu. Wyprofilowana ergonomicznie sklejka powoduje, że nakładka tapicerska odtwarza dokładnie kształt sklejki. Jest to rozwiązanie trwalsze niż pianka formowana na zimno na prostej sklejce. Przy takim rozwiązaniu trwały kształt oparcia zapewnia profilowana sklejka a nie pianka jak w rozwiązaniu proponowanym w siwz.

Odpowiedź: Tak

- Czy pulpit może być wykonany w całości z HPLu, powierzchnia pulpitu wykonana z HPL, materiału jednorodnego, o jednakowej twardości i właściwościach podanych poniżej:

Opis właściwości HPL:

- Wielowarstwowa budowa, struktura powierzchni gładka

- Bardzo wysoka gęstość powierzchniowa

- Wysoce odporne na uderzenia i ścieranie

- Wysoce odporne na ciecze i chemikalia używane w gospodarstwie domowym( żadne środki szorujące), m.in. kawa, herbata, mleko, kwasek cytrynowy, alkohol, benzen, olej jadalny                 i inne

- Odporność na światło stopień 7 zgodnie z DIN 54004

- Wysoce odporne na działanie pary wodnej i gorącej wody

- Odporne na żar papierosa co najmniej stopień 3 w DIN EN 438

- Wytrzymałość na zginanie 150 mpa

- Odporność na ścieranie 68mg x 100obr.

- Odporność na uderzenia kulką 4 mm bez pęknięć

- Powierzchnia nie wrażliwa na zabrudzenia, łatwa w pielęgnacji

- Badania wg BN-75/6391-05

Odpowiedź: Nie, pulpit wykonany ze sklejki brzozowej o grubości min. 18 mm.

- Czy dopuszcza się tapicerkę wykonaną w formie nakładki ze sklejki bukowej o grubości 4mm                z pianki klejonej do profilowanej sklejki siedziska i oparcia pokrytej materiałem obiciowym, przy wyprofilowanej sklejce gąbka dobrze się układa i jest to trwałe rozwiązanie. Gdy zastosowana jest gąbka profilowana na płaskiej sklejce z czasem ulega ona deformacji i staje się prosta jak zastosowana sklejka, nie jest to trwałym, rozwiązaniem.

Odpowiedź: Nie.

- Czy dopuszcza się materiał obiciowy „elastica” o wytrzymałości 200 000 cykli Martindale ?

Odpowiedź: Materiał obiciowy musi zawierać min. 95% wełny, wytrzymałość zgodnie z SIWZ, min. 100 000 cykli w skali Martindale.

- Odnośnie  konstrukcji nośnej fotela audytoryjnego Zamawiający zapisał, że ma być wykonana               z zamkniętych profil metalowych 30x40x2, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji nośnej profilu metalowego o wymiarach 80 x 30 x 2 ?

Odpowiedź: Tak.

- Odnośnie siedziska Zamawiający wymaga ,że konstrukcja nośna ma być wykonana ze sklejki brzozowej o gr., czy Zamawiający dopuszcza  zastosowanie w siedzisku sklejki brzozowej o grubości 12 mm spełniającej wymogi wytrzymałościowe 4- go stopnia?

Odpowiedź: Nie

- Odnośnie oparcia fotela audytoryjnego Zamawiający ,że „ z uwagi na wysokie stopnie gięcie sklejki przebiega odpowiednio na wysokości sklejki patrząc od góry 307 mm, drugie gięcie patrząc od dołu na wys. 184 mm,-  czy Zamawiający dopuszcza  przegięcie sklejki oparcia na wysokości od góry 240 mm, drugie na wysokości 190 mm od dołu?

Odpowiedź: Tak.

- Odnośnie podłokietników, Zamawiający wymaga aby były gięte do kształtu litery „C”,- Czy dopuszcza się  inny kształt podłokietnika niż litera „C” np. w kształcie litery „L”?

Odpowiedź: Tak.

- Czy dopuszcza się gięcie formatki oparcia linią krzywą, a nie łamaną jak na załączonym do SIWZ rysunku ?

Odpowiedź: Tak

- Czy dopuszczalne jest wykonanie podłokietnika z litego drewna brzozowego zamiast sklejki?

Odpowiedź: Nie

- Odnośnie tapicerki, Zamawiający wymaga aby skład materiałowy zawierał 95% wełny, 5% poliamid, czy dopuszcza się zastosowanie materiału obiciowego o odporności na ścieranie 100 000 cykli w skali Martindale`a i składzie 100 % poliester i gramaturze 310g/m² ?

Odpowiedź: Odpowiedź jak w pkt 14.

UWAGA !

Zmiany wynikające z udzielonych odpowiedzi wprowadzamy do treści Części III Siwz                     pt. „Opis Przedmiotu Zamówienia”, zaznaczając je kolorem niebieskim.

Kanclerz

Akademii Medycznej we Wrocławiu

Mgr inż. Artur Parafiński