|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds Zamówień Publicznych AM Ul. Mikulicza- Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71 / 784-17-54, fax 71 / 784-00-45 e-mail: ziam@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PE - PN – 74 / 11				                Wrocław, 13. 12. 2011 r.

Dostawa krzeseł konferencyjnych wolnostojących oraz dostawa, montaż i podłączenie                   do istniejących mediów stołów prezydialnych do Sal Wykładowych i Seminaryjnych                        w budynku A i B Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu                       przy ul. Borowskiej 211, 50-556 Wrocław.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu  09. 11. 2011 r., ukazało się w dniu 11. 11. 2011 r. - nr  2011 / S 217 - 354206.

##### Odpowiedzi na pytania

##### Akademia Medyczna we Wrocławiu odpowiada niniejszym na pytania zadane                     w w / w postępowaniu:

- Zgodnie z pkt. 1.3.3 oferent powinien zamontować przyłącza nadblatowe oraz Extron Cable Cubby. Czy dostawa stołów prezydialnych wymaga również dostawy przyłączy nadblatowych           i urządzeń typu Extron cable Cubby ze zintegrowanymi kablami czy tylko wykonać ich montaż, a urządzenia dostarczy Zamawiający?

Odpowiedź:

Dostarczane stoły prezydialne mają zostać tak przygotowane, aby w przyszłości Zamawiający mógł zamontować w nich, bez żadnej dodatkowej ingerencji z zewnątrz,  wszystkie wymienione w SIWZ urządzenia systemu AV. Elementy systemu AV nie są elementem przedmiotu zamówienia. Zostały wymienione w celu dostosowania stołu do konkretnych urządzeń podanych przez Zamawiającego. Pozostałe elementy wyposażenia stołu wymienione w SIWZ leżą po stronie Wykonawcy.

- Zgodnie z punktem 1.1 oraz 1.2.2 - blat stołu prezydialnego powinien zostać wykonany z płyty MDF pokrytej okleiną naturalną, a panele akustyczne laminatem w kolorze blatu. Są to dwa rodzaje materiału i nigdy nie będą identyczne. Ponadto po pewnym czasie użytkowania okleina pod wpływem światła zmienia kolor, a melamina NIE. W związku z tym po upływie nawet kilku miesięcy te różnice mogą być znacznie większe. Aby zapewnić jednorodność materiału, czy panele akustyczne jak i blat mogą być pokryte okleiną naturalną w kolorze jasny buk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu prezydialnego wykonanego z jednorodnego materiału, tj. z płyty MDF pokrytej okleiną naturalną. Należy jednak wziąć pod uwagę konieczność dopasowania materiału i kolorystyki, z których wykonany będzie stół                             z   panelami akustycznymi znajdującymi się na ścianach pomieszczeń.

# (Pytanie nr 3 dotyczy krzeseł konferencyjnych)

- Czy Zamawiający dopuszcza inne wymiary niż te które są podane w SIWZ, odstępstwa                    od podanych wymiarów +- 1 cm nie stanowią znaczącej różnicy i nie można zaproponować innego modelu, który by spełniał wymagania opisane w SIWZ. Czy zatem można zaproponować wymiary zgodnie z poniższym:

  - zamiast wysokości siedziska 48 cm (+/- 1 cm)/ wysokość 45 cm -  Odp.: NIE

  - zamiast wysokości oparcia 40 cm (+/- 1 cm) / wysokość 41 cm – Odp.: TAK

  - krzesło na 4 nogach, które stanowią dwa elementy gięte w kształcie odwróconej litery „V”                 o rozstawie 47 cm (+/- 1 cm) / rozstaw 49 cm – Odp.: NIE

- czy stelaż krzesła może być wykonany ze stali giętej – Odp.: NIE

- czy krzesło z pulpitem ma posiadać 1 czy 2 podłokietniki – Odp.: 2 PODŁOKIETNIKI

- czy podłokietnik może być wykonany z pręta metalowego Fi 10 mm – Odp.: NIE

- co zamawiający rozumie pod pojęciem odpięcie blatu do pisania od krzesła, czy może to być na zasadzie odkręcenia pulpitu od siedziska: Odp.: Zamawiający nie precyzuje sposobu montażu  blatu – ma być to wykonane w sposób estetyczny i zapewniający bezawaryjne użytkowanie blatu.

- czy dla spójności kolorystycznej można zastosować elementy chromowane zamiast aluminium  Odp.: NIE

Odpowiedź: (przy tekście pytania – powyżej)

(Pytanie nr 4 dotyczy stołów)

- Zamawiający wymaga aby :

    - Parametry oferowanego produktu muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta. Zamawiający dopuszcza załączenie prospektów                       w języku obcym ale wraz z tłumaczeniem na język polski.

Z rysunku wynika, że są to stoły które należy wykonać zgodnie z projektem. Nie ma zatem prospektu lub tez karty katalogowej do tej części Zamówienia, gdyż nie jest to mebel systemowy. Czy zamawiający uzna za wystarczające dołączenie wydruku rysunku technicznego stołu z adnotacją że wykonawca wykona go zgodnie z wytycznymi.

Odpowiedź:

Potwierdzenie oryginalnym prospektem producenta dotyczy wyłącznie krzeseł. Stoły prezydialne maja zostać wykonane zgodnie z projektem opisanym w SIWZ.

UWAGA !

- Zamawiający nie przesuwa terminu składania i otwarcia ofert.

- Zamawiający wprowadza do Projektu umowy – cz. II Siwz – zmianę w § 7.

- Zamawiający wprowadza zmiany do Opisu Przedmiotu Zamówienia – cz. III Siwz:

    - w pkt. IV.1.1., wynikającą z odpowiedzi na pytanie nr 2,

    - w pkt. III.1.1., wynikającą z odpowiedzi na pytanie nr 3.

- Zmiany w Siwz zaznaczamy na niebiesko.

Kanclerz

Akademii Medycznej we Wrocławiu

Mgr inż. Artur Parafiński