|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds Zamówień Publicznych AM Ul. Mikulicza- Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71 / 784-17-54, fax 71 / 784-00-45 e-mail: ziam@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PE - PN – 85 / 11				                Wrocław, 18. 01. 2012 r.

Dostawa, montaż, podłączenie do istniejących instalacji oraz uruchomienie komór laminarnych                    we wskazanych pomieszczeniach budynku A, B i C Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu, zwanych dalej „miejscem użytkowania”, w ramach realizacji projektu: „Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu".

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu  30. 12. 2011 r., ukazało się w dniu 04. 01. 2012 r. - nr  2012 / S 1 - 001448.

##### Korekta odpowiedzi na pytanie nr 2

udzielonej w dniu 18. 01. 2012 r.

##### Akademia Medyczna we Wrocławiu koryguje niniejszym odpowiedź na pytanie nr 2  udzieloną w dniu 18. 01. 2012 r. w w / w postępowaniu:

Dotyczy komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa, do pracy z substancjami cytotoksycznymi o podwyższonym standardzie – 3 szt.

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga, aby pobór mocy w komorach do pracy z substancjami cytostatycznymi nie przekraczał 250 W ?

Odpowiedź pierwotnie udzielona (w dniu 18. 01. 2012 r.):

Zamawiający wprowadzi ten wymóg do treści Siwz.

Odpowiedź właściwa:

Zamawiający nie wymaga, aby pobór mocy w komorach do pracy z substancjami cytostatycznymi nie przekraczał 250 W.

UWAGA !

W wyniku w / w korekty odpowiedzi Zamawiający skreśla pkt. 18 tabeli zawartej w części III Siwz – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), dotyczącej komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa do pracy z substancjami cytostatycznymi.

Kanclerz

Akademii Medycznej we Wrocławiu

Mgr inż. Artur Parafiński