|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds Zamówień Publicznych AM Ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław tel. 71 / 784-17-54, fax 71 / 784-00-45 e-mail: tomasz.kiliszek@am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN – 56 / 12				                       Wrocław  17. 05. 2012 r.

(po korekcie – 15. 06. 2012 r.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr AM / AZ / PN – 56 / 12

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa Stacji do mikromacierzy wraz z oprogramowaniem oraz jej instalacja i uruchomienie 
na terenie Katedry i Zakładu Genetyki AM przy ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław.

Kod CPV: 38.00.00.00-5  Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

##### Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 200 tys. EURO.

Termin składania ofert – do dnia  27. 06. 2012 r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert – dnia  27. 06. 2012 r. o godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

Zespół ds. Zamówień Publicznych AM,

Ul. Mikulicza - Radeckiego 5; 50-345 Wrocław, pokój 221

Miejsce otwarcia ofert:

Zespół ds. Zamówień Publicznych AM,

Ul. Mikulicza - Radeckiego 5; 50-345 Wrocław, pokój 31

ZATWIERDZAM:

Kanclerz AM

Mgr Artur Parafiński

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  nr AM / AZ / PN – 56 / 12

Akademia Medyczna we Wrocławiu, 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1, nazwana w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu, prowadzonym                w trybie przetargu nieograniczonego (podst. prawna: art. 39-46 Prawa zamówień publicznych).

Przedmiot zamówienia opisano w rozdziale II Siwz.

Ogłoszenie o postępowaniu przekazano w dniu 2012-05-17 Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

- INFORMACJA OGÓLNA O PRZEDMIOCIE PRZETARGU.

  - Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej „Pzp”.

  - Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),  jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej.

  - Zamawiający będzie porozumiewać się z Wykonawcami drogą elektroniczną lub faksem,                   a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości. Dopuszczalna też będzie w każdym wypadku forma pisemna. Forma pisemna będzie obligatoryjna dla wniesienia, zmiany i wycofania oferty. Szczegóły opisano w rozdziale VI Siwz.

  - Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

  - Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą Specyfikację istotnych warunków zamówienia (Siwz).

  - Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Od Wykonawcy oczekuje się profesjonalizmu i wysokiej staranności przy realizacji zamówienia.

  - Zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, musi ją wskazać w ofercie.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Każdy Wykonawca biorący udział w postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp.

  - Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa Stacji do mikromacierzy wraz z oprogramowaniem oraz jej instalacja i uruchomienie na terenie Katedry i Zakładu Genetyki AM 
przy ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław.

CPV: 38.00.00.00-5  Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

- Wykonawca dostarczy, zamontuje, podłączy do istniejących instalacji oraz uruchomi przedmiot zamówienia w siedzibie Użytkownika.

      - Zamawiający wymaga, by oferowane urządzenia były dopuszczone do obrotu na terytorium Polski, oraz spełniały parametry graniczne.

      - Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (wzór - zał. nr 1 do Siwz) ogólną cenę  realizacji przedmiotu zamówienia, wraz z dostawą do miejsca użytkowania, montażem, podłączeniem do istniejących instalacji,  uruchomieniem i szkoleniem użytkowników w zakresie obsługi i konserwacji.

Cena realizacji niniejszego zamówienia jest ceną ryczałtową.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

### Zamawiający ustalił termin realizacji zamówienia - na okres 2 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia. Wykonawca winien określić w Formularzu ofertowym (zał. nr 1 do Siwz) proponowany termin realizacji zamówienia (nie dłuższy niż  2 miesiące).

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

    - Wykonawca składający ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie            art. 24 Pzp. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się (w oparciu               o art. 24 ust.1 Pzp):

        - Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

        - Wykonawców, z którymi dany Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego,                    z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej    5 % wartości umowy;

        - Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, lub których upadłość ogłoszono,  z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli      przez likwidację majątku upadłego;

        - Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

        - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                     z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,  przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

        - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione                   w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

        - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

        - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem                           o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                        w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

        - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,       a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

        - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również (w oparciu o art. 24 ust. 2 Pzp) Wykonawców,  którzy:

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi               w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

  - nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone                  w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczące:

        - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

        - posiadania wiedzy i doświadczenia;

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub – w wypadku świadczeń ciągłych lub okresowych - wykonuje min. 1 dostawę stacji do mikromacierzy, na kwotę min. 300.000,00 PLN brutto.

        - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

        - sytuacji ekonomicznej i finansowej

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, w których ma rachunek, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową 
w wysokości lub równowartości (wg kursu NBP z dnia składania ofert) kwoty 
min. 300.000,00 PLN brutto.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

          - WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ,              W TYM POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU                               W  POSTĘPOWANIU.

            - Do oferty należy dołączyć:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, z ceną ofertową realizacji zamówienia netto i brutto, uwzględniającą ustalone przez Zamawiającego warunki gwarancyjno - serwisowe (wzór - 
zał. nr 1 do Siwz);

Załącznik nr 2 – Arkusz informacji technicznej, z wyszczególnionymi parametrami granicznymi zamawianych urządzeń, zawierające odpowiedzi Wykonawcy o funkcjach 
i parametrach tych urządzeń, wskazujące co najmniej na spełnienie parametrów granicznych (wzór zał. nr 2 do Siwz);

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp               i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 Pzp (wzór -  załącznik nr 3 do Siwz);

Załącznik nr 4 -  Aktualny odpis z właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie                w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp (oświadczenie zawarte we wzorze – zał. nr 3 do Siwz);

Załącznik nr 5 - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Załącznik nr 6 - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Załącznik nr 7 – Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym          w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli w wypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w wypadku gdy           w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierające oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Załącznik nr 8 – Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym          w art. 24 ust.1 pkt. 9 Pzp (jeżeli dotyczy Wykonawcy), wystawione nie wcześniej niż                    6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Załącznik nr 9 – Znak CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE.

Załącznik nr 10 - Wykaz wykonanych, a w wypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Załącznik nr 11 - Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,                  w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzającą posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolność kredytową wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Załącznik nr 12 - Akceptację  warunków umownych - na projekcie umowy;

Załącznik nr 13 – Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań               w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów złożonych w ofercie.

Załącznik nr 14 – Dowód wniesienia wadium, w wysokości odpowiedniej dla zamówienia (Rozdział X Siwz).

    - Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez  Zamawiającego warunku.

    - Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp                   (pkt. IV.3 Siwz), polega na zasobach innych podmiotów, opisanych w pkt. IV.4 Siwz, Wykonawca jest obowiązany przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione jako zał. 3, zał. 4, zał. 5, zał. 6, zał. 7, zał. 8.

    - Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji finansowej                           i ekonomicznej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. IV.4 Siwz, wówczas Zamawiający będzie wymagał przedłożenia dokumentu wymienionego jako zał. 11, dotyczącego tych podmiotów.

    - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, wymaganych:

- w zał. 4, zał. 5, zał. 6 i zał. 8 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,                    w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

      - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

      - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                           i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

      - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- w zał. 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym      w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Pzp.

    - Dokumenty, o których mowa w ppkt. 5.1 lit. a i c oraz ppkt. 5.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa                 w ppkt. 5.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt. 6 stosuje się odpowiednio.

    - W wypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

    - Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

    - W wypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w wypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 3 i 4, kopie dokumentów, dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

    - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

    - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

    - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia (np. w formie spółki cywilnej lub konsorcjum). W tym wypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                          w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

    - W razie wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

    - Ocena spełnienia przez Wykonawcę/ów warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą (spełnia / nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakich żąda Zamawiający, z zastrzeżeniem wykorzystania przepisu art. 26 ust. 3 i ust. 4 Pzp.

    - Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni                               z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,                             z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp,

    - Zamawiający uzna ofertę Wykonawcy wykluczonego za odrzuconą.

  - SPOSÓB POROZUMIEWANIA  SIĘ WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM.

- Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami               w sprawach zamówienia jest:

w sprawach formalnych -

Mgr Tomasz Kiliszek – Zamówienia Publiczne AM - tel. 71 / 784-17-54, fax 71 / 784-00-45;              e-mail: tomasz.kiliszek@am.wroc.pl

- Wykonawca i Zamawiający będą obowiązani przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. W każdym wypadku dopuszczalna też będzie forma pisemna porozumiewania się stron postępowania. Forma pisemna będzie obligatoryjna dla wniesienia, zmiany i wycofania oferty.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na            6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku,                    o którym mowa w pkt. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3.

- Pytanie powinno być opatrzone nazwą składającego je Wykonawcy. Treść zapytań wraz                     z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.am.wroc.pl w linku dotyczącym niniejszego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. Wykonawcy proszeni są, o ile to możliwe, o przekazanie treści zapytań również drogą elektroniczną, w formacie edytowalnym („doc”, „xls” itp.).

- Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa                       w art. 38 ust. 3 Pzp.,  w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Siwz.

- Jeżeli Zamawiający wprowadzi przed terminem składania ofert jakiekolwiek zmiany w treści Siwz, zostaną one zamieszczone na stronie internetowej w rubryce przeznaczonej dla niniejszego  postępowania.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

  - Każdy uczestnik niniejszego przetargu  pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczyć będzie jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

      - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

            - Sposób przygotowania oferty.

  - Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty na formularzu ofertowym, zgodnie                              z wymaganiami dokumentacji przetargowej. Oferta powinna być wypełniona czytelnie                   w sposób trwały.

  - Oferta, aby była ważna, musi być podpisana przez Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby po stronie Wykonawcy upoważnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty. Podpisy wyżej określonych osób złożone będą na formularzu oferty oraz na wszystkich załączonych dokumentach. Wszystkie strony, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, będą parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.

  - Oferta powinna się składać z wypełnionego formularza ofertowego (zał. nr 1 do Siwz) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

  - W celu usprawnienia pracy komisji przetargowej Wykonawcy proszeni są o:

- zestawienie dokumentów w kolejności przedstawionej w rozdz. V;

- przedstawienie dokumentów w sposób trwały;

- ponumerowanie kolejno stron i określenie na stronie tytułowej ilości ponumerowanych stron.

            - Oferty powinny być jednoznaczne, tzn. sporządzone w formie zgodnej ze wzorem opracowanym przez Zamawiającego, bez dopisków, opcji i wariantów, z zachowaniem formy wymaganych załączników.

            - Nie będą ujawniane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów               o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Dokumenty zawierające zastrzeżone informacje należy spiąć oddzielnie z zaznaczeniem: „Dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” – w przeciwnym wypadku cała oferta traktowana będzie jako jawna.

IX.   SKŁADANIE OFERT.

            - Oznakowanie ofert.

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, oznakowanej:

Oferta do postępowania AM / AZ / PN – 56 / 12

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz Zamawiającego

wraz z uwagą - nie otwierać przed dniem   27. 06. 2012 r. godz. 10:00.

            - Termin składania ofert.

- oferty należy składać na adres Zamawiającego:

pok. nr 221, Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu, 50-345 Wrocław, ul. Mikulicza - Radeckiego 5, do dnia 27. 06. 2012 r. do godz. 09:00,

- oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania;

- za datę złożenia oferty dostarczanej pocztą uważać się będzie datę dostarczenia oferty do Zamawiającego,

- Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

X. WADIUM

    - Wysokość wadium, które Wykonawca winien wnieść do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, wynosi 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy i 00 / 100).

  - Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę:

      - gdy wadium wnoszone jest w pieniądzu - oryginał lub potwierdzoną za zgodność                           z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego (warunek konieczny, ale nie wystarczający do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium za pomocą przelewu bankowego - patrz ppkt. 5.1.);

      - gdy wadium wnoszone jest w innych formach (ppkt. 3.1 lit. b-e) - oryginał dokumentu albo kopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego posiadającą potwierdzenie (dokonane przez pracownika Zespołu ds. Zamówień Publicznych AM) złożenia oryginału dokumentu w siedzibie Zespołu ds. Zamówień Publicznych AM                         przy ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-368 Wrocław.

- Forma wadium.

          - Wadium może być wniesione w następujących formach:

a)	pieniądzu;

b)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c)	gwarancjach bankowych;

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

          - W wypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

- Miejsce i sposób wniesienia wadium.

          - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Akademii Medycznej we Wrocławiu do  Banku: BZ WBK S.A. 16 O/ Wrocław   na nr konta:

72109024020000000630000428

z dopiskiem: „Wadium w przetargu AM / AZ / PN – 56 / 12 na dostawę …………………………………………………………

2)	Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć  w oryginale w siedzibie Zespołu ds. Zamówień Publicznych AM we Wrocławiu                         przy ul. Mikulicza-Radeckiego 5, pok. 31, 50-368 Wrocław, lub załączyć oryginał do oferty.

- Termin wniesienia wadium.

1)	Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27. 06. 2012 r.                     do godz. 09:00, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

2)	W wymienionym wypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

              - Zwrot wadium.

          - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt. 7.1.

          - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

          - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

          - Zamawiający  żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ppkt. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

          - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zatrzymanie wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca:

          - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie;

          - którego oferta została wybrana:

    - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

    - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XI.  OTWARCIE OFERT.

            - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27. 06. 2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego                w pok. nr 31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu,                 50-368 Wrocław, ul. Mikulicza - Radeckiego 5.

            - Otwarcie ofert jest jawne.

            - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

            - Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:

- nazwę (firmę) i adres każdego Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, zawartych w ofertach.

        - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- Cena ofertowa jest ceną określoną za całkowitą realizację zamówienia.

- Cena ofertowa ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, jakie poniesie Wykonawca

  - Nie będą dokonywane jakiekolwiek odrębne płatności za pozycje, których cena została mylnie określona w załączniku nr 1.

  - Cena ofertowa zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym stanowi wynagrodzenie maksymalne, które nie może być w trakcie realizacji zamówienia przekroczone.

        - KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT.

            - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje kryterium ceny.

| LP | KRYTERIA | WAGA % | Ilość pkt. | Sposób oceny: wzory, uzyskane informacje mające wpływ na ocenę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena realizacji zamówienia | 100 | 100 | Najniższa cena oferty Ilość pkt. = ------------------------- x 100 Cena oferty badanej |

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:

      - spełni wymogi art. 22 ust. 1 Pzp i wobec którego nie ma podstaw do wykluczenia                          z postępowania,

      - złożył ofertę, której treść odpowiada treści Siwz oraz nie podlegającą odrzuceniu na podstawie art. 89 Pzp,

      - zaoferuje najniższą cenę zamówienia.

  - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

      - jest niezgodna z ustawą;

      - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem ppkt. 5 c;

      - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

      - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

      - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

      - zawiera błędy w obliczeniu ceny;

      - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ppkt. 5 c;

      - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym,     a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, za wyjątkiem korekty oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

  - Zamawiający poprawi w ofercie:

      - oczywiste omyłki pisarskie,

      - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

      - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Siwz, nie powodujące istotnych zmian                 w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Wykonawca, w którego ofercie jest omyłka, o której mowa w ppkt. 5 c, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 5, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienie omyłki. W wypadku nie wyrażenia przez Wykonawcę zgody na w / w poprawienie, jego oferta zostanie odrzucona.

  - W sytuacji, gdy złożona oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający, na podstawie art. 90 ust. 1 i 2 Pzp, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

  - Zamawiający, na podstawie art. 90 ust. 3 Pzp, odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - Jeżeli w postępowaniu, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje okoliczność określona w art. 93 ust. 1 Pzp.

        - WARUNKI SERWISU W OKRESIE GWARANCYJNYM.

- Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia odbioru na każde urządzenie należące do przedmiotu umowy i obejmuje w tym okresie bezpłatny serwis. Równocześnie, Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny świadczący usługi serwisowe przez co najmniej okres 10 lat, licząc od daty zakończenia okresu gwarancji.

- Wykonawca zorganizuje min. 3-dniowe, praktyczne i teoretyczne szkolenie z przygotowania 
i skanowania mikromacierzy (hybrydyzacja, płukanie, suszenie, sprawdzenie jakości macierzy) oraz użytkowania programów obsługujących skaner, pozwalających na analizę wyników, a także zapewni w okresie gwarancyjnym wsparcie aplikacyjne na bieżąco i zorganizuje szkolenie przypominające po upływie 0,5 roku.

- Przybycie serwisanta do naprawy nastąpi w ciągu  2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki lub zostanie ustalony sposób dostarczenia uszkodzonego urządzenia do naprawy na koszt Wykonawcy.

- Naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia usterki.

- Na czas naprawy Wykonawca zapewni równoważny aparat / urządzenie zastępcze lub umożliwi wykonanie badań w / przez inną jednostkę.

- Koszty dojazdu serwisu do i od siedziby Użytkownika lub przewóz uszkodzonego urządzenia do 
i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.

- Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę w kraju.

- Przedłużenie okresu gwarancji nastąpi o czas wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 
2 dni roboczych, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji.

- Wymiana bloku funkcjonalnego – modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia, na nowy równoważny zostanie dokonana na żądanie Zamawiającego, przy 3 (trzecim) uszkodzeniu tego bloku funkcjonalnego / modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące.

        - POSTANOWIENIA UMOWNE I FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY.

  - Istotne dla stron postanowienia umowne zawarte zostały w załączonym projekcie umowy.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby                      i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

    - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni lub których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

    - terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  - Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3, jeżeli                 w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert złożonych bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy                        w stosunku do treści oferty wybranego Wykonawcy, w następujących wypadkach:

- w razie dokonania przez ustawodawcę zmiany przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT – Zamawiający może zmienić wynagrodzenie brutto Wykonawcy;

- wejścia w życie innych, niż wymienione w lit. a, regulacji prawnych po dacie wejścia umowy w życie, wywołujących potrzebę jej zmiany;

- zmiany danych dotyczących oznaczenia Zamawiającego i/lub Wykonawcy;

  - zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy;

Zmiana jest dopuszczalna w wypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie. Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

- w wypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego                     w umowie. Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

        - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

  - Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Siwz przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

  - Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa Dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.

Zatwierdzam

#### Kanclerz

#### Akademii Medycznej we Wrocławiu

Mgr Artur  Parafiński

Przetarg AM / AZ / PN – 56 / 12                                              Załącznik nr 3

O Ś W I A D C Z E N I E      WYKONAWCY

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

I O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa firmy ...........................................................................................................................................

Adres...........................................................................................................................................................

Imiona, Nazwisko......................................................................................................................................

Seria i numer dowodu osobistego.......................................Organ wydający...........................................

Rodzaj upoważnienia do reprezentowania firmy......................................................................................

NIP.......................................................................................Regon..........................................................

  - Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, zgodnie              z którym o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

      - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

      - posiadania wiedzy i doświadczenia;

      - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

      - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp, zgodnie             z którym wyklucza się:

- Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się  w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- Wykonawców, z którymi dany Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego,                    z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej    5 % wartości umowy;

- Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                         z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- -  osoby fizyczne, które prawomocnie skazano lub

-  spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano lub

-  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano lub

-  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza

prawomocnie skazano lub

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano

- za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie  przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców                    w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- Wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

- Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Data                                               Pieczęć i podpis Wykonawcy

Umowa Nr AM / AZ / PN – 56 / 12                                           załącznik nr 12

sporządzona w dniu xx. xx. 2012 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), pomiędzy:

Akademią Medyczną we Wrocławiu

z siedzibą przy ul. Pasteura 1, 50- 367 Wrocław

tel. / fax. 71 / 784-10-02, 784-00-07

NIP:  896-000-57-79, REGON: 000288981

którą reprezentuje:

- Kanclerz AM -

zwaną dalej „Zamawiajacym”

a  firmą :

zwaną dalej „Wykonawcą”

następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy:

Na podstawie postępowania nr AM / AZ / PN – 56 / 12, przeprowadzonego w trybie:

Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na dostawę:          model:                                                                      .......................................z wyposażeniem przedstawionym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz instalację i uruchomienie w                                    przy ul.                          we  Wrocławiu - zwanym dalej „miejscem użytkowania”.

§ 2

Cena:

1. Ogólna cena przedmiotu umowy ustalona na podstawie Oferty złożonej w dniu                   wynosi:

netto PLN (słownie:),  brutto PLN (słownie:        ).

2. W cenie dostawy zawarte są koszty:

- przedmiotu umowy, opakowania i transportu do siedziby Użytkownika oraz podatku VAT,

- montażu i uruchomienia przedmiotu umowy w siedzibie Użytkownika,

- szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu umowy.

§ 3

Dostawa i uruchomienie:

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego dostarczyć, zmontować, podłączyć do istniejących instalacji i uruchomić przedmiot umowy w siedzibie Użytkownika oraz przeprowadzić szkolenie w zakresie jego obsługi w terminie ………… od daty podpisania umowy.

- Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy nastąpi po jego uruchomieniu i po przeprowadzeniu szkolenia w zakresie obsługi oraz obustronnym stwierdzeniu, że nie wystąpiły żadne zastrzeżenia.

- Protokół odbioru sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania protokołu odbioru i przygotowania go do podpisu przez strony umowy.

Osobami uprawnionymi do podpisania protokołu ze strony Zamawiającego są:

przedstawiciel Użytkownika i przedstawiciel Działu Aparatury Naukowej AM.

§ 4

Warunki gwarancyjne:

- Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy dostarczony Zamawiającemu będzie fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i objęty gwarancją producenta.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi i inne dokumenty, które otrzyma od producenta przedmiotu umowy dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na każde urządzenie należące do                przedmiotu umowy i zapewnia w tym okresie bezpłatny serwis. Równocześnie, Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny świadczący usługi serwisowe przez co najmniej okres 10 lat, licząc od daty zakończenia okresu gwarancji.

- Wykonawca zorganizuje min. 3-dniowe, praktyczne (dla maks. 8 osób) i teoretyczne (dla maks. 15 osób) szkolenie z przygotowania i skanowania mikromacierzy (hybrydyzacja, płukanie, suszenie, sprawdzenie jakości macierzy) oraz użytkowania programów obsługujących skaner, pozwalających na analizę wyników, a także zapewni w okresie gwarancyjnym wsparcie aplikacyjne na bieżąco i zorganizuje szkolenie przypominające po upływie 0,5 roku.

- Usługi gwarancyjne realizowane będą w siedzibie Użytkownika przedmiotu umowy lub w serwisie, zapewnionym przez Wykonawcę, a koszty dojazdu serwisu i transportu przedmiotu umowy do serwisu i po naprawie ponosić będzie Wykonawca.

- Wykonawca zapewnia, że przybycie serwisanta do naprawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych, 
a naprawa  zostanie wykonana w ciągu  21 dni od daty zgłoszenia usterki.

- Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia przedmiotu umowy                            z eksploatacji trwającego powyżej 2 dni roboczych, spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji.

- Wymiana bloku funkcjonalnego - modułu urządzenia, należącego do przedmiotu umowy, na nowy równoważny, zostanie dokonana na żądanie Zamawiającego, najpóźniej przy 3 (trzecim) jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym  24 miesiące.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują w przypadku użytkowania przedmiotu umowy niezgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi lub po dokonaniu samodzielnych napraw przez Użytkownika,  bez pisemnej zgody Wykonawcy.

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia:

§ 5

Zapłata:

- Zamawiający ureguluje należność w wysokości brutto:          PLN (słownie:  ) za realizację przedmiotu umowy, na podstawie Faktury VAT wystawionej na adres: Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Pasteura 1; 50-367 Wrocław, NIP: PL - 896-000-57-79.

- Płatność, o której mowa w ust. 1, będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 21 dni od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy i daty otrzymania faktury przez Dział Projektów Europejskich Akademii Medycznej we Wrocławiu            przy ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław.

§ 6

Kary umowne:

- W razie opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy ponad termin określony w § 3             ust. 1 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy (§ 2 umowy) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 20 dni i 0,2 % wartości za każdy następny dzień opóźnienia.

- Jeżeli opóźnienie w dostawie sprzętu przekroczy 40 dni i nastąpi z winy Wykonawcy, po bezskutecznym wezwaniu Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.

- W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy ponad termin określony w § 4 ust. 5 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,1 %  jego wartości, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż  20 dni i 0,2 % wartości za każdy następny dzień opóźnienia.

- Każda ze stron może odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.

- Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do jej zapłaty.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie                 o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

§ 7

Postanowienia końcowe:

- Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez obie strony.

- Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zgody obu stron i zachowania formy  pisemnej oraz mogą być dokonane w granicach unormowania art. 144 Prawa zamówień publicznych. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy może dotyczyć:

  - w razie dokonania przez ustawodawcę zmiany przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT – Zamawiający może zmienić wynagrodzenie brutto Wykonawcy;

  - wejścia w życie innych, niż wymienione w lit. a, regulacji prawnych po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany;

  - zmiana danych dotyczących oznaczenia Zamawiającego i/lub Wykonawcy;

  - zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmiany terminów w Projekcie.

  - w wypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego                     w umowie. Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

- W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.

- Spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy, nie rozwiązane polubownie przez strony, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy są upoważnione osoby:

- ze strony Wykonawcy:

- ze strony Zamawiającego:

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- Formularz ofertowy (zał. 1) oraz zał. 2 – arkusz techniczny, będące częściami składowymi oferty Wykonawcy, stanowią załącznik nr 1 do umowy.

WYKONAWCA		                         	ZAMAWIAJĄCY

Data

Akademia Medyczna we Wrocławiu

Ul Pasteura 1, 50-345 Wrocław

Dział Aparatury Naukowej

Tel. 071-784-11-87; fax. 071-784-00-52

PROTOKÓŁ ODBIORU i URUCHOMIENIA

Załącznik 2 do Umowy AM / AZ / PN – 56 / 12

Zamawiający:	Akademia Medyczna we Wrocławiu

ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

Użytkownik:

Dostawca:	(nazwa) .........................................................................................................

(adres) .......................................................................................

          - Dostawa/ uruchomienie następującego zestawu :

          - Użytkownik stwierdza (TAK / NIE)* poprawność działania urządzeń i zgodność ich parametrów 
z danymi technicznymi gwarantowanymi przez producenta.

          - Szkolenie: Użytkownik został przeszkolony w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia

(TAK / NIE WYMAGANE)*.

Osoby przeszkolone w zakresie obsługi i użytkowania urządzeń: (Imię Nazwisko):

a.) .........................................................	b.) ...................................................

c.) .........................................................	d.) ...................................................

          - Dokumentacja przekazana : Karta gwarancyjna,  Instrukcja obsługi  *

inna .........................................................................................................................

          - Uwagi:  ..........................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

WYKONAWCA:					ODBIORCA/ ZAMAWIAJĄCY: