Załącznik nr 1 do SIWZ –   Wzór Formularza Ofertowego

## FORMULARZ  OFERTOWY   AM/ AZ / PN - 56 / 12

- Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

(Wpis lub pieczęć)

...............................................................................................................................................

2.  Nazwiska osób  reprezentujących  Wykonawcę

3.  Nr telefonu: .........................................          4. Nr  faksu:  .....................................................

5.  E-mail ........................................................   6. Adres www....................................................

7.  NIP : .......................................................       8. REGON ....................................................

| 9. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wartość Netto PLN | VAT % | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa Stacji do mikromacierzy wraz z oprogramowaniem |  |  |  |
|  | Słownie brutto PLN |  |
| 10 | Termin realizacji zamówienia : |  |
| 11 | Warunki serwisu ustalone przez Zamawiającego | Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia odbioru na każde urządzenie należące do przedmiotu umowy i obejmuje w tym okresie bezpłatny serwis. Równocześnie, Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny świadczący usługi serwisowe przez co najmniej okres 10 lat, licząc od daty zakończenia okresu gwarancji. Wykonawca zorganizuje min. 3-dniowe, praktyczne i teoretyczne szkolenie z przygotowania i skanowania mikromacierzy (hybrydyzacja, płukanie, suszenie, sprawdzenie jakości macierzy) oraz użytkowania programów obsługujących skaner, pozwalających na analizę wyników, a także zapewni w okresie gwarancyjnym wsparcie aplikacyjne na bieżąco i zorganizuje szkolenie przypominające po upływie 0,5 roku. Przybycie serwisanta do naprawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki lub zostanie ustalony sposób dostarczenia uszkodzonego urządzenia do naprawy na koszt Wykonawcy. Naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia usterki. Na czas naprawy Wykonawca zapewni równoważny aparat / urządzenie zastępcze lub umożliwi wykonanie badań w / przez inną jednostkę. Koszty dojazdu serwisu do i od siedziby Użytkownika lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę w kraju. Przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 2 dni roboczych, spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana bloku funkcjonalnego – modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia, na nowy równoważny zostanie dokonana na żądanie Zamawiającego, przy 3 (trzecim) jego uszkodzeniu. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące. |

  - Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

  - Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

  - Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  - Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

Postępowanie AM / AZ / PN – 56 / 12      ZAŁĄCZNIK  NR 2  do Siwz                      Arkusz techniczny

(po korekcie – 15. 06. 2012 r.)

Stacja do mikromacierzy wraz z oprogramowaniem

Nazwa i adres  Wykonawcy

Urządzenie,  model    .........................................................

Producent/Firma:  : ..........................................................

Rok produkcji:   ..................................................

| Lp. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Stacja do mikromacierzy wraz z oprogramowaniem |
| 1 | Skaner do mikromacierzy: System typu otwartego (można stosować odczynniki inne, niż producenta aparatu) pozwalający na skanowanie mikromacierzy szklanych o rozmiarach 25 x 75mm (1x3 cala). | Tak podać |  |
|  | Rozdzielczość skanowania (w mikrometrach na piksel uzyskanego obrazu) – 2μm, 5μm, 10μm, 20μm, 40μm albo 2μm, 3μm, 5μm, 10μm. | Tak podać |  |
|  | Dynamika obrazu (głębia optyczna) - 105 (dla danych 16 - bitowych). | Tak podać |  |
|  | Źródło światła - dwa lasery na ciele stałym: 532 nm oraz 635nm albo 532 nm oraz 640 nm. | Tak podać |  |
|  | Znaczniki fluorescencyjne - Cyanine 3 (Cy3) i Cyanine 5 (Cy5). | Tak podać |  |
|  | Autofokus - automatyka ostrzenia obrazu oraz kąta skanowania w celu zapewnienia maksymalnej jakości odwzorowania skanowanych macierzy (lub punktów pomiarowych). | Tak podać |  |
|  | Jednorodność skanowania - współczynnik zmienności ≤ 4% przy obszarze skanowania o wymiarach 22 x 60 mm albo globalny współczynnik zmienności ≤ 5% oraz lokalny współczynnik zmienności < 1 % przy obszarze skanowania 71 mm x 21,6 mm. | Tak podać |  |
|  | Ustawianie ostrości dla każdego punktu na macierzy. | Tak podać |  |
|  | Zasobnik mikromacierzy - mikromacierze automatycznie podawane do skanowania – min. 24. Możliwość dokładania macierzy podczas pracy skanera. | Tak podać |  |
|  | Zakres automatyki poziomu wzmocnienia sygnału – l do 1000 % z automatycznym dopasowaniem poziomów w obydwu kanałach albo 1 do 100 % z automatycznym doposowaniem poziomów w obydwu kanałach przy jednoczesnym zasięgu dynamicznym obrazu 106.. | Tak podać |  |
|  | Niedokładność rozmieszczenia pikseli - ≤ 2 piksele przesunięcia względem mikromacierzy na każde 7.200 pikseli obrazu wynikowego. | Tak podać |  |
|  | 12) Ochrona mikromacierzy przed ozonem - węglowy filtr powietrza. Każdy slajd umieszczony w specjalnym uchwycie chroniącym przed ozonem i ewentualnym uszkodzeniem slajdu. | Tak podać |  |
|  | 13) Wewnętrzna kontrola jakości QC oparta na zintegrowanej macierzy umożliwiającej weryfikację krytycznych parametrów pracy urządzenia. | Tak podać |  |
|  | 14) Czytnik kodów kreskowych. | Tak podać |  |
|  | 15) Wymiary: maks. 80 cm / 80cm / 80 cm (szer./wys./gł.), waga do 60 kg. | Tak podać |  |
|  | 16) Zasilanie: 220 - 240V, 50/60Hz; napięcie rozpoznawane automatycznie przez urządzenie. | Tak podać |  |
|  | 17) Znak CE lub deklaracja zgodności ze znakiem CE. | Tak podać |  |
|  | 18) Certyfikat ISO 9001 producenta, wg Polskiej Normy lub analogicznej zagranicznej, dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania oferowanych urządzeń. Wykonawca może zamiast certyfikatu złożyć równoważne zaświadczenia, potwierdzające odpowiednio stosowanie równoważnych środków zapewnienia jakości wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie. |  |  |
| 2 | Komputer sterujący: do obsługi systemu, analizy i archiwizacji danych, pamięć operacyjna min. 8 GB RAM, osobny dysk twardy do archiwizacji danych – min. 500 GB, napęd DVD-RW lub wejście USB, system operacyjny, monitor min. 19’’ LCD, karta sieciowa, UPS. | Tak podać |  |
| 3 | Oprogramowanie: z licencją bezterminową i bezterminowym upgrade’em umożliwiające automatyczną analizę obrazów uzyskanych w trakcie skanowania oraz umożliwiające obsługę skanera i archiwizację wyników. | Tak podać |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające analizę: CGH, ekspresji genów, metylacji, SNP, ChIP-chip, kontroli wewnętrznych, kalibracji | Tak podać |  |
|  | Raportowanie wyników, archiwizacja na dysku | Tak podać |  |
| 4 | Instrukcja w pełnej wersji w języku polskim lub angielskim | Tak podać |  |
| 5 | System do hybrydyzacji, płukania i suszenia mikromacierzy: Zestaw urządzeń do płukania i suszenia mikromacierzy szklanych 1x3" | Tak podać |  |
|  | Stacja hybrydyzacyjna: ilość stanowisk hybrydyzacyjnych - min. 4, format macierzy obsługiwanych przez stację hybrydyzacyjną – standardowe 25.4 x 76.2 mm (1x3 cale), na podłożu szklanym, zakres temperatury inkubacji - od temperatury pokojowej do 65°C, precyzja kontroli temperatury: ±0,5°C, | Tak podać |  |
| 6 | Start-up Kit: Zestaw mikromacierzy zawierający odpowiednią ilość odczynników do znakowania, hybrydyzacji i płukania do przeprowadzenia: 100 analiz aCGH w oparciu o minimum 630 tysięcy punktów pomiarowych na każdą analizę albo 52 analizy aCGH w oparciu o minimum 630 tysięcy punktów pomiarowych na każdą analizę i 48 analiz aCGH+SNP w oparciu o minimum 180 tysięcy punktów pomiarowych na każdą analizę. | Tak podać |  |
| 7 | Wyposażenie dodatkowe: Zabezpieczenie materiałowe do 100 analiz aCGH w oparciu o minimum 630 tys. punktów pomiarowych na każdą analizę. | Tak podać |  |
| B. Urządzenie do weryfikacji wyników uzyskanych z mikromacierzy 1 |
| 8 | Aparat do sekwencjonowania nowej generacji: |  |  |
|  | System detekcyjny oparty o działanie kamery CCD do analizy znaczników fluorescenycjnych. Kamera o rozdzielczości min. 6 Mpx, chłodzona, z urządzeniem sterującym | Tak podać |  |
|  | Pojedyncze odczyty sekwencji surowej o długości minimum 400 nukleotydów. | Tak podać |  |
|  | 100 tysięcy odczytów w trakcie jednej reakcji sekwencjonowania | Tak podać |  |
|  | Dokładność pojedynczego odczytu nie mniej niż 99,5% na fragmencie 400 nukleotydów. | Tak podać |  |
|  | Dokładność złożonej sekwencji nie mniej niż 99,99%. | Tak podać |  |
|  | Przeprowadzanie reakcji i analiza wyników sekwencjonowania z użyciem dołączonego do systemu komputera (brak konieczności stosowania zewnętrznych serwerów). | Tak podać |  |
| 9 | Oprogramowanie: Z licencją bezterminową i upgrade’em. | Tak podać |  |
| 10 | Instrukcja w pełnej wersji w języku polskim lub angielskim | Tak podać |  |
| 11 | Komputer sterujący: wraz z oprogramowaniem do sterowania, analizy i archiwizacji danych, pamięć operacyjna min. 12 GB RAM, dysk twardy: min. 160 GB (system operacyjny / backup) oraz dodatkowo min. 500 GB (archiwizacja danych) zintegrowana Gb NIC dla zewnętrznych połączeń sieciowych (eth0) / dodatkowy Gb NIC dla połączenia z aparatem (eth1), napęd DVD-RW lub wejście USB, system operacyjny, monitor LCD min. 17’’, karta sieciowa. UPS, | Tak podać |  |
| 12 | Start-up Kit: Zestaw startowy umożliwiający co najmniej 5 reakcji sekwencjonowania amplikonów | Tak podać |  |
| 13 | Wyposażenie dodatkowe: Niezbędne do weryfikacji 100 analiz aCGH: pipety – poj. w μl lub μg (podać jakie i ile), miniwirówka z rotorem, inne (podać). | Tak podać |  |
| Urządzenie do weryfikacji wyników uzyskanych z mikromacierzy 2 |
| 14 | Amplifikator DNA z detekcją w czasie rzeczywistym: Obserwowanie przeprowadzanej reakcji PCR na bieżąco podczas jej trwania (online) | Tak podać |  |
|  | Jednoczesna amplifikacja 96 z możliwością rozszerzenia o blok 384 (blok 384- opcja, nie w tym przetargu) | Tak podać |  |
|  | Zakres objętości mieszany reakcyjnej, w której można przeprowadzić reakcję PCR: 10 – l00μl. | Tak podać |  |
|  | Prędkość nagrzewania bloku co najmniej do 4,4°C / sek. (dla bloku 96-dołkowego) | Tak podać |  |
|  | Prędkość chłodzenia bloku co najmniej do 2,2°C / sek. (dla bloku 96-dołkowego) | Tak podać |  |
|  | Srebrny blok | Tak podać |  |
|  | Zakres temperatur bloku: min. 40- 90°C | Tak podać |  |
|  | Homogenność termiczna bloku: ±0,4°C w ciągu 60 sekund od momentu osiągnięcia temperatury docelowej (72°C) | Tak podać |  |
|  | Dokładność termiczna bloku: min. ±0,3°C w ciągu 10 sekund od momentu osiągnięcia temperatury docelowej (55°C - 95°C) min. ±0,2°C w ciągu 60 sekund od momentu osiągnięcia temperatury docelowej (55°C - 95°C) | Tak podać |  |
|  | System detekcyjny - kamera CCD wysokiej czułości, chłodzona, monochromatyczna, o rozdzielczości min. 1024 x 1344 pikseli | Tak podać |  |
|  | 5 kanałów wzbudzenia światła | Tak podać |  |
|  | 6 kanałów detekcji fluorescencji | Tak podać |  |
|  | Możliwość samodzielnej wymiany źródła światła (żarówka) przez użytkownika, bez potrzeby wzywania serwisu firmy do laboratorium. | Tak podać |  |
|  | System otwarty, umożliwiający analizę kwasów nukleinowych przy pomocy różnych barwników i sond molekularnych, w tym: barwnika SYBR Green I sondy typu TaqMan® sondy typu HybProbe® sondy Simple Probe® | Tak podać |  |
| 15 | Oprogramowanie: Oprogramowanie urządzenia umożliwia wykonanie: pomiaru ilości kopii DNA w badanej próbie pomiaru poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu referencyjnego analizy genotypowania - analizy genotypu na podstawie temperatury topnienia produktu analizy High Resolution Melting służącej do analizy mutacji (w tym SNP) analizy end-point mutation porównania płytek z wynikami dla wszystkich dostępnych aplikacji z uzyskaniem wyniku w oprogramowaniu typu arkusz kalkulacyjny | Tak podać |  |
|  | Możliwość wykonania analizy High Resolution Melting bez konieczności wprowadzania standardów o znanym genotypie; poszczególne krzywe mogą być łączone w grupy automatycznie, na podstawie swojego podobieństwa. | Tak podać |  |
|  | Oprogramowanie aparatu i baza danych z opcją automatycznego zapisywania informacji o wszystkich zmianach w plikach z otrzymanymi wynikami dokonywanych przez użytkowników aparatu | Tak podać |  |
|  | Oprogramowanie z licencją bezterminową i upgrade’em. | Tak podać |  |
| 16 | Producent aparatu posiada jednocześnie w swojej ofercie katalogowej zestawy odczynników dostosowane i zoptymalizowane do pracy na oferowanym aparacie lub przedstawi nazwę i adres dostawcy odczynników przetestowanych, zalecanych przez Wykonawcę do wykonywanych analiz. | Tak podać |  |
| 17 | Producent aparatu posiada w swojej ofercie katalogowej gotowe zestawy / biblioteki sond molekularnych umożliwiających analizę cDNA / DNA człowieka | Tak podać |  |
| 18 | Komputer sterujący: Do sterowania aparatem, analizy i archiwizacji danych pamięć operacyjna min. 8 GB, dysk twardy min. 160 GB, system operacyjny, monitor LCD min. 17’’, napęd DVD-RW lub wejście USB, karta sieciowa. | Tak podać |  |
| 19 | Instrukcja w pełnej wersji w języku polskim lub angielskim | Tak podać |  |
| 20 | Start-up Kit: Zestaw sond TaqMan pokrywający ludzki genom | Tak podać |  |
| 21 | Wyposażenie dodatkowe Zależnie od wymagań proponowanego systemu (np. komplet specjalnych pipet, miniwirówka, cieplarka) | Tak podać |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny” w powyższych tabelach, objęte wymaganą przez Zamawiającego odpowiedzią „Tak” w rubryce „Wymagana odpowiedź’, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data                                                           pieczęć i podpis Wykonawcy