|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds Zamówień Publicznych AM Ul. Mikulicza- Radeckiego 5, 50-345 Wrocław tel. 71 / 784-17-54, fax 71 / 784-00-45 e-mail: tomasz.kiliszek@am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / W – 468 / 12                                                                                               Wrocław  01. 06. 2012 r.

(po korekcie – 05. 06. 2012 r.)

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych

Akademia Medyczna we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Pasteura 1, 50 –367 Wrocław, zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Dostawę trzech (3) stołów sekcyjnych prostych do wykonywania sekcji zwłok oraz ich zamontowanie w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej AM przy ul. Chałubińskiego 6a, 50-368 Wrocław.

###### Kod CPV: 33.90.00.00-9  Sprzęt i artykuły do użytku post mortem oraz w kostnicach

Warunki Zaproszenia:

- Wartość zamówienia

Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 14.000,00 EUR – dlatego też, zgodnie z treścią art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych, przy prowadzeniu postępowania nie będą stosowane przepisy tej ustawy.

###### Termin wykonania zamówienia

###### Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31. 07. 2012 r., bądź wcześniejszy, podany przez Wykonawcę.

- Zawartość oferty

Oferta cenowa Wykonawcy powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (zał. nr 1 do niniejszego Zaproszenia), oraz

- podpisany projekt umowy (zał. nr 2  do niniejszego Zaproszenia)

- Termin składania ofert

Oferta powinna być wniesiona w terminie do dnia 06. 06. 2012 r. do godz. 11:00.

- Sposób składania ofert

  - listownie – na adres:

Zespół ds. Zamówień Publicznych AM we Wrocławiu, ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław, lub

  - faksem – na nr  71 / 784-00-45, lub

  - e-mailem – na adres: tomasz.kiliszek@am.wroc.pl

- Wybór najkorzystniejszej oferty

Do realizacji zamówienia wybrany zostanie Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę. 
Do porównania ofert brana będzie całkowita cena brutto przedmiotu zamówienia w PLN.

- Prawo Zamawiającego rezygnacji z zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia w wypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest:

Mgr  Tomasz Kiliszek – Zespół ds. Zamówień  Publicznych AM

tel. 71 / 784-17-54, fax. 71 / 784-00-45, e-mail: tomasz.kiliszek@am.wroc.pl

- Ogłoszenie wyniku postępowania

O wyniku postępowania poinformujemy pocztą elektroniczną wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty do upływu terminu składania ofert.

###### Zatwierdzone do stosowania

Kanclerz

Akademii Medycznej we Wrocławiu

Mgr Artur Parafiński

AM / AZ / W – 468 / 12

(po korekcie – 05. 06. 2012 r.)

Formularz Ofertowy                                                                                          Załącznik nr 1

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ........................................................................................

- Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………...................................

- Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu

niniejszej oferty: ................................................................................................................

4. NIP.................................      5. Regon.....................................   6.  Tel .......................................

7.  Fax ...............................      8. E-mail ........................................    9.  www.…………... ......................................

| L.p. | Przedmiot zamówienia, parametry i funkcje graniczne | Ilość | Opis oferowanych stołów sekcyjnych: Typ, model producent, spełnienie parametrów granicznych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół sekcyjny prosty do wykonywania sekcji zwłok lub pobierania próbek, posiadający: blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 316L /1.4404 / stal chromowo – niklowo – molibdenowa, blat z zewnętrznymi bandami osłaniającymi, osadzony na stabilnych profilach, podkład pod ciało perforowany wykonany ze stali kwasoodpornej min. AISI 301/ 1.4310 przyłącze zimnej i ciepłej wody, zlew z odpływem i baterię lekarską-łokciową długość robocza blatu min. 190 cm; szer. min 74 cm; wys. min. 85 cm waga do 75 kg przystosowany do obciążenia min. 250 kg | 3 kpl. |  |
|  | Wartość PLN | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto (3szt.) | Wartość brutto (3 szt.) |
|  | Termin dostawy i zamontowania (nie późniejszy niż 31. 07. 2012 r.) |  |
| 4. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | Okres gwarancji dla urządzeń należących do przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia odbioru. Przybycie serwisanta do naprawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki. Naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a jeżeli zaistnieje konieczność importu części zamiennych - w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki. Koszty dojazdu serwisu do i od miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę w kraju. Przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 2 dni roboczych, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana modułu stołu, na nowy równoważny zostanie dokonana na żądanie Zamawiającego, przy 2 (drugim) uszkodzeniu tego modułu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące. |

- Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Data                                                 		Podpis i pieczęć Wykonawcy

Umowa Nr AM / AZ / W –………

sporządzona w dniu xx. xx. 2012 r., pomiędzy:

Akademią Medyczną we Wrocławiu

z siedzibą przy ul. Pasteura 1, 50- 367 Wrocław

tel. / fax. 71 / 784-10-02, 784-00-07

NIP:  896-000-57-79, REGON: 000288981

którą reprezentuje:

- Kanclerz AM -

a  firmą:

zwaną dalej „Wykonawcą”

następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy:

Na podstawie postępowania nr AM / AZ / W - ………, w którym ze względu na wartość nie przekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przepisów tej ustawy nie stosuje się, oraz na podstawie oferty Wykonawcy złożonej               w dniu ……………, Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na dostawę:          model:                                                                      ....................................... z wyposażeniem oraz instalację i uruchomienie w                             przy ul.                          we  Wrocławiu - zwanej dalej „Użytkownikiem”.

§ 2

Cena:

Ogólna cena przedmiotu umowy ustalona na podstawie Oferty złożonej w  dniu                          wynosi:

netto PLN (słownie:),  brutto PLN (słownie:        ).

W cenie dostawy zawarte są koszty:

- przedmiotu umowy, ubezpieczenia, opakowania i transportu do siedziby Użytkownika,

- instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy w siedzibie Użytkownika.

§ 3

Dostawa i instalacja:

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot umowy w siedzibie Użytkownika w terminie  …………… od daty podpisania umowy.

- Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy nastąpi po jego uruchomieniu oraz po obustronnym stwierdzeniu, że nie wystąpiły żadne zastrzeżenia.

- Protokół odbioru sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania protokołu odbioru i przygotowania go do podpisu przez strony umowy.

Osobą uprawnioną do podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego jest: przedstawiciel Użytkownika lub przedstawiciel Działu Aparatury Naukowej AM.

§ 4

Warunki gwarancyjne:

- Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy dostarczony Zamawiającemu będzie fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i objęty gwarancją producenta.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi i inne dokumenty, które otrzyma od producenta przedmiotu umowy dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy i zapewnia                w tym okresie bezpłatny serwis. Równocześnie, Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny świadczący usługi serwisowe przez co najmniej okres 8 lat, licząc od daty zakończenia okresu gwarancji.

- Usługi gwarancyjne realizowane będą w siedzibie Użytkownika lub w serwisie, a koszty dojazdu serwisu i transportu przedmiotu umowy do serwisu i po naprawie ponosić będzie Wykonawca.

- Wykonawca zapewnia, że reakcja na zgłoszenie usterki nastąpi w ciągu 2 dni roboczych,                          a naprawa zostanie wykonana w ciągu  7 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, wówczas naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki.

- Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia przedmiotu umowy                            z eksploatacji trwającego powyżej  2 dni roboczych, spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji.

- Wymiana modułu stołu na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, najpóźniej przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł, nie podlegający naprawie, zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym  24 miesiące.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują w przypadku użytkowania przedmiotu umowy niezgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi lub po dokonaniu samodzielnych napraw przez Użytkownika, bez pisemnej zgody Wykonawcy.

§ 5

Zapłata:

- Zamawiający ureguluje należność w wysokości brutto:          PLN (słownie:  ) za realizację przedmiotu umowy, na podstawie Faktury VAT wystawionej na adres: Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Pasteura 1; 50-367 Wrocław, NIP: PL - 896-000-57-79.

- Płatność, o której mowa w ust. 1, będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury i daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę do Działu Aparatury Naukowej AM we Wrocławiu przy ul. Mikulicza – Radeckiego 5.

§ 6

Kary umowne:

- W razie opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy ponad termin określony                        w § 3 ust. 1 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy (§ 2 umowy) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 20 dni i 0,2 % wartości za każdy następny dzień opóźnienia.

- Jeżeli opóźnienie w dostawie sprzętu przekroczy 30 dni i nastąpi z winy Wykonawcy, po bezskutecznym wezwaniu Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.

- W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy ponad termin określony w § 4 ust. 5 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,1 % jego wartości, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż              20 dni i 0,2 % wartości za każdy następny dzień opóźnienia.

- Każda ze stron może odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.

- Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do jej zapłaty.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie                 o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

§ 7

Postanowienia końcowe:

- Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez obie strony.

- Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej

- W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.

- Spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy, nie rozwiązane polubownie przez strony, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy są upoważnione osoby:

- ze strony Wykonawcy:

- ze strony Zamawiającego:

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA		                         	ZAMAWIAJĄCY

Data