|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds Zamówień Publicznych AM Ul. Mikulicza- Radeckiego 5, 50-345 Wrocław tel. 71 / 784-17-54, fax 71 / 784-00-45 e-mail: tomasz.kiliszek@am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / W – 468 / 12                                                                                               Wrocław  05. 06. 2012 r.

Dostawa trzech (3) stołów sekcyjnych prostych do wykonywania sekcji zwłok oraz ich zamontowanie w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej AM przy ul. Chałubińskiego 6a, 50-368 Wrocław.

Odpowiedzi na pytania

Akademia Medyczna we Wrocławiu niniejszym odpowiada na pytania zadane przez Wykonawców w w / w postępowaniu:

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Stołu sekcyjnego o wadze 75 kg ?

Odpowiedź:

Tak. Zmieniamy wymóg.

Zamiast: „waga do 50 kg ±10 %”, wprowadzamy zapis: „waga do 75 kg”.

- Co Zamawiający rozumie przy określeniu wymiarów blatu: 
1 -  długość całkowitą stołu (liczone po zewnątrz), ale wtedy podane 190cm będzie pomniejszone o "bandy" i o zlew, czyli w sumie długość robocza będzie ok 151cm.
2 - długość roboczą blatu 190cm plus rozmiar zlewu (ok 30cm) plus bandy zewnętrzne, co daje w sumie długość ok  230-235cm (w zależności od usytuowania zlewu w blacie - czy bliżej bandy czy dalej od bandy).
Długość całkowita ma znaczenie jeśli chodzi o rozmiary pomieszczenia, w którym mają być ustawione stoły. Różnica między pierwszą a drugą opcją jest ok 40 cm, w przypadku małych pomieszczeń może to mieć znaczenie.
Rozmiar stołu ma wpływ na cenę.

Odpowiedź:

Zamawiającemu chodzi o długość roboczą blatu min. 190 cm.

- Ze względu na wcześniej podpisane zobowiązania oraz termin urlopowy w naszej firmie na przełomie czerwca i lipca proszę o przesunięcie terminu realizacji zadania o 14 dni. Jednocześnie dla zachowania jakości i trwałości produkowanych przez nas urządzeń, w tym stołów sekcyjnych nie możemy sobie pozwolić na "szybkie wykonanie" bez zachowania należytej jakości.

Odpowiedź:

Przesuwamy termin wykonania zamówienia na dzień 31. 07. 2012 r.

Kanclerz

Akademii Medycznej we Wrocławiu

Mgr Artur Parafiński