Załącznik nr 1 B  do SIWZ –   Wzór Formularza Ofertowego

KOREKTA z dnia 08.02.2012 r.

## FORMULARZ  OFERTOWY   AM/ AZ / PE – PN - 1 / 12   część  B

- Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

(Wpis lub pieczęć)

...................................................................................................................................

2.     Nazwiska osób  reprezentujących  Wykonawcę

3.  Nr telefonu: .........................................          4. Nr  faksu:  .....................................................

5.  E-mail ........................................................    6. Adres www..............................................................

7. NIP : ....................................................... 8. REGON ....................................................

| 9. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wartość Netto PLN | VAT % | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa Spektrofotometru podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) |  |  |  |
|  | Słownie brutto PLN |  |
| 10 | Termin realizacji zamówienia |  |
| 11 | Warunki serwisu ustalone przez Zamawiającego | Okres gwarancji dla Spektrofotometru wynosi min. 24 miesiące, dla osuszacza min 36 miesięcy, a dla źródła, interferometru i lasera spektrometru min. 60 miesięcy od dnia odbioru. Wykonawca zorganizuje szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Przybycie serwisanta do naprawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki lub zostanie ustalony sposób dostarczenia uszkodzonego urządzenia do naprawy na koszt Wykonawcy. Naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia usterki, a jeżeli zaistnieje konieczność importu części zamiennych - w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia usterki. Koszty dojazdu serwisu do i od miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę w kraju. Przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 2 dni roboczych, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana bloku funkcjonalnego – modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia, na nowy równoważny zostanie dokonana na żądanie Zamawiającego, przy 3 (trzecim) uszkodzeniu tego bloku funkcjonalnego / modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym dla Spektrofotometru min. 24 miesiące, dla osuszacza min 36 miesięcy, a dla źródła, interferometru i lasera spektrometru min. 60 miesięcy. Lokalizacja serwisu (nazwę, adres, telefon, e-mail): podać ▼ |

  - Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

  - Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

  - Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  - Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK  NR 2 B                                     Arkusz techniczny      KOREKTA z dnia 08.02.2012 r.

Spektrofotometr podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR)

Nazwa i adres  Wykonawcy

Urządzenie,  model    .........................................................

Producent/Firma:  : ..........................................................

Rok produkcji:   ..................................................

| Lp | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Spektrofotometr |
| 1 | Układ optyczny: szczelny i osuszany | Tak, podać |  |
| 2 | Interferometr Michelsona - ogólny typ rotacyjny, tzw. Dyna-Scan, samokompensujący się, izolowany wibracyjnie. | Tak, podać |  |
| 3 | Zakres częstotliwości co najmniej 8300 - 350 cm-1 | Tak podać |  |
| 4 | Rozdzielczość minimalna: nie gorsza niż 0.5 cm-1 | Tak podać |  |
| 5 | Precyzja dł. fali co najmniej 0.01 cm-1 przy 3000 cm—1 | Tak podać |  |
| 6 | Stosunek sygnał/szum nie mniejszy niż 9300:1 peak to peak przy pomiarze 5 s, przy rozdzielczości 4 cm-1, | Tak podać |  |
| 7 | Automatyczne uwzględnianie rzeczywistej zawartości wody i dwutlenku węgla w atmosferze komory pomiarowej, bez konieczności korzystania z widm referencyjnych ani widm kalibracyjnych. | Tak podać |  |
| 8 | Automatyczne rozpoznawanie przystawek | Tak |  |
| 9 | Osuszacz o długim okresie działania (min 3 lata) z systemem monitoringu z poziomu oprogramowania | Tak podać |  |
| 10 | Laser : półprzewodnikowy | Tak, podać |  |
| 11 | Optyka: KBr z możliwością zastosowania ZnSe | Tak podać |  |
| 12 | Praca spektrometru w sieci lokalnej (LAN) oraz z komputerem zgodnie z protokołem TCP/IP lub podłączenie poprzez USB | Tak |  |
| 13 | Możliwość rozbudowy o dodatkowy detektor MCT | Tak |  |
| II | Oprogramowanie |
| 1 | Zestaw oprogramowania pracujący w środowisku Windows 7 lub równoważnym z automatycznym sterowaniem spektrometrem, z funkcją pomiaru IR, akwizycją danych, manipulacją widmami , kalkulatorem spektralnym, dekonwolucją widma, obliczeniami ilościowymi zgodnie z prawem Lamberta-Beer’a | Tak |  |
| 2 | Oprogramowanie z tworzeniem własnych bibliotek. | Tak |  |
| 3 | Program z funkcją strojenia i optymalizacji pracy spektrometru. | Tak |  |
| 4 | Program typu asystent pozwalający na łatwą pracę z instrumentem, podpowiadający użytkownikowi rozwiązania | Tak |  |
| III | Wyposażenie dodatkowe |
| 1 | Przystawka ATR Przystawka UATR z jedno-odbiciowym kryształem Diament oraz ramieniem dociskowym monitorowanym dociskiem za pomocą oprogramowania | Tak |  |
| 2 | Kontroler PC notebook – co najmniej o parametrach: • Procesor 2.40 GHz (1 MB LP3), • Pamięć operacyjna: 2GB DDR3 • Dysk: 160 GB, • WiFi, DVD R/W, • 3 x USB, • TrackPoint i TouchPad, 14,1" TFT (LCD) • Bateria Li-ion, zasilacz • Odpowiedni system operacyjny niezbędny do współpracy z oprogramowaniem sterującym spektrometrem | Tak podać |  |
| 3 | Uchwyt do tabletek KBr | Tak |  |
| 4 | Tabletkarka próżniowa z pompą odsysającą wilgoć | Tak |  |
| 5 | Rozbieralna, uniwersalna kuweta do próbek ciekłych z zestawem przekładek dystansowych, uszczelnień i okienkami KBr | Tak |  |
| 6 | Prasa hydrauliczna o nacisku min. 15 ton | Tak podać |  |
| 7 | 2 szt. kuwet kwarcowych o drodze optycznej 1 mm, i objętości 350 μl | Tak |  |
| 8 | 2 szt. kuwet kwarcowych o drodze optycznej 5 mm, i objętości 1,75 ml | Tak |  |
| 9 | 2 szt. kuwet kwarcowych o drodze optycznej 10 mm, i objętości 3,5 ml | Tak |  |
| 10 | Automatyczny homogenizator próbek KBr z funkcją zmiany nastawień do 95 sekund pracy, wyposażony w cyfrowy wyświetlacz | Tak |  |
| 11 | Waga analityczna o parametrach nie gorszych niż: Obciążenie maksymalne 160 g Dokładność odczytu 0,1 mg Powtarzalność 0,15 mg Liniowość ±0,3 mg Wymiar szalki ø 85 mm Temperatura pracy +10° - +45°C Kalibracja wewnętrzna (automatyczna) Wyświetlacz LCD z podświetleniem | Tak |  |
| 12 | Pipeta automatyczna o zmiennej objętości - zakres 0,5-10 ul | Tak podać |  |
| 13 | Pipeta automatyczna o zmiennej objętości - zakres 20-200 ul | Tak podać |  |
| 14 | Pipeta automatyczna o zmiennej objętości - zakres 100-1000 ml | Tak podać |  |
| 15 | Waga apteczna o parametrach nie gorszych niż: Obciążenie maksymalne 1200 g Dokładność odczytu 10 mg Powtarzalność 10 mg Liniowość ±20 mg Wymiar szalki 195×195 mm Dryft czułości 2 ppm/°C w temperaturze +15 °C - +35 °C Temperatura pracy +15°C - +30°C Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) lub LED | Tak podać |  |
| IV | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim, przy dostawie urządzenia | Tak podać |  |
|  | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub Parametr graniczny” w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                           pieczęć i podpis Wykonawcy