Załącznik nr 1 C  do SIWZ –   Wzór Formularza Ofertowego

## FORMULARZ  OFERTOWY   AM/ AZ / PE – PN - 1 / 12   część  C

KOREKTA z dnia 08.02.2012 r.

- Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

(Wpis lub pieczęć)

...................................................................................................................................

2.     Nazwiska osób  reprezentujących  Wykonawcę

3.  Nr telefonu: .........................................          4. Nr  faksu:  .....................................................

5.  E-mail ........................................................    6. Adres www..............................................................

7. NIP : ....................................................... 8. REGON ....................................................

| 9. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wartość Netto PLN | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa kompaktowego odwróconego Mikroskopu fluorescencyjnego |  |  |
|  | Słownie brutto PLN |  |
| 10 | Termin realizacji zamówienia : |  |
| 11 | Warunki serwisu ustalone przez Zamawiającego | Okres gwarancji dla Mikroskopu z wyposażeniem wynosi 24 miesiące od dnia odbioru. Wykonawca zorganizuje szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Przybycie serwisanta do naprawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki lub zostanie ustalony sposób dostarczenia uszkodzonego urządzenia do naprawy na koszt Wykonawcy. Naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia usterki, a jeżeli zaistnieje konieczność importu części zamiennych - w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia usterki. Koszty dojazdu serwisu do i od miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę w kraju. Przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 2 dni roboczych, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana bloku funkcjonalnego – modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia, na nowy równoważny zostanie dokonana na żądanie Zamawiającego, przy 3 (trzecim) uszkodzeniu tego bloku funkcjonalnego / modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące. Lokalizacja serwisu (nazwę, adres, telefon, e-mail): podać ▼ |

  - Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

  - Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

  - Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  - Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK  NR 2 C                                                  Arkusz techniczny

Kompaktowy odwrócony Mikroskop fluorescencyjny

Nazwa i adres  Wykonawcy

Urządzenie,  model    .........................................................

Producent/Firma:  : ..........................................................

Rok produkcji:   ..................................................

| Lp | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powiększenie 10x i 20x | Tak, podać |  |
| 2 | Filtr - ekscytacja/emisja/dwubarwny | Tak, podać |  |
| 3 | Źródło światła : dioda LED biała/niebieska GFP: ekscytacja 488 nm, emisja 520 nm Dioda LED o żywotności nie mniejszej niż 25.000 godzin. | Tak, podać |  |
| 4 | Kamera zintegrowana minimum: CMOS 1,3 megapikseli (1280 x 1240) | Tak, podać |  |
| 5 | Wyświetlacz z panelem dotykowym, nie mniejszy niż 7” TFT LCD (800 x 480). Regulacja jasności pola widzenia, intensywności oświetlenia oraz czasu ekspozycji z poziomu monitora dotykowego | Tak, podać |  |
| 6 | Pamięć danych: Zapis danych na kartach pamięci. Karta pamięci w zestawie min. 8 GB | Tak, podać |  |
| 7 | Oprogramowanie (funkcje): Obraz w technice jasnego pola i fluorescencyjnej Obrazowanie żywych komórek Możliwość ciągłego fotografowania i nagrywania filmów poklatkowych Możliwość nakładania obrazów uzyskanych w technikach jasnego pola i fluorescencji | Tak, podać |  |
| 8 | Powierzchnia mikroskopu łatwo zmywalna, szczelna, łatwa do dezynfekcji - praca w warunkach jałowych w komorze laminarnej lub inkubatorze do hodowli komórkowych (w warunkach wilgotności do 90% , 5%CO2, w zakresie temperatur +200C - +400C ). | Tak, podać |  |
| 9 | Waga do 6 kg (aby utrzymały go półki inkubatora CO2) | Tak, podać |  |
| 10 | Rozmiar nie większy niż: 300 x 400 x 400 mm (szer. x dł. x wys.) – by mieścił się na półkach inkubatora CO2 | Tak, podać |  |
| 11 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak, podać |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub Parametr graniczny” w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                           pieczęć i podpis Wykonawcy