Załącznik nr 1 D  do SIWZ –   Wzór Formularza Ofertowego

## FORMULARZ  OFERTOWY   AM/ AZ / PE – PN - 1 / 12   część  D

KOREKTA z dnia 08.02.2012 r.

- Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

(Wpis lub pieczęć)

...................................................................................................................................

2.     Nazwiska osób  reprezentujących  Wykonawcę

3.  Nr telefonu: .........................................          4. Nr  faksu:  .....................................................

5.  E-mail ........................................................    6. Adres www..............................................................

7. NIP : ....................................................... 8. REGON ....................................................

| 9. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena netto PLN | Ilość | Wartość Netto PLN | VAT % | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa rotacyjnych wyparek próżniowych |  | 2 |  |  |  |
|  | Słownie brutto PLN : |
| 10 | Termin realizacji zamówienia : |  |
| 11 | Warunki serwisu ustalone przez Zamawiającego | Okres gwarancji dla urządzeń należących do przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia odbioru. Wykonawca zorganizuje szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Przybycie serwisanta do naprawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki lub zostanie ustalony sposób dostarczenia uszkodzonego urządzenia do naprawy na koszt Wykonawcy. Naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia usterki, a jeżeli zaistnieje konieczność importu części zamiennych - w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia usterki. Koszty dojazdu serwisu do i od miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę w kraju. Przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 2 dni roboczych, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana bloku funkcjonalnego – modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia, na nowy równoważny zostanie dokonana na żądanie Zamawiającego, przy 3 (trzecim) uszkodzeniu tego bloku funkcjonalnego / modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące. Lokalizacja serwisu (nazwę, adres, telefon, e-mail): podać ▼ |

  - Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

  - Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

  - Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  - Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK  NR 2 D                                     Arkusz techniczny    KOREKTA z dnia 08.02.2012 r.

Rotacyjne wyparki próżniowe – 2 szt.

Nazwa i adres  Wykonawcy

Urządzenie,  model    .........................................................

Producent/Firma:  : ..........................................................

Rok produkcji:   ..................................................

| Lp. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podnośnik ręczny, mechaniczny pozwalający na bezstopniową regulację głębokości zanurzenia kolby w zakresie przynajmniej do 150 mm | Tak podać |  |
| 2 | Zakres prędkości obrotowej przynajmniej 20-280 obr./min., analogowa regulacja prędkości obrotowej kolby, za pomocą pokrętła.(pokrętło powyżej kolby destylacyjnej - lub inne zabezpieczenie przed możliwością zachlapania). | Tak podać |  |
| 3 | Temperatura łaźni regulowana w zakresie min. 20°C - 95°C, regulacja temperatury analogowa za pomocą pokrętła, moc grzewcza przynajmniej 1300 W | Tak podać |  |
| 4 | Pionowa chłodnica skraplająca o powierzchni skraplania nie mniej niż 1700 cm2, Elementy szklane pokryte tworzywem sztucznym zabezpieczającym przed wylaniem cieczy w przypadku uszkodzenia elementów szklanych (warstwa antyimplozyjna) | Tak podać |  |
| 5 | Maksymalna pojemność kolby wyparnej 4 l przy standardowej łaźni grzejnej | Tak |  |
| 6 | Stosowanie kolb destylacyjnych od 50 – 4000 ml | Tak podać |  |
| 7 | kolba wyparna i odbierająca o objętości 1 litra | Tak |  |
| 8 | Uchwyty mocujące kolbę wyparną blokujące, przystosowane do szybkiego zdejmowania | Tak, podać |  |
| 9 | Misa łaźni wodnej o pojemności 4 l wykonana ze stali nierdzewnej, zdejmowana/odłączana od bazy Oddzielny wyłącznik łaźni wodnej | Tak podać |  |
| 10 | Butelka Woulf’a z min. 3 króćcami podłączeniowymi | Tak |  |
| 11 | W dostawie kable sieciowe i węże próżniowe | Tak |  |
| 12 | Zasilanie sieciowe: 230 V/50 Hz Zużycie mocy: poniżej 1500 W z łaźnią | Tak podać |  |
| 13 | Masa wyparki ze szkłem: nie więcej niż 20 kg | Tak |  |
| 14 | Stopień ochrony obudowy wyparki przy dotyku palcem wg międzynarodowej normy IEC 60 529/09.2000 lub polskiego odpowiednika normy PN – EN 60 529/09.2000) tj. obudowa winna spełniać wymogi zabezpieczenia IP 20 | Tak |  |
| 15 | Stopień ochrony obudowy łaźni grzewczej przynajmniej IP 67 tj. - brak wnikania pyłu do obudowy przy podciśnieniu wynoszącym 20mbar. a przy chwilowym zanurzeniu - woda nie może wnikać w ilościach, które mogą spowodować uszkodzenia, w wypadku gdy obudowa znajdzie się chwilowo pod wodą przy normalnych warunkach ciśnieniowych i czasowych. | Tak |  |
| 16 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. |  |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub Parametr graniczny” w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                           pieczęć i podpis Wykonawcy