Załącznik nr 1 G  do SIWZ –   Wzór Formularza Ofertowego

## FORMULARZ  OFERTOWY   AM/ AZ / PE – PN - 1 / 12   część  G

KOREKTA z dnia 08.02.2012 r.

- Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

(Wpis lub pieczęć)

...................................................................................................................................

2.     Nazwiska osób  reprezentujących  Wykonawcę

3.  Nr telefonu: .........................................          4. Nr  faksu:  .....................................................

5.  E-mail ........................................................    6. Adres www..............................................................

7. NIP : ....................................................... 8. REGON ....................................................

| 9. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena netto PLN | Ilość Szt. | Wartość Netto PLN | VAT % | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa mikroskopów studenckich |  | 10 |  |  |  |
|  | Słownie brutto PLN |  |
| 10 | Termin realizacji zamówienia : |  |
| 11 | Warunki serwisu ustalone przez Zamawiającego | Okres gwarancji dla urządzeń należących do przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia odbioru. Wykonawca zorganizuje szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Przybycie serwisanta do naprawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki lub zostanie ustalony sposób dostarczenia uszkodzonego urządzenia do naprawy na koszt Wykonawcy. Naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia usterki, a jeżeli zaistnieje konieczność importu części zamiennych - w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia usterki. Koszty dojazdu serwisu do i od miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę w kraju. Przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 2 dni roboczych, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana bloku funkcjonalnego – modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia, na nowy równoważny zostanie dokonana na żądanie Zamawiającego, przy 3 (trzecim) uszkodzeniu tego bloku funkcjonalnego / modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące. Lokalizacja serwisu (nazwę, adres, telefon, e-mail): podać ▼ |

  - Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

  - Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

  - Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  - Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK  NR 2 G                                                  Arkusz techniczny

Mikroskopy studenckie - 10 szt.

Nazwa i adres  Wykonawcy

Urządzenie,  model    .........................................................

Producent/Firma:  : ..........................................................

Rok produkcji:   ..................................................

| Lp. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyt rewolwerowy na 4 obiektywy | Tak, podać |  |
| 2 | Statyw o konstrukcji ażurowej umożliwiającej prowadzącym ćwiczenia stałą kontrolę poprawności prowadzenia obserwacji przez studentów z pozycji „vis a vis”. Rama mikroskopu, stabilna , Mechanizm ogniskujący z podwójnymi z obu stron statywu, współosiowymi śrubami: zgrubną regulacją siły nacisku i precyzyjną, mechaniczna blokada stałego położenia pracy stolika w pozycji zachowania ostrości obrazu | Tak podać |  |
| 3 | Binokularowa o nachyleniu 30 stopni, regulacja rozstawu okularów min. 48-75mm, z optyką korygowaną do nieskończoności, regulacją dioptryjną ± 5 w jednym z tubusów | Tak, podać |  |
| 4 | Okulary szt.2 o powiększeniu 10x i numerze pola co najmniej 18, wyposażone w zwijane osłonki gumowe, zablokowane w tubusie wbudowanymi śrubami, z uszczelnieniem antybakteryjnym | Tak, podać |  |
| 5 | Plan achromatyczne z elementami optycznymi wykonanymi z ekologicznego szkła bezołowiowego, z uszczelnieniem antybakteryjnym, o długości optycznej min. 45mm, o powiększeniach /aperturze / WD - wymaganej minimalnej odległości roboczej: powiększ/ apertura numeryczna / WD-odl. robocza ; min. 4x / 0,10 / 18,5 mm powiększ/ apertura numeryczna / WD-odl. robocza; min. 10x / 0,25 /10,6 mm powiększ/ apertura numeryczna / WD-odl. robocza; min. 40x / 0,65 / 0,6 mm | Tak, podać |  |
| 6 | Stolik mechaniczny, bez wystającej szyny zębatkowej, z pokrętłem przesuwu po prawej stronie, z uchwytem na szkiełko preparatowe i niezależnym przesuwem preparatu w obu osiach, ze skalą wskazań dla obu osi o dokładności 0,1mm Minimalny zakres przesuwu 75 mm – oś X 30 mm – oś Y | Tak, podać |  |
| 7 | Wbudowany w spodniej części statywu oświetlacz diodowy LED z regulatorem natężenia światła | Tak, podać |  |
| 8 | Kondensor Abbego o aperturze NA 1,25 z regulacją wysokości i wbudowaną regulowaną przesłoną aperturową, z fabrycznie oznaczonymi pozycjami dla poszczególnych obiektywów | Tak, podać |  |
| 9 | Antystatyczny pokrowiec ochronny dla mikroskopu | Tak, podać |  |
| 10 | Elementy optyczne takie jak okulary, obiektywy, czy kondensor zamocowane w trwały sposób uniemożliwiający demontaż | Tak, podać |  |
| 11 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak, |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub Parametr graniczny” w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                           pieczęć i podpis Wykonawcy