Załącznik nr 1 H  do SIWZ –   Wzór Formularza Ofertowego

## FORMULARZ  OFERTOWY   AM/ AZ / PE – PN - 1 / 12   część  H

KOREKTA z dnia 08.02.2012 r.

- Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

(Wpis lub pieczęć)

...................................................................................................................................

2.     Nazwiska osób  reprezentujących  Wykonawcę

3.  Nr telefonu: .........................................          4. Nr  faksu:  .....................................................

5.  E-mail ........................................................    6. Adres www..............................................................

7. NIP : ....................................................... 8. REGON ....................................................

| 9. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wartość Netto PLN | VAT % | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa homogenizatora z końcówkami i statywem |  |  |  |
|  | Słownie brutto PLN |  |
| 10 | Termin realizacji zamówienia : |  |
| 11 | Warunki serwisu ustalone przez Zamawiającego | Okres gwarancji dla urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia odbioru. Wykonawca zorganizuje szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Przybycie serwisanta do naprawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki lub zostanie ustalony sposób dostarczenia uszkodzonego urządzenia do naprawy na koszt Wykonawcy. Naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia usterki, a jeżeli zaistnieje konieczność importu części zamiennych - w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia usterki. Koszty dojazdu serwisu do i od miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę w kraju. Przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 2 dni roboczych, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana bloku funkcjonalnego – modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia, na nowy równoważny zostanie dokonana na żądanie Zamawiającego, przy 3 (trzecim) uszkodzeniu tego bloku funkcjonalnego / modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące. Lokalizacja serwisu (nazwę, adres, telefon, e-mail): podać ▼ |

  - Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

  - Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

  - Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  - Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK  NR 2 H                                      Arkusz techniczny     KOREKTA z dnia 08.02.2012 r.

Homogenizator ręczny z końcówkami i statywem

Nazwa i adres  Wykonawcy

Urządzenie,  model    .........................................................

Producent/Firma:  : ..........................................................

Rok produkcji:   ..................................................

| Lp | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Homogenizator mechaniczny, ręczny | Tak |  |
| 1 | Zasilanie sieciowe 230V, 50 Hz ± 10% lub zasilany z sieci poprzez zasilacz stałoprądowy | Tak, |  |
| 2 | Zakres regulacji prędkości min. 5 000 - 30 000 rpm analogowy sterownik prędkości obrotowej | Tak, podać |  |
| 3 | Zakres objętości homogenizowanych: 0,03 - 1000 (2000) ml | Tak, podać |  |
| 4 | Maksymalna głośność do 75 dB | Tak, podać |  |
| 5 | Posiada wymienne generatory wielokrotnego użytku, ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI316 + teflon; co najmniej wymienione poniżej | Tak, podać |  |
| 6 | Maksymalna moc do 150 W Masa do 0,6 kg | Tak, podać |  |
| II | Akcesoria |  |  |
| A | Końcówka homogenizująca 5 x 75 mm (generator) | Tak, podać |  |
|  | 1 | średnica końcówki 5 mm | Tak |  |
|  | 2 | długość końcówki 75 mm | Tak |  |
|  | 3 | kształt końcówki: płaska z otworami bocznymi | Tak, podać |  |
|  | 4 | współpracuje z próbówkami typu eppendorf 0,5/1,5/2,0 ml | Tak |  |
|  | 5 | zakres objętości homogenizowanego materiału 0,03- 1,5 ml | Tak |  |
| B | Końcówka homogenizująca 7 x 75 mm | Tak |  |
|  | 1 | średnica końcówki 7 mm | Tak |  |
|  | 2 | długość robocza 75 mm | Tak |  |
|  | 3 | zakres objętości homogenizowanego materiału: 0,5 -10 ml | Tak |  |
|  | 4 | kształt końcówki: piłokształtna z otworami bocznymi | Tak |  |
| C | Statyw do homogenizatora | Tak |  |
| III | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub Parametr graniczny” w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                           pieczęć i podpis Wykonawcy