Załącznik nr 1 F  do SIWZ –   Wzór Formularza Ofertowego

## FORMULARZ  OFERTOWY   AM/ AZ / PE – PN - 1 / 12   część  F

KOREKTA z dnia 08.02.2012 r.

- Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

(Wpis lub pieczęć)

...................................................................................................................................

2.     Nazwiska osób  reprezentujących  Wykonawcę

3.  Nr telefonu: .........................................          4. Nr  faksu:  .....................................................

5.  E-mail ........................................................    6. Adres www..............................................................

7. NIP : ....................................................... 8. REGON ....................................................

| 9. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wartość Netto PLN | VAT % | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa Komory fitotronowej |  |  |  |
|  | Słownie brutto PLN |  |
| 10 | Termin realizacji zamówienia : |  |
| 11 | Warunki serwisu ustalone przez Zamawiającego | Okres gwarancji dla urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia odbioru. Wykonawca zorganizuje szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Przybycie serwisanta do naprawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki lub zostanie ustalony sposób dostarczenia uszkodzonego urządzenia do naprawy na koszt Wykonawcy. Naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia usterki, a jeżeli zaistnieje konieczność importu części zamiennych - w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia usterki. Koszty dojazdu serwisu do i od miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę w kraju. Przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 2 dni roboczych, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana bloku funkcjonalnego – modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia, na nowy równoważny zostanie dokonana na żądanie Zamawiającego, przy 3 (trzecim) uszkodzeniu tego bloku funkcjonalnego / modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące. Lokalizacja serwisu (nazwę, adres, telefon, e-mail): podać ▼ |

  - Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

  - Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

  - Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  - Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK  NR 2 F                                  Arkusz techniczny    KOREKTA z dnia 17.02.2012 r.

Komora fitotronowa

Nazwa i adres  Wykonawcy

Urządzenie,  model    .........................................................

Producent/Firma:  : ..........................................................

Rok produkcji:   ..................................................

| Lp. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność minimalna 1000 litrów | Tak, podać |  |
| 2 | Minimum 4 półki z oświetleniem | Tak, podać |  |
| 3 | Półki z możliwością regulacji; ustawione min. co 23 cm, bo naczynia hodowlane na materiał roślinny mają wys. 19 cm | Tak, podać |  |
| 4 | Powierzchnia dostępna dla hodowli minimum 2,1 m2 | Tak, podać |  |
| 5 | Mikroprocesorowy sterownik temperatury, wilgotności cyklu dzień/noc oraz natężenia światła, na każdej półce | Tak, podać |  |
| 6 | Regulacja natężenia naświetlenia nad każdą półką w przedziale od 100 do 200 mikro moli metra kwadratowego na sekundę lub stałe natężenie naświetlenia 225 mikro moli metra kwadratowego Intensywność oświetlenia mierzona między 12 a 16 cm min. 100 mikro moli | Tak, podać |  |
| 7 | Zakres ustawienia temperatury(przy włączonych światłach) minimum 10-35 stopni C | Tak, podać |  |
| 8 | Stabilność temperatury przy włączonym oświetleniu co najmniej 0,7 stopni C | Tak, podać |  |
| 9 | Alarm przekroczenia zadanych temperatur | Tak, podać |  |
| 10 | System wentylacji półek zapobiegający kondensacji w naczyniach hodowlanych Wymuszony, obieg powietrza między półkami, powodujący równomierny rozkład temperatur (mierzony 10 cm od dyfuzora nie może przekraczać 0.1m/sec) | Tak, podać |  |
| 11 | Wnętrze komory hodowlanej ze stali szlachetnej lub aluminium | Tak |  |
| 11a | Funkcja konstruowania programów | Tak |  |
| 11b | Funkcja przechowywania programów | Tak |  |
| 11c | Funkcja podglądu historii zdarzeń | Tak |  |
| 11d | Kółka samonastawne do przemieszczania urządzenia | Tak |  |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim, przy dostawie urządzenia | Tak podać |  |
| 13 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub Parametr graniczny” w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                           pieczęć i podpis Wykonawcy