|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds Zamówień Publicznych AM Ul. Mikulicza- Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71 / 784-17-54, fax 71 / 784-00-45 e-mail: ziam@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PE - PN – 1 / 12				                Wrocław, 17. 02. 2012 r.

Dostawa, montaż, podłączenie do istniejących instalacji oraz uruchomienie sprzętu laboratoryjnego              w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w bud. B Ośrodka Badawczo - Naukowo - Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu, w ramach realizacji projektu: "Budowa i wyposażenie Ośrodka Badawczo - Naukowo - Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji we Wrocławiu".

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich                w dniu 14. 01. 2012 r., ukazało się w dniu 19. 01. 2012 r. - nr 2012 / S 12 - 018955.

##### Odpowiedzi na pytania – trzecia tura

##### Akademia Medyczna we Wrocławiu odpowiada niniejszym na pytania zadane                     w w / w postępowaniu:

Pytania dotyczą części F – komora fitotronowa

- Czy Zamawiający wymaga żeby komora była wyposażona w sterownik mikroprocesorowy PID     z wyświetlaczem LCD dającym możliwość wyświetlania komunikatów tekstowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z Siwz, Zamawiający wymaga wyposażenia komory w sterownik mikroprocesorowy. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza wyświetlacz LCD dający możliwość wyświetlania komunikatów tekstowych.

- Czy Zamawiający wymaga żeby komora miała możliwość konstruowania programów, gdzie              w każdym programie można ustawić do 24 kroków?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał, żeby komora posiadała funkcję konstruowania programów, ale nie ustala górnego limitu liczby kroków w każdym programie.

- Czy Zamawiający wymaga urządzenia możliwością przechowania do 16 programów w pamięci sterownika?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał, żeby komora posiadała funkcję przechowywania programów, ale nie ustala górnego limitu liczby programów.

- Czy Zamawiający wymaga żeby komora miała wbudowane alarmy: zbyt niskiej i zbyt wysokiej temperatury, zbyt niskiej i zbyt wysokiej wilgotności, uchylenia drzwi, usterek układu chłodzenia?

Odpowiedź:

Zgodnie z Siwz, Zamawiający będzie tylko wymagał, żeby urządzenie posiadało alarm przekroczenia zadanych temperatur.

- Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie miało możliwość podglądu historii zdarzeń alarmowych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający będzie tego wymagał.

- Czy Zamawiający wymaga żeby wnętrze komory hodowlanej wykonanej ze stali szlachetnej lub aluminium, było pomalowane proszkowo na biały kolor? Wnętrze komory pomalowane na biało ma większy współczynnik odbijania światła, a dodatkowo farba tworzy powierzchnię bardziej odporną na uszkodzenia mechaniczne i jest łatwiejsza w czyszczeniu.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie będzie tego wymagał.

- Czy Zamawiający wymaga żeby komora wyposażona była w kółka samonastawne służące do łatwiejszego przemieszczania urządzenia?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający będzie tego wymagał.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze stałym natężeniem światła równym 225 mikro moli metra kwadratowego na sekundę bez możliwości regulacji natężenia naświetlania nad każdą półką?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości regulacji wysokości półek, gdzie nominalne ustawienie półek jest co 20 cm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga, by urządzenie posiadało regulację wysokości półek.

Kanclerz

Akademii Medycznej we Wrocławiu

Mgr Artur Parafiński