Załącznik nr 1 B  do SIWZ –   Wzór Formularza Ofertowego

## FORMULARZ  OFERTOWY   UMW / AZ / PE – PN - 23 / 12   część  B

- Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

(Wpis lub pieczęć)

...................................................................................................................................

2.   Nazwiska osób  reprezentujących  Wykonawcę

3.   Nr telefonu: .........................................          4. Nr  faksu:  .....................................................

5.   E-mail ........................................................   6. Adres www.............................................................

7.   NIP : .......................................................       8. REGON ....................................................

| 9. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena netto PLN | Ilość | Wartość Netto PLN | VAT % | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa Autoklawu przelotowego dwudrzwiowego z wyposażeniem |  | 1 |  |  |  |
|  | Słownie brutto PLN |  |
| 10 | Warunki serwisu ustalone przez Zamawiającego | Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeglądy techniczne i pełny serwis przedmiotu zamówienia, bez dodatkowych opłat. Przybycie serwisanta do naprawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki. Naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia usterki, a jeżeli zaistnieje konieczność importu części zamiennych - w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia usterki. Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu umowy, a koszty dojazdu serwisu i transportu uszkodzonych modułów przedmiotu umowy do serwisu i po naprawie ponosić będzie Wykonawca. Przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 2 dni roboczych, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana bloku funkcjonalnego – modułu przedmiotu zamówienia, na nowy równoważny, zostanie dokonana na żądanie Zamawiającego, przy 3 (trzecim) uszkodzeniu tego bloku funkcjonalnego / modułu przedmiotu zamówienia. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym 36 miesięcy. |

  - Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

  - Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

  - Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  - Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK  NR 2 B                            Arkusz techniczny                  UMW / AZ / PE – PN – 23 / 12

(korekta – 23. 10. 2012 r.)

Autoklaw przelotowy dwudrzwiowy z wyposażeniem – 1 szt.

Nazwa i adres  Wykonawcy

Urządzenie,  model    .........................................................

Producent/Firma:  : ..........................................................

Rok produkcji:   ..................................................

| Lp. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy (wyczerpujący opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie przeznaczone do zabudowy. | Tak, podać |  |
| 2 | Obudowa autoklawu wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej (AISI 304, 316, 316L, 316 Ti), drzwi komory oraz elementy narażone na intensywne oddawanie ciepła pokryte utwardzonym, termoizolującym tworzywem lub obudowa izolowana termicznie materiałem nie nagrzewającym się. | Tak, podać |  |
| 3 | Autoklaw wyposażony w dwoje drzwi zewnętrznych tj. drzwi załadunkowe i rozładunkowe, umieszczone po przeciwległych stronach, zabezpieczone przed równoczesnym ich otwarciem, oraz opisane w pkt. 4. | Tak, podać |  |
| 4 | Drzwi autoklawu obsługiwane pneumatycznie, otwierane automatycznie w płaszczyźnie pionowej lub manualnie w płaszczyźnie poziomej, automatyczna blokada termiczna i ciśnieniowa uniemożliwiająca otwarcie drzwi autoklawu w czasie trwania cyklu oraz przed osiągnięciem bezpiecznej temperatury wsadu. | Tak, podać |  |
| 5 | Pojemność użytkowa komory sterylizacyjnej minimum 122 l. | Tak, podać |  |
| 6 | Zakres temperatury sterylizacji co najmniej od 110 -138° C. | Tak, podać |  |
| 7 | Pompa próżniowa generująca próżnię do min. 50 mbar, z funkcją próżni pulsacyjnej oraz suszenia próżniowego. | Tak, podać |  |
| 8 | System szybkiego chłodzenia wsadu maksymalnie 30 min. | Tak, podać |  |
| 9 | Filtr do sterylizacji powietrza. | Tak, podać |  |
| 10 | Funkcja autodiagnostyki Automatyczna walidacja każdego przeprowadzonego cyklu sterylizacji (niezależny czujnik temperatury i ciśnienia umieszczony w komorze sterylizacyjnej niezależnie od czujników autoklawu ) | Tak, podać |  |
| 11 | Opcjonalnie: podwójny (kaskadowy) zmiękczacz wody z automatyczną głowicą do regeneracji oraz ze zbiornikiem na solankę. Głowica automatyczna, czasowa, o wydajności min. 70 litrów/ godzinę. lub uzdatniacz wody metodą odwróconej osmozy o wydajności 70 litrów/godz. System dozujący automatycznie wodę zdemineralizowaną w sposób ciągły, z własną pompą wspomagającą oraz ze zbiornikiem ciśnieniowym wody uzdatnionej minimum 70 litrów. | Tak, podać a) czy b) |  |
| 12 | Zintegrowana ze sterownikiem sterylizatora wytwornica pary wodnej ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej (AISI 316) umieszczona w obudowie autoklawu i oddzielona od komory roboczej. Wytwornica z systemem automatycznego samooczyszczania, zasilana wodą zdemineralizowaną lub zmiękczoną otrzymywaną w wyniku podwójnego zmiękczania albo zdemineralizowaną otrzymywaną w wyniku odwróconej osmozy. | Tak, podać |  |
| 13 | Komora wyposażona w półkowy system załadunku, dwa poziomy załadunku, półki o regulowanej wysokości. | Tak, podać |  |
| 14 | Podwójny (obustronny) panel sterowania – jeden od strony załadowczej, drugi od strony wyładowczej. Autoklaw wyposażony w wyświetlacz z dużym dotykowym monitorem, wskazującym aktualne parametry pracy : ciśnienie, temperatura, czas trwania procesu, godzina, data. Wyświetlane komunikaty oraz oprogramowanie w języku polskim. | Tak, podać |  |
| 15 | Programowanie warunków sterylizacji w zależności od rodzaju sterylizowanego materiału i potrzeb użytkownika, programowanie opóźnionej godziny rozpoczęcia sterylizacji. | Tak, podać |  |
| 16 | Kompresor zewnętrzny do schładzania komory roboczej. | Tak |  |
| 17 | Sonda temperaturowa wewnątrz komory roboczej, pozwalająca na monitorowanie temperatury w sterylizowanych cieczach | Tak, podać |  |
| 18 | Alarmy (akustyczny i wizualny) nieprawidłowej pracy i warunków (temperatury, ciśnienia, awarii zasilania, awarii układu ryglującego drzwi, awarii układu zasilającego wodą. | Tak, podać |  |
| 19 | Manualny ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa. | Tak, podać |  |
| 20 | Dodatkowe wyposażenie: dwa kosze do sterylizacji ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, półka wewnętrzna ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. | Tak, podać |  |
| 21 | Urządzenie jest zgodne z dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC oraz dyrektywą ciśnieniową 97/23/EC (dołączyć kopie certyfikatów). | Tak |  |
| 22 | Urządzenie posiada deklarację zgodności CE z numerem jednostki notyfikowanej, biorącej udział w ocenie zgodności. | Tak |  |
| 23 | Wykonawca dokona walidacji zainstalowanego sprzętu (kwalifikacja instalacyjna, operacyjna i procesowa). | Tak |  |
| 24 | Kompletna dokumentacja niezbędna do zgłoszenia odbioru urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego, przekazana wraz z urządzeniem. | Tak |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny” w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Odpowiedź w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy (wyczerpujący opis)” powinna być pełna. Sama  odpowiedź „Tak” nie jest wystarczająca.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data                                                           pieczęć i podpis Wykonawcy