50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW Ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław tel. 71 / 784-17-54, fax 71 / 784-00-45 e-mail: tomasz.kiliszek@umed.wroc.pl

UMW / AZ / W – 508 / 13                                                                                      Wrocław   17. 06. 2013 r.

Przedmiot postępowania:

Opracowanie w sposób uproszczony audytu efektywności elektroenergetycznej w budynkach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w celu ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej.

Przesunięcie terminu składania ofert

oraz

Odpowiedzi na pytania

- Przesunięcie terminu składania ofert.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, w związku z koniecznością umożliwienia Wykonawcom dokonania wizji lokalnej obiektów UMW, przesuwa termin składania ofert o 7 dni, na dzień 
27. 06. 2013  r. na godz. 10:00.

- Odpowiedzi na pytania.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu niniejszym odpowiada na pytania zadane przez Wykonawców w w / w postępowaniu:

- Uszczegółowienie danych dot. ukł. pom. (wg zał. analiza techniczna) – czy jest możliwe uzupełnienie danych z zał. protokołu dla poszczególnych obiektów lub ewentualnie czy możliwa byłaby wizja lokalna Państwa układów pom.

Odpowiedź:

Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej obiektów UMW. Wyznaczamy termin wizji na dzień 20. 06. 2013 r. na godz. 09:00. Spotkanie przedstawicieli Wykonawców przed wizją – przy ul. Chałubińskiego 4a - w siedzibie Sekcji Konserwacji i Drobnych Napraw UMW . Działu Transportu i Zaopatrzenia UMW – tel. 71 / 784-10-92. Dane w temacie układów pomiarowych Wykonawcy będą mogli określić na podstawie wizji lokalnej.

- Moc bierna – czy i gdzie istnieją baterie kondensatorów, ich dane tech. ew. czy możliwa jest wizja lokalna?

Odpowiedź:

Tak. Ich lokalizację oraz dane techniczne można będzie uzyskać w trakcie przeprowadzonych wizji lokalnych (zob. odp. na pyt. nr 1).

(Pytania 3 – 6 dotyczą oświetlenia obiektów)

- Czy istnieje dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy instalacji oświetleniowej (opis, schematy jednokreskowe, rzuty) ?

Odpowiedź:

Nie istnieje, jako odrębny projekt.

- Czy audyt oświetlenia ma dotyczyć również oświetlenia awaryjnego?

Odpowiedź:

Tak.

- Czy były wykonywane wcześniej okresowe pomiary oświetlenia pod kątem przeglądów okresowych budynków ?

Odpowiedź:

Tak, tylko dla części obiektów, zgodnie z pokontrolnymi zaleceniami SANEPID-u.

- Czy dla obiektu przy ul. Parkowej 11 audyt oświetlenia też ma być wykonany ?

Odpowiedź:

Jak w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej – Warunki Zaproszenia zgodnie z pkt. I.2.

- Opis wymaganych podstawowych funkcjonalności dla systemu monitoringu energii el. – czy tylko prezentacja danych fizycznych moce i energie czy też dane finansowe (obraz faktury).

Odpowiedź:

Wymagania podstawowych funkcjonalności dla systemu monitoringu energii elektrycznej obejmują prezentacje danych fizycznych mocy i energii oraz dane finansowe (obraz faktury).

Kanclerz

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Mgr Artur Parafiński