Załącznik nr 1 do SIWZ –   Wzór Formularza Ofertowego

## FORMULARZ  OFERTOWY   UMW / AZ / PE – PN - 1 / 13

- Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

(Wpis lub pieczęć)

...................................................................................................................................

2.   Nazwiska osób  reprezentujących  Wykonawcę

3.   Nr telefonu: .........................................          4. Nr  faksu:  .....................................................

5.   E-mail ........................................................   6. Adres www.............................................................

7.   NIP : .......................................................       8. REGON ....................................................

| 9. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena netto PLN | Ilość | Wartość Netto PLN | VAT % | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa Titratora – aparatu do automatycznego miareczkowania potencjometrycznego wraz z systemem dozowania i oprzyrządowaniem, rejestracją danych oraz prezentacją krzywej do miareczkowania on-line. Model, producent, państwo: ………………………………………………….. |  | 1 |  |  |  |
|  | Program komputerowy sterujący pracą titratora. Nazwa programu, producent, państwo: ……………………………………………………………… |  | 1 |  |  |  |
|  | Stolik do miareczkowania z uchwytem i mieszadłem magnetycznym, kompaty-bilny z zestawem. Model, producent, państwo: ……………………………………………………………… |  | 1 |  |  |  |
|  | Adapter F/BNC służący do podłączania elektrod o określonych portach. Model, producent, państwo: ……………………………………………………………… |  | 1 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
|  | Słownie razem brutto PLN |  |
| 10 | Warunki serwisu ustalone przez Zamawiającego | Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeglądy techniczne i pełny serwis przedmiotu zamówienia, bez dodatkowych opłat. Przybycie serwisanta do naprawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki. Naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia usterki, a jeżeli zaistnieje konieczność importu części zamiennych - w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia usterki. Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu umowy, a koszty dojazdu serwisu i transportu uszkodzonych modułów przedmiotu umowy do serwisu i po naprawie ponosić będzie Wykonawca. Przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 2 dni roboczych, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana bloku funkcjonalnego – modułu przedmiotu zamówienia, na nowy równoważny, zostanie dokonana na żądanie Zamawiającego, przy 3 (trzecim) uszkodzeniu tego bloku funkcjonalnego / modułu przedmiotu zamówienia. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym 36 miesięcy. |

  - Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

  - Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

  - Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  - Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK  NR 2               Arkusz techniczny             UMW / AZ / PE – PN – 1 / 13

Titrator – aparat do automatycznego miareczkowania potencjometrycznego wraz z systemem dozowania oraz oprzyrządowaniem – 1 szt.

Nazwa i adres  Wykonawcy

Urządzenie,  model    .........................................................

Producent/Firma/Państwo:  : ..........................................................

Rok produkcji:   ..................................................

| Lp. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy (wyczerpujący opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ISTOTNE PARAMETRY TECHNICZNE |
| 1 | Dozowanie titratora podczas miareczkowania DET - dynamiczne (ze zmienną porcją titranta) MET - monotoniczne (ze stałą porcją titranta) SET - do określonego punktu końcowego (miareczkowanie do dwóch punktów końcowych w jednej analizie). | Tak, podać |  |
| 2 | Rozpoznawanie punktu końcowego Automatyczne rozpoznawanie co najmniej 9 punktów równoważnikowych na krzywej miareczkowania. Rejestracja kolejno co najmniej 9 krzywych miareczkowania w jednej procedurze miareczkowania. | Tak, podać |  |
| 3 | Program komputerowy sterujący pracą titratora Pozwalający na opracowanie metod analitycznych, rejestrujący w bazie danych wszystkie przeprowadzane analizy, prezentujący na ekranie krzywą miareczkowania on-line w trakcie biegnącej analizy. Rodzaje prowadzonych miareczkowań: alkacymetryczne redoksymetryczne argentometryczne kompleksometryczne strąceniowe woltametryczne amperometryczne fotometryczne (z odpowiednią elektrodą lub fotometrem) konduktometryczne (z konduktometrem) | Tak, podać |  |
| 4 | Procedura miareczkowania Połączenie w jedną procedurę co najmniej do 99 komend (informacja, mieszanie, pomiar, miareczkowanie, dozowanie). | Tak, podać |  |
| 5 | Rejestracja krzywej miareczkowania Rejestracja co najmniej do 1000 punktów na krzywej miareczkowania. | Tak, podać |  |
| 6 | Realizacja pomiarów pH z dokładnością co najmniej 0,001 pH U (mV) z dokładnością co najmniej 0,1 mV Ipol z dokładnością co najmniej 0,01 μA Upol z dokładnością co najmniej 0,1 mV Temperatury z dokładnością co najmniej 0,1°C Stężenia z wykorzystaniem elektrod jonoselektywnych. | Tak, podać |  |
| 7 | Kalibracja elektrod pehametrycznych co najmniej 9-cio punktowa. Titrator pracujący z dowolnymi zestawami (wartościami) pH buforów używanych do kalibracji. Możliwe wprowadzanie tabeli rozkładu temperaturowego własnych buforów (np. POCH, Labstand). Zapamiętywanie danych kalibracyjnych dla poszczególnych elektrod pehametrycznych. | Tak, podać |  |
| 8 | Kalibracja elektrod jonoselektywnych co najmniej 15-to punktowa. Zapamiętywanie krzywej kalibracji dla danej elektrody jonoselektywnej. Realizacja pomiarów technikami: - pomiaru bezpośredniego - standardowej addycji - standardowej subtrakcji. | Tak, podać |  |
| 9 | System dozowania titratora i roztworów (jednostka wymienna) Zintegrowana jednostka wymienna z utelką, biuretą szklaną V=1 ml, zaworem i kompletem rurek, posiadająca wbudowany chip elektroniczny przechowujący dane o stosowanym titrancie (nazwa, stężenie, miano, data ważności), wyposażona w końcówkę antydyfuzyjną zabezpieczającą przed penetracją roztworu miareczkowanego do wnętrza rurki wymiennej. Ilość kroków na objętość biurety: 20 000 dla każdej biurety. Najmniejsza dozowana porcja titranta: 25 pl dla biurety 5 ml. | Tak, podać |  |
| 10 | Współpraca z wagą analityczną Współpraca z dowolnym typem wagi dostępnej na polskim rynku posiadającej port RS 232. | Tak, podać |  |
| 11 | Komunikacja Komunikacja z komputerem poprzez złącze USB. Port komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi: MSB (4 porty). | Tak, podać |  |
| 12 | Instrukcja obsługi W języku polskim i w języku angielskim, dostarczana podczas instalacji. | Tak, podać |  |
| II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA |
| 13 | Zasilanie 220-240 V, 50 Hz, znak zgodności CE Urządzenie połączone ze źródłem zasilania tylko poprzez kabel. | Tak, podać |  |
| 14 | Pamięć dla serii próbek Serie próbek w przypadku pracy z podajnikiem co najmniej do 999 pozycji. | Tak, podać |  |
| 15 | Pamięć metod analitycznych Metody zapisywane w są w dotykowym panelu sterującym (ok. 100 metod) i na nośnikach pamięci (USB) - ograniczenie jedynie pamięcią nośnika (2, 4 lub 8 GB) i ilością kart. | Tak, podać |  |
| 16 | Współpraca z systemem dozowania Możliwość podłączenia co najmniej czterech jednostek wymiennych zawierających titrant lub roztwory pomocnicze. Aparat automatycznie odczytuje informacje zawarte w chipie elektronicznym umieszczonym w jednostce wymiennej oraz rozpoznaje objętość stosowanej w jednostce wymiennej biurety. | Tak, podać. |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny” w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Odpowiedź, w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy (wyczerpujący opis)”, powinna być pełna. Sama odpowiedź „Tak” nie jest wystarczająca.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i po uruchomieniu będzie gotowy do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data                                                           pieczęć i podpis Wykonawcy