Zamawiający:

ZARZĄD INWESTYCJI  AKADEMII MEDYCZNEJ  we  Wrocławiu

#### Al. Armii Krajowej 1          tel. 71 / 784-04-12,

50-541 Wrocław                 fax. 71 / 337-12-09,

Zam. Publ. tel. 71 / 784-17-54, fax. 71 / 784-00-45

ZI / AM / PN – 1 / 11				                       Wrocław  19. 01. 2011 r.

Dostawa:

- Urządzenia do wykonywania zdjęć panoramicznych i cefalometrycznych głowy oraz

- Urządzenia do wykonywania cyfrowych zdjęć stomatologicznych wewnątrzustnych (radiografia cyfrowa)

dla Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej AM na terenie Centrum Klinicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, 50 – 556 Wrocław.

Ogłoszenie o zamówieniu - wysłane do BZP w dniu 12. 01. 2011 r. – nr  14351-2011.

##### Odpowiedzi na pytania i korekta Siwz

##### Zarząd Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu odpowiada niniejszym na pytania zadane w w / w postępowaniu:

Pytania 1-4 dotyczą załącznika nr 2 – Arkusz techniczny:

(pytania 1-2 dot. Poz. Nr 1).

Pytanie 1

Dot. Pkt. 4-5. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat o maksymalnym prądzie lampy większym niż wymagany - 16 mA i minimalnym prądzie lampy 3 mA?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza do przetargu aparat o maksymalnym prądzie lampy większym niż wymagany - 16 mA i minimalnym prądzie lampy 3 mA.

Pytanie 2

Dot. Pkt. 38. Czy poprzez akwizycję obrazów na panelu cyfrowym (Flat Panel) Zamawiający rozumie akwizycję obrazu za pomocą czujnika przeznaczonego do obrazowania rentgenowskiego (wykonanego w technologii CCD lub CMOS) o specyfice odpowiedniej dla aparatu pantomograficznego z przystawką cefalometryczną ?

Odpowiedź:

Tak. Poprzez akwizycję na panelu cyfrowym (Flat Panel) Zamawiający rozumie akwizycję obrazu za pomocą czujnika przeznaczonego do obrazowania rentgenowskiego o specyfice odpowiedniej dla aparatu pantomograficznego z przystawką cefalometryczną.

(pytania 3-4 dot. Poz Nr 2).

Pytanie 3

Dot. Pkt.2. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z klasycznym rozwiązaniem sterowania – z panelem sterującym umieszczonym na generatorze urządzenia?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza do przetagu aparat RTG z panelem umieszczonym na generatorze urządzenia.

Pytanie 4

Dot. Pkt. 9. Czy poprzez akwizycję obrazów na panelu cyfrowym (Flat Panel) Zamawiający rozumie akwizycję obrazu za pomocą czujnika przeznaczonego do obrazowania rentgenowskiego (wykonanego w technologii CCD lub CMOS) o specyfice odpowiedniej dla radiografii?

Odpowiedź:

Tak. Poprzez akwizycję na panelu cyfrowym (Flat Panel) Zamawiający rozumie akwizycję obrazu za pomocą czujnika przeznaczonego do obrazowania rentgenowskiego o specyfice odpowiedniej dla aparatu pantomograficznego z przystawką cefalometryczną.

##### UWAGA !

##### Terminy składania i otwarcia ofert, przesunięte w dniu wczorajszym na dzień 25. 01. 2011 r. (link: „Przesunięcie terminu”), nie ulegają obecnie zmianie.

- Zamawiający odstępuje od zamawiania w niniejszym postępowaniu pozycji opisanej                      w Formularzu ofertowym (zał. nr 1 do Siwz) pod nr 7 – „Licencje RIS/PACS (1 licencja RIS; 2 licencje PACS firmy Alteris) – 1 szt.” i odpowiednio koryguje treść zał. nr 1 do Siwz, skreślając tę pozycję.

- Zamawiający zmienia treść zał. nr 2 do Siwz, uwzględniając treść odpowiedzi udzielonych na pytania Wykonawców i zaznaczając zmiany na niebiesko.

- Skorygowaną treść zał. nr 1 i 2 do Siwz Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.                   Z tej wersji należy korzystać, przygotowując ofertę.

ZATWIERDZAM:

Dyrektor Zarządu Inwestycji

Akademii Medycznej we Wrocławiu

Mgr inż. Andrzej Kochan

# Text boxes

ZARZĄD   INWESTYCJI   AKADEMII   MEDYCZNEJ

we  Wrocławiu

Al. Armii Krajowej 1                                                                                                             tel.: 367-26-78

50-541 WROCŁAW                                                                                                   367-26-35, 367-27-31

fax : 373-38-61

[]]]

]]

]

]

]

]

90008999

63/