Załącznik nr 1 do SIWZ –   Wzór Formularza Ofertowego

## FORMULARZ  OFERTOWY  ZI / AM / PN - 7 /11

(Korekta – 04. 03. 2011 r.)

- Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

(Wpis lub pieczęć)

...................................................................................................................................

2.  Nazwiska osób  reprezentujących  Wykonawcę

3.  Nr. telefonu: .........................................         4. Nr.  faksu:  .....................................................

5.  E-mail ........................................................    6. Adres www..............................................................

7. NIP : ....................................................... 8. REGON ....................................................

| 9. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (szt.) | Cena jedn. netto PLN | Wartość Netto PLN | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ssak stacjonarny elektryczny | 19 |  |  |  |
|  | Zestaw do odsysania jezdny – do sal operacyjnych | 7 |  |  |  |
|  | Zestaw do odsysania na próżnię z regulatorem próżni z uchwytem szynowym | 48 |  |  |  |
|  | Zestaw do odsysania na sprężone powietrze | 16 |  |  |  |
|  | Wielorazowy pojemnik na wydzieliny o poj. 1000ml kompatybilny do ssaków z poz. 2, 3, 4 | 92 |  |  |  |
|  | Regulator ssania do wysokiej próżni z zaworem szybkiego otwierania | 43 |  |  |  |
|  | Koszyk na pojemniki do regulatora ssania | 43 |  |  |  |
|  | Razem PLN |  |  |
|  | Razem słownie brutto PLN |  |
| 10 | Warunki serwisu ustalone przez Zamawiającego | Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru i obejmuje bezpłatny serwis i przeglądy techniczno - konserwacyjne wykonywane z częstością zgodną z serwisową instrukcją obsługi urządzeń - zakończone wystawieniem świadectwa z eksploatacji. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis na przedmiot umowy, przez okres min. 7 lat, licząc od daty zakończenia okresu gwarancji przedmiotu umowy. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Zgłoszenie serwisanta do naprawy jakiegokolwiek urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, najpóźniej przy trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 36 miesięcy. Lokalizacja autoryzowanego serwisu (podać nazwę, adres, telefon): ………………………………………………………………………………… |

  - Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

  - Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

13. Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ –   Arkusz techniczny       ZI / AM / PN - 7 / 11

(Korekta  – 04. 03. 2011 r.)

| Lp. | Nazwa / OPIS | Ilość | Odpowiedź Wykonawcy (w tym model i producent urządzenia) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ssak stacjonarny elektryczny pojemnik do odsysania treści o pojemności 1000- 1200 ml, jednorazowego użytku. Poziom hałasu ≤ 55 dBA. | 19 |  |
| 2 | Zestaw do odsysania jezdny - do sal operacyjnych, z regulatorem próżni, z zestawem do odsysania VAC, trzema butlami: naczynie sekrecyjne z koszem i pokrywą o pojemności 3000 ml oraz butla nastawną. Połączenie punktu poboru próżni z regulatorem próżni, wężem o długości co najmniej 3 m. Konstrukcja ssaka powinna umożliwiać zastosowanie wsadu workowego, jednorazowego użytku o pojemności dostosowanej do butli. Wtyk do punktu poboru próżni typu DIN. W zestawie filtr bakteryjny. Wymagana jest dwuwartościowa skala 0 - 100 kPa i 0 - 760 mmHg. Pojemniki powinny podlegać sterylizacji w temperaturze nie wyższej niż 134 °C. | 7 |  |
| 3 | Zestaw do odsysania na próżnię - ssak VAC próżniowy, z regulatorem próżni z uchwytem szynowym , z zestawem do odsysania z 2 butlami o pojemności 1000 ml każda i z wężem próżniowym minimum 1,5 m NIST z wtykiem DIN , uchwyt mocujący do szyny oraz stojak pozwalający na stawianie go na powierzchniach płaskich. Konstrukcja ssaka powinna umożliwiać zastosowanie wsadu workowego, jednorazowego użytku o pojemności dostosowanej do butli. Wtyk do punktu poboru próżni typu DIN . Pojemniki powinny podlegać sterylizacji w temperaturze nie wyższej niż 134 °C. | 48 |  |
| 4 | Zestaw do odsysania na sprzężone powietrze - ssak AIR na sprężone powietrze z zestawem butli o pojemności 1000 ml każda i węży, uchwyt mocujący do ściany oraz wyposażony w stojak pozwalający na stawianie go na powierzchniach płaskich. Konstrukcja ssaka powinna umożliwiać zastosowanie wsadu workowego, jednorazowego użytku o pojemności dostosowanej do butli. W zestawie filtr bakteryjny. Wtyk do punktu poboru powietrza typu DIN. Pojemniki powinny podlegać sterylizacji w temperaturze nie wyższej niż 134 °C. | 16 | . |
| 5 | Wielorazowy pojemnik na wydzieliny kompatybilny do ssaków poz. 2, 3, 4 o pojemności 1000 ml. Pojemniki powinny podlegać sterylizacji w temperaturze nie wyższej niż 134 °C. | 92 |  |
| 6 | Regulator ssania do wysokiej próżni z zaworem szybkiego otwierania, zakres regulacji 0-0,07 MPa, mocowanie do gniazda próżni przez szybkozłącze, możliwość współpracy z jednorazowymi pojemnikami na wydzielinę, instalacja pojemnika w koszu zawieszanym do wezgłowia łóżka | 43 |  |
| 7 | Koszyk na pojemnik do regulatora ssania, wykonany ze stali nierdzewnej, kompatybilny z pojemnikami wielorazowymi o pojemności 1000-2000 ml, z uchwytem do zawieszania na wezgłowiu łóżka | 43 |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższej tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych granicznych (np. foldery, instrukcje obsługi i in.)

Data                                                  Pieczęć i podpis Wykonawcy